# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «ГЛИНКОВСКИЙ район» Смоленской области

### р а с п о р я ж е н и е

от      25 мая           2017г.           №  120-а

О проверке   готовности      к         работе

в осенне-зимний период              2017/18

года         теплоснабжающих организаций

и     потребителей           тепловой энергии

Во исполнение Федерального закона   от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ                  «О теплоснабжении»,  Приказа Минэнерго России № 103 от 12.03.2013 «Об утверждении  Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжения Администрации Смоленской области от 30.03.2017 № 262-р/адм «О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов электро- и теплоэнергетики Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017/18 года»

1.Создать  комиссию по оценке надежности и  проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (приложение №1)

2.Утвердить регламент работы комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 г.г. на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (приложение №2).

3.Утвердить график проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 г.г.  на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (приложение №3).

4.Утвердить план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающих организаций  на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (приложение №4).

5.Комиссии провести оценку надежности систем теплоснабжения и теплопотребления. В срок до 01.11.2017 года провести проверку объектов теплоснабжения и теплопотребления  и оформление паспортов готовности их к работе в осенне-зимний период 2017/18 года.

Глава муниципального образования

«Глинковский  район» Смоленской области                                       М.З. Калмыков

|  | Приложение № 1 к распоряжению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 25 мая 2017г. № 120-а |
| --- | --- |

Комиссия  по оценке надежности и проверке готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии  к  осенне- зимнему периоду

2017/ 18 года.

| Кожухов Евгений Владимирович | -Заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Супрунов Владимир Николаевич | -начальник отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Бетремеева Людмила Алексеевна | -начальник отдела по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области |
| Медведева Роза Михайловна | -начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области |
| Деркунская Елена Александровна | -старший менеджер отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области |
| Терешкова Ольга Владимировна | -Глава муниципального образования Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (по согласованию) |
| Рябенкова Галина Николаевна | -Глава муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (по согласованию) |
| Антипова Ольга Павловна | -Глава муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (по согласованию) |
| Ларионова Лариса Васильевна | -Глава муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (по согласованию) |
| Леонов Михаил Алексеевич | -Глава муниципального образования Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (по согласованию) |

|  | Приложение №2 к распоряжению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 25 мая 2017г. № 120-а |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ

работы комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 г.г. на  территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

1. Комиссия по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 гг. (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области с надзорными органами, а также теплоснабжающими организациями, объектами социальной сферы,  в решении задач, направленных на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей на территории Глинковского района в пределах полномочий органов местного самоуправления.

2. Основной задачей Комиссии является осуществление контроля и проверка готовности теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2017-2018гг.

3. Комиссия имеет право запрашивать любую информацию, касающуюся деятельности теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы в части теплоснабжения, в том числе – подготовки к отопительному периоду.

4. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, Комиссией в отношении данных организации подлежат проверке документы:

4.1. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

4.2. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4.3. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4.4. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а также:

укомплектованность указанных служб квалифицированным  персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой;

обеспеченность первичными средствами пожаротушения;

обеспеченность инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

наличие нормативно-технической и оперативной документации, инструкций, производственных схем;

4.5. проведение наладки тепловых сетей;

4.6. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

4.7. обеспечение качества теплоносителей;

4.8. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, включающей:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

4.9. отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

4.10. работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии).

5. Порядок деятельности Комиссии:

5.1. Заседания Комиссии проводятся ее председателем.

5.2 Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует более половины ее членов.

5.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования.

5.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем рабочей группы.

- Общие положения

  - Целью подготовки тепловых источников, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей к сезонной эксплуатации является повышение ее надежности, соблюдение сроков и требований к качеству выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) данной системы, обеспечивающих нормативные требования и режимы функционирования инженерного оборудования в осенне-зимний период.

  - Подготовка тепловых источников, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей к сезонной эксплуатации осуществляется в соответствии с Приказом Минэнерго России № 103 от 12.03.2013 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», иными нормативными и методическими документами, регламентирующих проведение технического обслуживания тепловых энергоустановок и их инженерного оборудования.

  - Основной задачей всех объектов при подготовке и проведении отопительного сезона является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

  - Ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона тепловых источников, тепловых сетей, систем теплоснабжения потребителей возлагается на руководителя (директора), в чьем ведении находится данный объект.

  - Взаимоотношения энергоснабжающих организаций с потребителями определяются в соответствии с заключенными между ними договорами и действующими нормативно-законодательными актами.

  - Граница ответственности между тепловыми источниками, тепловыми сетями, системами теплопотребления определяется в прилагаемом к договору о теплоснабжении акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Организации, имеющие в оперативном управлении  тепловые источники, тепловые сети обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей;

обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать, в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений, возведение каких-либо построек, складирование материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников.

- Подготовка к отопительному сезону.

  - Подготовка к отопительному сезону включает:

выявление недостатков по прошедшему отопительному сезону, разработку и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;

формирование плана мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства, сооружений и зданий к новому отопительному сезону;

назначение лиц, ответственных за подготовку теплотехнического оборудования и приборов учета тепловой энергии к работе в зимних условиях;

выполнение работ на источниках теплоснабжения, на тепловых сетях по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам, проведению гидравлических испытаний на плотность и прочность,  промывку, разработку графика отпуска тепла и гидравлического режима тепловых сетей;

проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования на инженерных системах;

выполнение работ на системах водоснабжения источников теплоснабжения;

создание аварийных запасов материалов.

  - Сводный план остановки источников тепловой энергии на плановый ремонт утверждается Администрацией района на основании данных теплоснабжающих  организаций.

  - Графики ремонтов и проведения испытаний тепловых сетей согласовываются с теплоснабжающими организациями.

  - Потребители тепловой энергии, согласовывают с теплоснабжающими организациями графики их предъявления на готовность к отопительному сезону. Сроки подготовки сетей, вводов, внутренних систем должны быть увязаны с графиками ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения.

  - Потребители тепловой энергии в процессе подготовки к отопительному сезону проводят:

необходимые работы по проведению профилактических мероприятий и устранению неисправностей и повреждений. Абонент определяет необходимый объем ремонта для содержания в исправном и работоспособном состоянии оборудование систем центрального отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий;

косметический ремонт помещений тепловых пунктов;

ревизию или замену запорной арматуры теплопотребляющей энергоустановки или теплового ввода;

В ходе гидравлических испытаний проверяется работоспособность отключающей арматуры, прочность трубопроводов, работоспособность обратных клапанов, настройка предохранительных клапанов. Так же предъявляются к осмотру дроссельные устройства и шайбы, наличие фильтрующих элементов в фильтрах и грязевиках, устанавливаются КИП и А в полном объеме;

утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, внутренней разводки, восстановление замков на дверях помещений тепловых пунктов, чердаков, водомерных узлов;

создание нормального температурно-влажностного режима чердачных и подвальных помещений;

восстановление тепловой изоляции тепловых сетей в подвалах зданий, тепловых пунктов и разводок систем отопления в подвалах и на чердаках, а также нанесение на поверхность изоляции опознавательной окраски;

герметизацию вводов инженерных сетей, оформление приямков и очистку приямков от мусора;

выполнение мероприятий по предотвращению проникновения посторонних лиц в помещения тепловых пунктов и размещения узлов учета тепловой энергии;

не допускать захламления подвальных и чердачных помещений в местах прохода инженерных сетей, помещений тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии;

в местах прохода подземных инженерных сетей обеспечить соблюдение охранных зон, не допускать в охранных зонах инженерных сетей установки контейнерных площадок, строительство капитальных сооружений, складирования строительных материалов, посадку многолетних деревьев и кустарников и т.д.;

обеспечить поверку, а в случае необходимости - ремонт приборов учета тепловой энергии и обеспечить ежегодный допуск его в эксплуатацию в соответствии с требованиям действующих нормативных документов;

после подготовки систем отопления производится ее консервация заполнением сетевой водой с отключением от внешней сети, при необходимости – с установкой заглушек. Оставление систем без консервационной воды не допускается;

Запуск систем теплопотребления без актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией не допускается.

|  | Приложение № 3 к распоряжению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 25 мая 2017г. № 120-а |
| --- | --- |

График проведения проверок готовности  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017/18 года на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

| №№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации, юридический адрес | Наименование потребителя тепловой энергии, юридический адрес | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Глинковское сельское поселение |
| 1. | Газовая котельная МБОУ «Глинковская СШ», с. Глинка, ул. Ленина,5а | МБОУ «Глинковская СШ», с. Глинка, ул. Ленина,5а | 20.09.2017 |  |
| 2. | Газовая котельная МБУК «Глинковский культурно-просветительный центр» с. Глинка, ул. Ленина,7а | МБУК «Глинковский культурно-просветительный центр» с. Глинка, ул. Ленина,7а | 22.09.2017 |  |
| Белохолмское сельское поселение |
| 1 | Котельная на твердом топливе (уголь) МБОУ «Дубосищенская ОШ» д. Дубосище | МБОУ «Дубосищенская ОШ» д. Дубосище | 25.09.2017 |  |
| Бердниковское сельское поселение |
| - | - | - | - | - |
| Болтутинское сельское поселение |
| - | - | - | - | - |
| Доброминское селькое поселение |
| - | - | - | - | - |
| Ромодановское сельское поселение |
| - | - | - | - | - |

|  | Приложение № 4 к распоряжению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от от 25 мая 2017г. № 120-а |  |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в организациях

муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области

на 2017 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ «Глинковская СШ» | Основное оборудование | Плановый ремонт котлов КВГМ-0,5-115Н №1и №2 | 01.07.2017- 10.08.2017 | В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования котельной |
|  |  |  | Гидравлические испытания | 20.08.2017- 24.08.2017 |  |
|  |  | Тепловые сети | Опрессовка теплосети | 24.08.2017- 28.08.2017 |  |
| 2 | МБОУ «Дубосищенская ОШ» | Основное оборудование | Плановый ремонт котлов КВТС-0,5-115Н №1и №2 | 04.08.2917- 15.08.2017 | В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования котельной |
|  |  |  | Гидравлические испытания | 16.08.2017- 17.08.2017 |  |
|  |  | Тепловые сети | Опрессовка теплосети | 18.08.2017-20.08.2017 |  |
| 3. | МБУК «Глинковский Центр» | Основное оборудование | Плановый ремонт котлов Термотехник ТТ-50 №1и №2 | 05.07.2017- 07.08.2017 | В соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования котельной |
|  |  |  | Гидравлические испытания | 09.08.2017- 12.08.2017 |  |
|  |  | Тепловые сети | Опрессовка теплосети | 23.08.2017- 25.08.207 |  |