ООО «Центр качества ТЭР»

(ООО «ЦК ТЭР»)

214019, г. Смоленск, ул. М.Октябрьской, 24

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Глинковского сельского поселения

г. Смоленск, 2014

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	16

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	27

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	27

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	35

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	38

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	38

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	41

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	43

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	43

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	48

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	56

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	56

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	56

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	57

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	57

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	60

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения	61

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	62

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Глинковского сельского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Проект Генерального плана Глинковского сельского поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Глинковском сельском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Глинковского сельского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Глинковское сельское поселение – муниципальное образование в составе Глинковского района Смоленской области. Административный центр – село Глинки. Юридический адрес: 216300, Смоленская область, Глинковский район, село Глинки.

Глинковское сельское поселение расположено в центральной части Глинковского района. Общая площадь – 235,65 кв.км. Граничит:

  - на севере — с Ромодановским сельским поселением

  - на северо-востоке — с Дорогобужским районом

  - на востоке — с Ельнинским районом

  - на юго-востоке — с Бердниковским сельским поселением

  - на юго-западе — с Болтутинским сельским поселением

  - на западе — с Белохолмским сельским поселением

  - на северо-западе — с Доброминским сельским поселением

На территории поселения находятся 26 населённых пунктов (25 деревень и 1 село). Образовано 2 декабря 2004 года.

Численность населения сельского поселения составляет 2639 человек (на 01.01.2013 г.). Плотность населения – 11,2 чел./км2.

Село Глинки относится к категории крупных сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Состав населенных пунктов и численность населения Глинковского сельского поселения представлены в следующей таблице

Таблица 1

Структура расселения  населения Глинковского сельского поселения

| Категория населенных пунктов по численности, чел. | Количество сельски населенных пунктов | Перечень населенных пунктов, относящихся к соответствующей категории |
| --- | --- | --- |
| Свыше 1000 | 1 | с. Глинки |
| 100-500 | 2 | Д. Ново-Яковлевичи, д. Петропавловка |
| 50-100 | 4 | Д. Матренино, д. Новая, д. Новобрыкино, д. Яковлево |
| Менее 50 | 19 | д. Бартеново, д. Долголядье, д. Иваники, д. Казанка, д. Клоково, д. Крашнево, д. Ляды, д. Марьино, д. Николаевское, д. Новая Буда, д. Праслово, д. Совкино, д. Старое Брыкино |
| Без населения | 6 | д. Горавицы, д. Княжье Село, д. Лейкино, д. Лугиново, д. Монино, д. Панское |

В Глинковском сельском поселении насчитывается 26 населенных пункта, из них в 6 населенных пунктах население отсутствует. В целом систему расселения можно охарактеризовать как мелкоселенную.

Рис. 1. Распределение населенных пунктов по численности населения

Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 50 человек. При этом количество населенных пунктов с населением менее 50 человек достигло 19, что составляет более 73% от общего количества. В то же время в этих населенных пунктах проживает около 6% населения.

Распределение населения по территории достаточно равномерное, однако,

наблюдается естественная концентрация населения в районе административного центра и вдоль основных транспортных магистралей, а также вдоль главной оси расселения железнодорожной магистрали Смоленск — Сухиничи.

Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал. Проведенный анализ демографии, структуры расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

В настоящее время здесь  продолжается убыль сельского населения и за счет миграции сельской молодежи в города.

К особенностям состояния Глинковского сельского поселения относятся:

- сравнительно большая территория, низкая по российским меркам плотность населения;

- устойчивое уменьшение численности постоянного населения сельского поселения в целом, его центра и абсолютного большинства населенных пунктов;

- относительно невысокий уровень урбанизированности;

Самый крупный по численности населения населенный пункт – село Глинка, центр сельского поселения (2111 человек, 67% от численности населения сельского поселения, площадь – 6,2 км2), Расположено в центральной части области в 60 километрах к юго-востоку от Смоленска. Железнодорожная станция на линии Смоленск — Сухиничи.

Второй населенный пункт по численности населения – деревня Петропа́вловка  (284 человека, от численности населения сельского поселения, площадь – 0,87 км2). Расположена в центральной части области к юго-западу от села Глинка, в 11 км севернее автодороги Р96 Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок. Входит в состав Глинковского сельского поселения.

Третий населенный пункт по численности населения – деревня  Ново-Яковлевичи, (183 жителей,  площадь деревни – 0,87 км2). Расположена в центральной части области в 2,5 км к северу от села Глинка, в 13 км севернее автодороги Р96 Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок. Входит в состав Глинковского сельского поселения.

Четвертый населенный пункт – деревня Я́ковлево (100 человека, площадь деревни – 0,37 км2). Расположена в центральной части области в 2,5 км к северу от села Глинка, в 20 км западнее автодороги Р137 Сафоново — Рославль, в 15 км севернее автодороги Р96 Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок. Входит в состав Глинковского сельского поселения.

Пятый по численности населенный пункт – деревня Новобры́кино (99 человек, площадь – 0,71 км2) Расположена в центральной части области в 9 км к северо-востоку от села Глинка, в 12,5 км западнее автодороги Р137 Сафоново — Рославль. В 6 км южнее деревни железнодорожная станция 524-й км на линии Смоленск - Сухиничи. Входит в состав Глинковского сельского поселения.

Шестой по численности населенный пункт – деревня Но́вая (96 человека, площадь – 0,24 км2) Расположена в центральной части области к северу от села Глинка. В 12 км севернее автодороги Р96 Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок. Входит в состав Глинковского сельского поселения.

Седьмой по численности населенный пункт – деревня Матрёнино (78 человек, площадь – 0,24 км2) Расположена в центральной части области в 2 км к северу от села Глинка, в 21 км западнее автодороги Р137 Сафоново — Рославль. Входит в состав Глинковского сельского поселения.

Оставшиеся населенные пункты можно условно разделить на две группы:

– населенные пункты численностью от 10 до 50 человек;

– населенные пункты без населения;

Населенные пункты численностью от 10 до 50 человек.

д. Бартеново, д. Долголядье, д. Иваники, д. Казанка, д. Клоково, , д. Крашнево, , д. Ляды, д. Марьино, д. Николаевское, д. Новая Буда, , д. Праслово, д. Совкино, д. Старое Брыкино

Населенные пункты без населения.

д. Горавицы, д. Княжье Село, д. Лейкино, д. Лугиново, , д. Монино, д. Панское

Таким образом, система расселения Глинковского сельского поселения выглядит следующим образом:

Рис. 2 Распределение населения по населенным пунктам Глинковского сп

Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта.

Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографическая ситуация

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Глинковского сельского поселения, на начало 2013г. численность населения составила 3427 человека.

Динамика изменения численности представлена в таблице

Таблица 2

Динамика численности населения Глинковского сельского поселения

| Сегментирование населения | 2007 г. | 2009 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3167 | 3057 | 2639 |

За период 2007- 2013гг. население Глинковского сельского поселения уменьшилось на 528 человек.

На начало 2013 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения.

На снижение численность постоянного населения сельского поселения оказывают влияние следующие факторы:

- высокий уровень смертности;

- низкий уровень рождаемости;

- значительного уровня миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия действующих программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории Глинковского сельского поселения, как и на территории Смоленской области в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

К факторам, положительно влияющим на демографический потенциал сельского поселения, можно отнести:

- «Старое» население, продолжающийся отток молодежи;

- стабильно высокий уровень смертности;

- высокий уровень заболеваемости;

- длительный период с естественной убылью населения.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2013 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2020г., 2028 г. обобщены в виде таблицы.

Таблица 3.

Прогноз численности населения

| Сегментирование населения | 2007 г. | 2009 г. | 2013 г. | 2020 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3167 | 3057 | 2639 | 2130 | 1670 |

Рис. 3 Прогноз численности населения до 2028 г.

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Основными объектами водоснабжения рассматриваются сельские населенные пункты, животноводческие фермы, а также предприятия по обслуживанию хозяйств и первичной переработки сельхозпродукции.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными артезианскими скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами. Глубина скважин от 20 до 200 м, дебит — 0,06 - 34 л/сек.

Таблица 4

Перечень водозаборных скважин

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Муниципальные, в т.ч. | На балансе хозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действующие, ед. | Резервные | недействующие | Всего, ед. | В т.ч. |
|  |  |  |  |  |  | действующие | недействующие | Подлежащие консервации | Подлежащие тампонажу |
|  | Глинковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Глинка | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Д.Новобрыкино | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Д.Иваники | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Д.Петропавловка | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Д.Марьино | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Д.Совкино | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Д.Долголядье | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Д.Ново-Яковлевичи | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 9 | Д.Матренино | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | Д.Яковлево | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | Д.Нов. Буда | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 12 | Д.Клоково | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 13 | Д.Княжье Село | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 14 | Д.Стар. Брыкино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 15 | Д.Лейкино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 16 | Д.Казанка | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 17 | Д.Горавицы | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 18 | Д.Монино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 19 | Д.Праслово | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Итого по Глинковскому с/п: | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | - | 9 |

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования.

Водоснабжение поселения базируется на эксплуатации верхнемелового и заволжского водоносных горизонтов яснополянского водоносного комплекса.  Глинковское поселение среднеобеспечено ресурсами подземных вод. Модуль подземного стока на большей части территории  1,6-2 л/сек. на 1 кв. км. Модуль эксплуатационных запасов девонских отложений 1,6 – 2,3 л/сек. на 1 кв. км, каменноугольных отложений  1-1,5 л/сек. на 1 кв. км. Условия защищенности водоносных горизонтов (каменноугольных и девонских) неблагоприятные (мощность глинистых отложений, перекрывающих водоносные горизонты не превышает 10 м).

Производительность водозаборов для сельскохозяйственного водоснабжения не превышает 1000 куб. м в сут. Создание крупных с/х пунктов в пределах территории, с требуемой производительностью 10-30 тыс. куб. м в сут. не возможно, а с производительностью 1-5 тыс. куб. м в сут. весьма ограничено, в связи с тем, что на территории запасы подземных вод распределены между потребителями.

Потребности воды для нужд орошения могут быть удовлетворены за счет подземных вод лишь частично в связи с неоднородной водообильности основного водоносного горизонта  (дебиты скважин менее 10 л/сек.).

Описание технологического цикла водоснабжения МУП  «Коммунальщик»  Глинковского  района Смоленской области.

МУП  «Коммунальщик»  включает систему водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

На балансе МУП «Коммунальщик» Глинковского сельского поселения находятся 7 водонапорных башни, 6 арт.скважин одна из которых находится в резерве.

Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей МУП «Коммунальщик», с. Глинка

с. Глинка – 21,3 км, диаметр труб сети 100 мм

д. Петропавловка - 1,7 км, диаметр труб сети 100 мм

д. Иваники - 0,32 км, диаметр труб сети 100 мм

д. Марьино – 0,8 км, диаметр труб сети 100 мм

д. Ново-Яковлевичи - 1,8 км, диаметр труб сети 100 мм

д. Ново-Брыкино - 2 км, диаметр труб сети 63 мм

д. Яковлево – 1,66  км, диаметр труб сети 100 мм

д. Матренино – 1,64 км, диаметр труб сети 100 мм

д. Долголядье – 0,16 км, диаметр труб сети 100 мм

Всего протяженность водопроводной сети МУП «Коммунальщик» составляет 27,92 км:

1.   Диаметр 100 мм - 25,92 км

2.   Диаметр 63 мм - 2км.

рис. 4 Протяженность труб водоснабжения от каждой скважины

Таблица 5

Характеристика водопровода

| Водопровод | Диаметр (мм) | Материал | Протяженность (м) | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Глинка | 100 | Чугун/ | 7750 по улицам: ул.Победы – 350; ул.70 лет Октября -385; ул.Базылева -450; ул.Кооперативная -575; ул.Ленина -1500; ул.Глинки -300; пер.Кировский -270; ул.Пролетарская -250 ул.Зимонина -180; ул.Железно-дорожная -125; ул.Новая – 525; ул.Озерная – 485; пер.Смоленский -680; ул.Никитенкова – 150; ул.Калинина – 180; ул.Интернациональная -450; ул. Мира -480; ул.Партизанская -450 | 1983 |
| с. Глинка | 100 | п/этил | 10050 в т.ч: 4300 по улицам: ул.Строителей – 480; ул.Мелиоративная -480; ул.60 лет образования СССР -465; пер.1 Гвардейский -220; пер.2 Гвардейский – 230; пер. Гвардейский – 480; ул.Комсомольская – 350; ул. Глинки – 300; ул.Октябрьская -300; ул.Советская – 100; ул.Шардина – 80; 3200 по улицам: ул.Терещенковой – 350; ул.Горького – 285; ул.Ленина –300; ул.Льнозаводская -800; ул.Глинки -300; ул.Шардина -100; ул.Октябрьская -250; ул.Школьная – 385 ул. ул.Советская -180; ул.Колхозная – 250; 2550 по улицам: ул.Партизанская – 450; ул.Ленина – 620; пер.Промышленный – 280; ул.Красная – 485; ул.Рабочая -480; отвод к ЦРБ– 160; | 1991 2006 2011 |
| с. Глинка | 100 | а/ц | 3500 по улицам: ул.Ленина - 2500; ул.Колхозная – 250; пер.Промышленный – 200; пер.Коммунистический – 165; ул.Школьная - 385 | 1968 |
| д.Петропавловка | 100 | сталь | 700 | 1976 |
| д.Петропавловка | 100 | сталь | 1000 | 1988 |
| д.Новобрыкино | 63 | п/этил | 2000 | 1984 |
| д.Ново-Яковлевичи | 100 | сталь | 1800 | 1979 |
| д.Марьино | 100 | сталь | 800 | 1984 |
| д.Иваники | 50 | сталь | 320 | 1971 |
| д.Яковлево | 100 | п/этил | 1660 | 1968 |
| д.Матренино | 100 | сталь | 1640 | 1976 |
| д.Долголядье | 100 | сталь | 160 | 1970 |

Рис. 5 Использование труб из различных материалов в водопроводных сетях населенных пунктов

Из диаграммы, представленной на рисунке, следует, что основная протяженность труб водоснабжения (67,9%) приходится на водопровод с. Глинка. Значительная часть водопровода (43,7%)  выполнена из полиэтиленовых труб, 73% из которых проложены в селе Глинка.

Таблица 6

Характеристика водоводов

| Водовод | Диаметр (мм) | Материал | Протяженность (м) | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Глинка, ул. Ленина | 100 | чугун | 10 | 1983 |
| с. Глинка, ул. Строителей | 100 | п/этил | 500 | 1985 |
| с. Глинка, ул. Энергетиков | 100 | Чугун/ п/этил | 450 | 1968 |
| с. Глинка, ул. Красная | 100 | п/этил | 320 | 1970 |
| с. Глинка, ул. Парижской коммуны | 100 | п/этил | 120 | 1991 |
| д.Петропавловка | 100 | сталь | 85 | 1976 |
| д.Петропавловка | 100 | сталь | 195 | 1988 |
| д.Новобрыкино | 69 | п/этил | 1300 | 1984 |
| д.Ново-Яковлевичи | 100 | сталь | 230 | 1979 |
| д.Марьино | 100 | сталь | 160 | 1978 |
| д.Иваники | 50 | сталь | 4 | 1971 |

В настоящее время Недропользователь владеет пятью одиночными водозаборами, состоящими из пяти действующих и одной резервной скважин. Скважины №№ С-38-83 и С-36-91 закольцованы в единую ^водопроводную сеть, но в постоянной эксплуатации находится одна из скважин.

Информация о количестве и паспортным данным водозаборов с. Глинка представлена в таблице 5. Насосных станций второго подъема в сельском поселении нет.

Таблица 7

Характеристика водозаборов с. Глинка МУП «Коммунальщик»

| №п/ п | Водозабор, местоположение | Код водозабора | № Скважины | Глубина скважины, м | Целевой водоносный горизонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По паспорту | По ГВК |  | Индекс | Глубина кровли, м | Вскрытая мощность | Глубинв уровня, м (год замера) | Величина напора |
| 1 | С. Глинки (Резерв) | 660500 | С-01-79 | 66200144 | 210 | D3fm2 | 175 | 35 | 80 (1993) | 95 |
| 2 | С. Глинки |  | С-38-83 | 66200145 | 215 | D3fm2 | 155 | 60 | 62 (1993) | 93 |
| 3 | С. Глинки |  | С-36-91 | 66200146 | 200 | D3fm2 | 155 | 45 | 55 (1993) | 100 |
| 4 | С. Глинки |  | 1425 | 66201300 | 154 | D3fm2 | 135 | 19 | 61 (1993) | 74 |
| 5 | С. Глинки |  | 3312 | 66200147 | 205 | D3fm2 | 155 | 50 | 54 (1993) | 101 |
| 6 | С. Глинки |  | 55 | 66201302 | 162 | D3fm2 | 159 | 3 | 65 (1993) | 94 |

Водовмещающие породы представлены доломитами и известняками трещиноватыми.

Эксплуатационные запасы водоносного среднефаменского горизонта водозаборов Недропользователя государственную экспертизу не проходили.

Водозаборы работают на территории с хорошо изученными условиями формирования запасов подземных вод, в том числе водоносного среднефаменского горизонта. Опыт эксплуатации действующих водозаборов с суммарным дебитом 128,52 тыс. куб.м/год, 352 м /сут. подтверждает, что настоящие водозаборы работают в условиях установившегося (квазистационарного) режима.

Таблица 8

Характеристика водозаборов Глинковского сельского поселения

| №п/ п | Водозабор, местоположение | Код водозабора | № Скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Эксплуатируемый горизонт | Статич. уровень при бурении | Статич. уровень , год замера | Марка насоса, глубина погружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По паспорту (По ГВК) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д. Иваники | 660538 | 2147 (66201328) | 1971 | 152 | D3fm2 | 18 | 21 2002 | ЭЦВ 8-16-140 70 |
| 2 | Д. Петропавловка | 990540 | 20590 (66201330) | 1958 | 167,1 | D3fm2 | 35,4 | 37 2002 | ЭЦВ 6-10-110 57 |
| 3 | Д. Петропавловка | 660540 | 3083 (66201331) | 1980 | 151 | D3fm2 | 43 | 46 2002 | ЦВ 8-16-140 75 |

Химический состав подземных вод:

1. Арт. скважина д. Иванки (66201328):

По паспорту: сух. ост. -132,0; CI - 3,5; Fe - 0,15; общ.жест.- 6,0; коли-инд. < 3

Фактический: сух.ост. -348,0; CI – 3,4; Fe - 0.5; общ.жест- 5,8; коли-инд. < 3

2.  Арт. скважина д. Петропавловка (66201330)

По паспорту: сух.ост. -335,0; CI - 4,4; Fe-0,1; общ.жест - 5,88; коли-инд < 3

Фактический: сух-ост. -324,0; CI-3.4; Fe-0,1; общ жест- 6,2; коли-инд. < 3

3. Арт. скважина д. Петропавловка (66201331)

По паспорту: сух. ост. -132,0; CI - 3,5; Fe - 0,15; общ.жест.- 6,0; коли-инд. < 3

Фактический: сух. ост. - 326,0; Сl-3,6; Fe-0.3; общ жест- 6,2; коли-инд <3

Согласно протоколам анализов за 2003 г, качество подземных вод водоносного среднефаменского горизонта из скважин Недропользователя соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода» по всем исследованным показателям.

Недропользователь имеет право добывать питьевые подземные воды из водоносного среднефаменского горизонта посредством трех действующих скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения Новской сельской администрации Глинковского района Смоленской области.

Таблица 9

Характеристика водозаборов Глинковского сельского поселения

| №п/ п | Водозабор, местоположение | № Скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Эксплуатируемый горизонт | Статич. уровень при бурении | Статич. уровень , год замера | Марка насоса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По паспорту (По ГВК) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д. Новобрыкино | 3288 (66201372) | 1984 | 160 | D3fm2 | 35 | 35 | ЭЦВ 6-10-110 |
| 2 | Д. Ново-Яковлевичи | - | 1968 | 120 | D3fm2 | - | - | - |

Скважина эксплуатирует водоносный среднефаменский горизонт» Водовмещающие породы представлены окварцованными, трещиноватыми, доломитизированными известняками, кровля которых вскрывается на глубине 135 м. Вскрытая мощность горизонта составляет 25 м. Горизонт напорный. Верхним водоупором являются глины нижнего карбона. Уровень подземных вод залегает на глубине 35 м. Величава напора составляет 100 м.

Водозабор работает ва территории с хорошо изученными условиями формирования запасов подземных вод, в том числе водоносного среднефамевского горизонта. Опыт эксплуатации действующей скважины с дебитом 6.1 тыс.м3/год, 17 м3/сут. подтверждает, что настоящая водозаборная скважина работает в условиях установившегося квазистационарного режима.

Таблица 10

Количество насосных станций и их производственная мощность

|  |  | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | Глубина загрузки | Кол-во труб | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ п | Скважина |  |  |  |  |  |
| 1 | Д. Петропавловка №1 | 1976 | ЭЦВ 4-2,5-100 | 80,5 | 10 | ручное |
| 2 | Д. Петропавловка №2 | 1978 | ЭЦВ 6-10-110 |  |  | ручное |
| 3 | Ул. Ленина | 1983 | ЭЦВ 8-25-110 | 95 | 11 | автомат. |
| 4 | Ул. Строителей | 1985 | ЭЦВ 6-10-110 | 80 | - | ручное |
| 5 | Ул. Красная | 1970 | ЭЦВ 6-10-110 | 80 | - | ручное |
| 6 | Ул. Энергетиков | 1968 | ЭЦВ 6-10-110 | 72 | 10 | автомат. |
| 7 | Ул. Парижской коммуны | 1991 | ЭЦВ 8-25-110 | 100 | 10 | автомат. |
| 8 | Д. Иваники | 1976 | ЭЦВ 6-10-110 | 45 | 7 | ручное |
| 9 | Д. Новобрыкино | 1984 | ЭЦВ 6-10-110 | 72 | 7 | ручное |
| 10 | Д. Ново-Яковлевичи | 1979 | ЭЦВ 6-10-110 | 70 | 6 | ручное |
| 11 | Д. Марьино | 1978 | ЭЦВ 6-10-110 | - | 6 | ручное |

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из 1-2 артезианских скважин, водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

## 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Канализационных сетей в поселении нет. В сельских населенных пунктах жилая застройка оборудована выносными уборными с выгребными ямами.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин. Регулируемое водоснабжение осуществляется  в селе Глинка, д. Ново-Яковлевичи, д. Иваники, д. Петропавловка, д. Новобрыкино из скважин обслуживаемых МУП «Коммунальщик» .

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Коммунальщик» на 2013 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 11

Производственная программа МУП «Коммунальщик»  на 2013 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | м3 | 104615 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 700 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 103915 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | м3 | 20 |
| 6 | Объем потерь | м3 | 17319 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 950 |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 85646 |
| 8.1 | населению | м3 | 60423 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | м3 | 21944 |
| 8.3 | прочим потребителям | м3 | 3279 |

рис. 6. Подача и реализация воды МУП «Коммунальщик»

рис. 7 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 17319 куб.м. или 20%, потребление воды на нужды предприятия – 950 куб.м. или 0,9%. Основным потребителем воды является население – 70,5 вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 25,6%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Коммунальщик» представлены в следующей таблице.

Таблица 12

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Коммунальщик»

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 271,02 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1028,41 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 310,58 |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 21,04 |
| 5 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 98,30 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 337,21 |
| 7 | Расходы на проведение АВР | тыс. руб. | 249,84 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 518,27 |
| 9 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 44,81 |
| 12 | Себестоимость 1куб.м воды | тыс. руб. | 33,25 |
| 13 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 14 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 2879,48 |
| 15 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 86596 |

рис. 8  Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 35,7%.

- Общеэксплутационные расходы – 18,0%,

- Страховые взносы –  10,8%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «Коммунальщик» на 2013 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 32,16 32,16 | 32,16 32,16 |

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение

Таблица 13

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды

Расчетная формула  Эа=0,00272 * Н * V /(hн * hд), кВт.ч/м3

| № | Наменование (номер) скважины | Наименование и марка насоса | Действительный напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Высота ВНБ м | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Петропавловка №20590 | ЭЦВ-4-6,5-115 | 81 | 17 | 0,36 | 0,62 | 29,255 | 34,938 |
| 2 | д. Петропавловка №2/3083 | ЭЦВ 6-10-110 | 75 | 17 | 0,53 | 0,79 | 1,707 | 1,020 |
| 3 | ул. Ленина №С38-83 | ЭЦВ 8-25-110 | 95 | 17 | 0,58 | 0,81 | 37,552 | 24,351 |
| 4 | ул. Строителей №4/3312 | ЭЦВ 6-10-110 | 101 | 17 | 0,53 | 0,79 | 3,030 | 2,323 |
| 5 | ул. Красная № 6/55 (ПМК) | ЭЦВ 6-10-110 | 94 | 25 | 0,53 | 0,79 | 4,429 | 3,424 |
| 6 | ул. Энергетиков №1425 | ЭЦВ 6-10-110 | 74 | 17 | 0,53 | 0,79 | 7,177 | 4,243 |
| 7 | ул. Парижской коммуны №3/С-36-91 | ЭЦВ 8-25-110 | 100 | 17 | 0,58 | 0,81 | 14,862 | 10,067 |
| 8 | д. Иваники №2147 | ЭЦВ 6-10-110 | 70 | 17 | 0,53 | 0,79 | 0,800 | 0,452 |
| 9 | д. Ново-Брыкино №3291 | ЭЦВ 6-10-110 | 100 | 25 | 0,53 | 0,79 | 3,040 | 2,468 |
| 10 | д. Ново-Яковлевичи | ЭЦВ 6-10-110 | 110 | 17 | 0,53 | 0,79 | 2,215 | 1,827 |
| 11 | д. Новая (з/скот) | ЭЦВ 6-10-110 | 110 | 25 | 0,53 | 0,79 | 0,185 | 0,162 |
| 12 | д. Марьино | ЭЦВ 6-10-110 | 110 | 17 | 0,53 | 0,79 | 0,363 | 0,300 |
| всего: | 104,615 | 85,575 |

Таблица 14

Расход электроэнергии на  освещение

расчетная формула:  Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | кол-во | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | освещение скважин | 0,1 | 11 | 1 | 700 | 0,77 |
| Итого | 0,77 |

Таблица 15

Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению

|  | Расход электроэнергии. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| Подъем, тыс. кВтч/год | 85,575 |
| Вспомогательное оборудование кВтч/год | 0,770 |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 0,000 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 1,708 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 0,000 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 88,054 |

Таблица 16

Распределение электрической энергии по уровням напряжения

| Уровень напряжения | Расход электрической энергии тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| ВН |  |
| СН2 |  |
| СН1 |  |
| НН | 85,575 |

рис. 9 Распределение потребления электроэнергии каждой скважиной

рис. 10  Распределение подъема воды каждой скважиной

Из выше приведенных данных видно, что основными скважинами как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды являются скважины д. Петропавловка №1 и с. Глинка по ул. Ленина.

## Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в Приложениях 3, 4 .

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Глинковском сельском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 17

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Коммунальщик» | 2012 год | вода питьевого качества | 104614,74 | 700 | 103914,74 | 17319 | 86595,74 | 9500 |  | 9500 | 85645,74 | 21943,96 | 60422,76 | 3279 | - | - |
| МУП «Коммунальщик» | 2013 год | вода питьевого качества | 104614,74 | 700 | 103914,74 | 17319 | 86595,74 | 9500 |  | 9500 | 85645,74 | 21943,96 | 60422,76 | 3279 | - | - |

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2013 г. – 17319куб.м. (20%).  Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Глинковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Согласно генеральному плану Глинковского с/п планируется 100% охват населения услугами водоснабжения.

Таблица 18

Прогноз потребления воды населением

в Глинковском сельском поселении

|  | Число человек пользующихся услугами водоснабжения 2013 г | Общее потребление водя населением 2013 г. | Число человек пользующихся услугами водоснабжения 2028 г | Общее потребление водя населением 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинковское сп | 1358 | 60422,76 | 1670 | 74300 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 19

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Коммунальщик» | 2012 год | вода питьевого качества | 104614,74 | 700 | 103914,74 | 17319 | 86595,74 | 9500 |  | 9500 | 85645,74 | 21943,96 | 60422,76 | 3279 | - | - |
| МУП «Коммунальщик» | 2013 год | вода питьевого качества | 104614,74 | 700 | 103914,74 | 17319 | 86595,74 | 9500 |  | 9500 | 85645,74 | 21943,96 | 60422,76 | 3279 | - | - |
| МУП «Коммунальщик» | 2028 год | вода питьевого качества | 120625,3 | 700 | 119925,3 | 10902,3 | 109023 | 9500 |  | 9500 | 99522,96 | 21943,96 | 74300 | 3279 | 99522,96 | 0,0 |

## 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Генеральный план Глинковского сельского поселения предусматривает развитие в  населенных пунктах   централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Глинковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования.  Согласно нормативным документам, принимаем объем сточных вод равным объему потребленной воды.

Таблица 20

Прогноз поступления сточных вод от населения

в Глинковском сельском поселении

|  | Число человек пользующихся услугами водоснабжения 2028 г | Общее потребление водя населением 2028 г. | Объем сточных вод от населения 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Глинковское сп | 1670 | 74300 | 74300 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

В виду того, что планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

Таблица 21

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| МУП «Коммунальщик» | 2028 год | 99522,96 | - | 99522,96 | 21943,96 | 74300 | 3279 | - | 99522,96 | - | - | - |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества, Генеральным планом Глинковского сельского поселения во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения. Основным стратегическим принципом развития является 100%-ое обеспечение населения  водоснабжением питьевого качества.

На расчётный период:

- Разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией.

- Строительство водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам

- В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 чел. предусматриваются  децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источников водоснабжения шахтных колодцев.

- Предусматривается создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

- Проведение комплекса мероприятий в целях исключения риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения

Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

В настоящее время водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений.

- Строительство хозяйственной фекальной канализации в с. Глинка.

- Строительство сооружений биологической очистки в с. Глинка.

- Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

- Производственные и промливневые стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Для наиболее полной и объективной оценки состояния объектов ЖКХ  и оптимизации эффективности использования инвестиций необходимо проведение тщательной инвентаризации систем инженерного оборудования населенных пунктов.

В рамках реализации намеченных мер по совершенствованию инженерной инфраструктуры поселения, планируется выполнить комплекс работ по строительству очистных сооружений и сетей канализации в с. Глинка (район Льнозавода).  Планируемая мощность очистных сооружений 400 куб. м/сутки. Применение современных технологий полной биологической очистки с доочисткой в искусственных условиях позволит  довести стоки до концентрации, при которых возможен сброс в природные водотоки. Длина планируемых канализационных сетей в с. Глинка 5 км. Для обеспечения работы системы канализации предусматривается строительство:

- главного коллектора поселковой канализации (самотечного и напорного);

- главной насосной станции перекачки стоков;

- канализационной насосной станции от детского сада «Солнышко» и напорной сети;

- строительство очистных сооружений в с. Глинка (в районе бывш. Льнозавода)

- строительства канализационных сетей  в с. Глинка (5км).

На главный коллектор поселковой канализации переключается существующая канализация от жилых и общественных зданий, а также от железнодорожной станции. К планируемой канализационной сети предусматривается подключение 28 объектов социально-культурной сферы: школа, интернат, столовая, детский сад «Солнышко», баня на 30 мест и прочие. Стоки этих объектов самотечной сетью собираются в приемный резервуар главной насосной станции и по двум напорным водоводам подаются на очистные сооружения. После очистки, доочистке и обеззараживания стоки сбрасываются в р. Упокой.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Глинковского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается строительство канализации, установка современных очистных сооружений, а так же сливные станции.

Схемой  предусмотрено строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 400 м³/сут.

Обеззараживание очищенных стоков производится ультрафиолетовой установкой.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию водопровода

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 20 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 25000 тыс. руб.

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Канализационные сети

В настоящее время в с.Глинка отсутствует система водоотведения. Вследствие чего необходимо произвести строительств канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство 5 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 775 тыс. руб.

Для подачи стоков на очистные сооружения требуется строительство КНС. Необходимо выполнить строительство КНС производительностью 400 м3/ч. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 3057 тыс. руб.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 400 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 2000.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 1000 – 10500 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 1050 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  3150 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 1050 тыс. руб.

Итого – 15750 тыс. руб.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

В настоящее время систему водоснабжения обслуживает МУП «Коммунальщик». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей,  водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, ремонт скважины, реконструкция водонапорных башен, насосных станций.

Таблица 22

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжению

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель | Целевой показатель 2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВт*ч/м3 | 0,84 | 0,67 | 0,63 |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 20 | 16 | 10 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Глинковского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.