ООО  ««Русское Бюро ЕвроСтройПроект»»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом №1 от 28 мая 2009 года)

Том первый

Директор					                             Хайдаров Р.Р.

Главный инженер						    Пущина Ж.В.

Главный архитектор проекта				    Коробцов С.А.

Руководитель проекта				                Тимофеева И.А.

Екатеринбург - 2009

ЧАСТЬ I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

ЧАСТЬ II.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЛИНКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	5

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХЕОЛОГИИ	6

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	12

Рельеф	12

Геологические и инженерно-геологические условия	13

Климат	15

Поверхностные и подземные воды	18

Почвы	21

Растительность	23

Экологическое состояние территории и охрана окружающей среды	25

НАСЕЛЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ	27

Население и трудовые ресурсы	27

Система расселения и особенности населенных пунктов	28

ЭКОНОМИКА	30

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	35

Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть	35

Железнодорожный транспорт	37

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	37

Теплоснабжение	37

Газоснабжение	37

Электроснабжение	37

Связь и информация	39

Водоснабжение и водоотведение	39

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	45

Обеспеченность населения учреждениями торговли, общественного питания и бытового обслуживания	51

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	57

ЧАСТЬ III.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	64

ЧАСТЬ IV.	ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	65

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ СТОРОН, УГРОЗ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	65

ОБОСНОВАНИЕ ТОЧЕК РОСТА	68

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО	71

# ЧАСТЬ I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территориальное планирование Глинковского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Глинковского сельского поселения и внесения в него изменений.

Генеральный план Глинковского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Областным Законом «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» № 59-З от 25.06.2007 г., а также  Постановлениями правительства РФ, целевыми программами  Смоленской области и Глинковского района.

Генеральный план Глинковского сельского поселения реализуется в границах муниципального образования.

Генеральный план Глинковского сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Глинковского сельского поселения, сформулированными в документах социально-экономического развития Глинковского муниципального района.

В Генеральном плане Глинковского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана Глинковского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

расчетный срок Генерального плана Глинковского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения — 2029 год;

первая очередь Генерального плана Глинковского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации — 2014 год;

перспектива - период, следующий за расчетным сроком Генерального плана Глинковского сельского поселения, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития — 2029-2038 годы.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, использования подземного пространства и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Глинковского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Глинковского сельского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период.

Генеральный план Глинковского сельского поселения разработан ООО «Русское Бюро ЕвроСтройПроект».

Реализация Генерального плана Глинковского сельского поселения осуществляется на основании плана реализации Генерального плана Глинковского сельского поселения, который утверждается  в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Глинковского сельского поселения.

# ЧАСТЬ II.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЛИНКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Глинковское сельское поселение образовано Законом Смоленской области от № 85-з  от 02.12.2004  «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и  наделении их статусом сельских поселений».

Глинковское сельское поселение Глинковского муниципального района Смоленской области (далее – Глинковское сельское поселение) – муниципальное образование Смоленской области, состоящее из 25 деревень и одного села, объединённых общей территорией, на которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

В состав Глинковского сельского поселения входят следующие административно-территориальные единицы Смоленской области:

Село Глинка;

Новобрыкинский сельский округ;

Новский сельский округ.

В состав Глинковского сельского поселения входят населенные пункты: с. Глинка, д. Бартеново, д. Горавицы, д. Долголядье, д. Иваники, д. Казанка, д. Клоково, д. Княжье Село, д. Крашнево, д. Лейкино, д. Лугиново, д. Ляды, д. Марьино, д. Матренино, д. Монино, д. Николаевское, д. Новая Буда,  д. Новая,  д. Ново-Яковлевичи, д. Новобрыкино, д. Панское, д. Петропавловка, д. Праслово, д. Совкино,  д. Старое Брыкино, д. Яковлево.

Территорию Глинковского сельского поселения составляют земли, вышеназванных населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселения и другие земли в границах Глинковского сельского поселения независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным Государственного земельного кадастра.

Общая площадь территории Глинковского сельского поселения составляет 235,65 кв. км, население (по состоянию на 01.01.2009 г.) — 3057  чел.

Административным центром Глинковского сельского поселения является с. Глинка.

Глинковское сельское поселение граничит: на севере с Ромодановским и Доброминским сельскими поселениями Глинковского муниципального района, на востоке с Ельнинским муниципальным районом Смоленской области, на юге с Бердниковским сельским поселением Глинковского муниципального района, на юго-западе с Болтутинским сельским поселением Глинковского муниципального района и на западе с Белохолмским сельским поселением Глинковского муниципального района.

### ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Глинковское сельское поселение входит в состав Глинковского района, который был  образован 1 октября 1929 г. из территорий Дорогобужского, Ельнинского и Смоленского районов. 21 августа 1961 г. район был упразднен и включен в состав  в Ельнинского и Дорогобужского районов.  20 октября 1980 г. район снова был восстановлен из территории Ельнинского и Дорогобужского районов как самостоятельная административная единица.

Село Глинка как поселение возникло в 1898 г.  Поводом для его образования послужил ввод ж. д. станции Совкино (Рязано-Уральской ж. д.). 1 июня 1907 г. станция Совкино переименована в станцию Глинка в честь великого русского композитора Глинки М. И.

Огромный ущерб территории был нанесен во время  Великой Отечественной войны в период 1941-1943 гг. За время оккупации немецко-фашистские захватчики сожгли и разрушили в районе большое количество деревень, дворов и общественных построек.

### ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХЕОЛОГИИ

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории РФ, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, развалины построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Глинковского района Смоленской области, включает значительное количество объектов археологии и истории, которые сегодня нуждаются в особой государственной заботе.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом  РСФСР от 15.12.1978 г. (в ред. от 25.06.2002 г.) «Об охране и использовании памятников истории  и культуры»,  постановлением  Правительства РФ от 26.04.2008 г. N 315 (в ред. от 07.11.2008 г.) «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказом Минкультуры СССР от 24.01.1986 г. N 33 «Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Таблица  1. Недвижимые памятники археологии и истории на территории Глинковского сельского поселения

| № | Наименование памятника | Местонахождение | Сохранность | Виды охраны. Постановления СМ РСФСР и облисполкома | Рекомендации ИА АН СССР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Городище, кон. I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э. | К Ю-З от д. Иваники, на лев. бер. р. Мошна |  | Респуб. Охрана, Постановл. СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. | Каталог памятников истории и культуры Смоленской области, взятых под охрану в 1989 г. (далее Каталог -1989) |
| 2 | Городище, жел. век, XI – XIII вв. | 2 км С-З д. Княжье Село на лев. бер. р. Мошна |  | Респуб. Охрана, Постановл. СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. | Каталог -1989 |
| 3 | Курганный могильник, X – XIII вв. | 3 км Ю д. Воротнино, в 1,5 км Ю-В быв. д. Пашино | Средняя, поврежден кладоискателями | Не состоит | Включить в Свод |
| 4 | Селище 5 («Мошнинское»), XI-XIII вв. | На левом бер. р. Мошна, у дороги Глинка – Иваники, не далеко от д. Иваники | Распахивается | Не состоит | Включить в Свод |
| 5 | Селище | На лев. бер. р. Мошна, 0,5 км С-В д. Ганино | Распахивается | Не состоит | Включить в Свод |
| 6 | Курганная группа (4) | 300 м от д. Ганино на лев. бер. р. Мошна | Все курганы имеют следы раскопок | Не состоит | Включить в Свод |
| 7 | Селище | На лев. бер. р. Мошна, между д.д. Ганино - Иваники | Ранее распахивалось | Не состоит |  |
| 8 | Селище XI-XIII вв. | На прав. бер. р. Лыховка, напротив д. Малое Княжье | Распахивается | Не состоит | Включить в Свод |
| 9 | Селище | На прав. бер. р. Мошна, около впадения в нее р. Лыховка | Распахивается | Не состоит |  |
| 10 | Селище | На прав. бер. р. Мошна, 0,55 км Ю-З д. Иваники | Распахивается | Не состоит | Включить в Свод |

| № пп | Наименование памятника | Местоположение | Современное использование | Состояние | Система охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Мемориальный комплекс, где захоронены 2762 воинов Красной Армии и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1943 гг. | С. Глинка | Туристско – экскурсионное | Хорошее | Не состоит. Местнная охрана, Решение Смоленского облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 2 | Штаб 3-го партизанского полка | Д. Новая | Жилое помещение | Удовлетворительное | Не состоит |
| 3 | Братская могила (более 300) партизан и мирных жителей, замученных и казненных гитлеровцами в 1942 г. | Д. Новая, восточная окраина |  | Удовлетворительное | Местная охрана, Решение Смоленского облисполкома № 251 от 4.05.84 г. |
| 4 | Могила слепого партизана Барбасова П.Г., замученного фашистами | Д. Новая |  |  | Местнная охрана, Решение Смоленского облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 5 | Место, где в имении Пассека П.П. бывали Каховский П.Г., Якушкин И.Д., Кюхельбекер В.К. и др. декабристы. Здесь родился поэт и мемуарист Пассек В.В. | Д. Крашнево | - | Усадьба не сохранилась | Местная охрана, Решение Смоленского облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 6 | Место, где состоялось антипомещичье собрание крестьян | Д. Крашнево | - |  | Местная охрана, Решение Смоленского облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 7 | Место, где находился Ельнинский подпольный райком ВКП(б) в 1942 г. | Д. Марьино | Туристско – экскурсионное |  | Местнная охрана, Решение Смоленского облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 8 | Братская могила 30 мирных жителей, расстрелянных фашистами в 1942 г. | Окраина д. Марьино, слева от дороги Марьино - Добромино |  | Установлен обелиск и ограда | Не состоит |
| 9 | Братская могила 554 воинов Красной Армии, погибших в боях с немецко-фашисткими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1943 гг. Здесь покоится генерал-майор Агапов | Д. Яковлево |  | Установлен обелиск | Не состоит |
| 10 | Памятное место, где воины 127 Гвардейской и 107 Гвардейской стрелковых дивизий в 1941 г. вели ожесточенные бои с гитлеровскими захватчиками | Д. Монино |  |  |  |

### ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

#### Рельеф

Преобладающими элементами рельефа в пределах территории Глинковского сельского поселения являются водораздельные плосковершинные возвышенности и невысокие вытянутые увалы с пологими склонами (1-3°) и обширными понижениями. Сеть балок и оврагов расчленяют склоны возвышенностей на ряд межбалочных «языков», как правило, круто обрывающихся в сторону балок и полого спускающихся в сторону речных долин. Важным рельефообразующим элементом территории является обширная (ширина от 0,5 до 3,0 км) долина реки Устром. Дно долины плоское, расчленено руслами притоков и каналами. Преобладающие абсолютные высота колеблются от 180 до 270 м.

Рис. 1. Вертикальный разрез поверхности Глинковского сельского поселения по линии Княжье Село — Монино

Характерной особенностью территории является повсеместное развитие покрова лессовидных суглинков, который отсутствует лишь в долинах рек и на участках развития современных болотных отложений.

В связи с тем, что территория поселения находится вне границ последнего оледенения, верхней мореной является московская, а подстилающей — днепровская. Толщи морен переслаиваются межморенными и надморенными валунными песками.

Особенности рельефа существенно влияют на распределение тепла, влаги и минеральных веществ, что в свою очередь определяют темпы и направления почвообразующих процессов.

В условиях глубокого залегания грунтовых вод (более 6 м) формируются дерново-подзолистые нормально увлажненные почвы.

При кратковременном застое поверхностных вод или при залегании  грунтовых вод на глубинах 3 – 6 м (капиллярная кайма может достигать корней растений) образуются полугидроморфные почвы. К этой группе относятся дерново-подзолистые глееватые почвы.

Гидроморфные почвы формируются в условиях длительного застоя поверхностных вод  или при залегании грунтовых вод  менее 3 м (капиллярная кайма достигает поверхности почвы). К этой группе относятся  глеевые разновидности дерновых и дерново-подзолистых почв.

Особенности  рельефа территории   имеют большое значение в земледелии, что является причиной применения дифференциальной агротехники.

#### Геологические и инженерно-геологические условия

В геологическом отношении на территории поселения, кроме повсеместно залегающих девонских отложений, встречаются каменноугольные, а также четвертичные отложения окской, днепровской и московской морен. Господствующими почвообразующими породами здесь являются флювиогляциальные и древнеаллювиальные пески и супеси,  большей частью валунные.

Основной особенностью геологического строения территории является повсеместное распространение мощного  (в среднем 2-3, местами 5-6 м) покрова лессовидных суглинков. По механическому составу они относятся к легким, средним и реже тяжелым суглинкам. Содержание фракции крупной пыли (размер частиц от 0,05 до 0,01 мм) обычно превышает 50%. Содержание илистой фракции также довольно значительно. Лессовидные отложения имеют желто-коричневый цвет, часто с бурым оттенком. Местами, на глубине 150 см можно встретить тонкие полосы буро-красного цвета, образованные включениями железа, марганца, алюминия. Лессовидные суглинки имеют высокую пористость, водопроницаемость и обладают хорошей аэрацией. Поглотительная способность суглинков высокая, что связано с высокой концентрацией  коллоидных частиц.

Почвы, сформированные на лессовидных суглинках, имеют хорошо выраженную ореховатую или призматическую структуру и преимущественно кислую реакцию. Отрицательным качеством лессовидных суглинков является их просадочность, в результате которой образуются западины различной конфигурации, где часто застаивается вода.

Местами лессовидные суглинки маломощные и подстилаются лишь водно-ледниковыми отложениями или мореной. На этих участках условия почвообразования меняются: улучшаются условия аэрации, но уменьшаются запасы питательных веществ. На участках, где лессовидные суглинки подстилаются водонепроницаемой мореной, условия аэрации ухудшаются, развиваются процессы оглеения. Почвы, сформированные на таких породах, обычно страдают от избыточного увлажнения, но в тоже время обогащены карбонатами и некоторыми питательными веществами, являющимися продуктами выветривания валунного материала.  В связи с этим, концентрация питательных веществ в лессовидных суглинках, подстилаемых мореной, часто более значительная, чем в однородной толще суглинков.

Наличие морены в двучленной породе играет особую роль в водном режиме почвы. Суглинистая морена является водоупором, над которым застаивается влага атмосферных осадков и развиваются процессы контактного оглеения, что приводит к формированию оглееных почв. Эти почвы менее выщелочены и богаче питательными элементами, чем почвы, образовавшиеся на песках и супесях.

Древние аллювиальные отложения встречаются спорадически во всех частях территории, но площадь их невелика. Эти отложения представлены суглинистыми и супесчаными наносами, которые характеризуются хорошей отсортированностью мелкозема, отсутствием каменистых включений и признаками слоистости. Структура отложений обычно непрочно-комковатая, окраска желто-бурая.

Пойма Устрома, и небольших рек и ручьев сложены современными аллювиальными отложениями, для которых характерна хорошая отсортированность мелкозема, ясно выраженная слоистость и светло-желтая или буро-серая окраска. По механическому составу современные аллювиальные отложения обычно супесчаные или легкосуглинистые.

Коренные породы представлены отложениями  девонской, каменноугольной, меловой и третичной систем. Каменноугольные отложения образованы двумя свитами – лихвинской, сложенной  доломитами, мергелями, глинами  и угленосной, сложенной глинисто-песчаными отложениями, а также мелом и глауконито-кварцевыми фосфоритоносными песками. Третичные отложения сильно размыты и сохранились спорадически.

Естественным основанием фундаментов на уже застроенных и отведенных под новое строительство территориях будут служить покровные и моренные суглинки, моренные супеси и флювиогляциальные пески.

Покровные суглинки по механическому составу представлены безвалунными лессовидными, в нижней части - опесчаненными грунтами мощностью 2 – 3 м.

Допустимая нагрузка применительно к глубине 1,5 – 2,0 м может быть принята 1,5 – 1,7 кг /кв. см. При появлении верховодки лессовидные суглинки способны быстро насыщаться водой и терять несущую способность.

Поэтому, при заложении фундаментов необходимо предусматривать гидроизоляцию.

Местами в скважинах встречается прослойка (0,2 – 0,5 м) флювиогляциальных мелкозернистых песков светло-желтого цвета.

Под песками вскрыты опесчаненные мореные супеси темно-бурого цвета, слабо увлажненные, твердые в верхней части слоя (до глубины 2,0 – 4,0 м) и влажные и пластичные к подошве слоя, с гравием, валунами (до 25%) и прослоями мелких песков.

Нормативное давление на грунт не более 2,5 кг/кв. см.

По совокупности природных факторов большая часть территории вполне пригодна для градостроительного освоения. Но следует отметить, что в период таяния снега и интенсивных дождей в покровных суглинках и супесях возможно появление верховодки.

#### Климат

Климат в пределах территории поселения умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха 4 – 4,5оС.

Средняя температура января – 8,7оС, июля  +17,4оС. Абсолютный годовой максимум  + 35оС, минимум  -45оС.

Вегетационный период длится 132 дня.

Сумма среднесуточных температур воздуха составляет 2000-2100 оС. Гидротермический коэффициент 1,5 – 1,6, длительность периода со среднесуточной температурой выше 10о -135 дней, выше 0 – 215 дней, безморозного периода – 125 - 130 дней (с середины мая до конца сентября).

Сумма положительных температур за этот период вполне достаточна для созревания различных сельскохозяйственных культур умеренной зоны.

Переход среднесуточных температур через 0 оС обычно наблюдается 4 апреля и 7 ноября; через 5 оС – 18 апреля и 11 октября; через 10 оС – 5 мая и 17 сентября, через 15 оС – 12 июня и 20 августа.

Температурные условия вегетационного периода благоприятны для произрастания озимых и яровых зерновых культур, льна, картофеля, большинства овощных культур, кукурузы на силос и др. Температурные условия перезимовки озимых удовлетворительные, вымерзания растений почти не бывает, на пониженных местах нередко наблюдается выпревание или вымокание посевов.

Одной  из отрицательных сторон климата являются поздние весенние заморозки. Вероятность заморозков обычно прекращаются 5 – 15 мая. Осенние заморозки наступают обычно в третьей декаде сентября.

За год выпадает  550-600 мм осадков, за период с мая по сентябрь — 325-350 мм. Наиболее влажный — летний период (выпадает 40% нормы осадков). Наиболее сухое время – весна (14% нормы). В вегетационный период количество осадков составляет 350 мм. Территория находится в полосе значительного увлажнения почв. Растения недостатка во влаге не испытывают.

Наибольшие запасы влаги в почве наблюдаются к началу весны. На суглинистых почвах они граничат с  полной насыщенностью,  на легких — соответствуют капиллярной влагоемкости и составляют 20-25 мм в 10-сантиметровом, 55-60 мм в пахотном и 240-260 мм в метровом слоях.

В период формирования колоса и цветка у зерновых культур запасы влаги в почве хотя и снижаются в пахотном слое до 30-35 мм, а в метровом до 155-240 мм, но растения  в этот период недостатка влаги не испытывают. В период созревания злаковых культур увлажнение почвы бывает наименьшим, но существенного значения  этот фактор не имеет, т.к. потребность растений в воде в это время весьма небольшая.

Засухи бывают редко. Они непродолжительны и мало интенсивны.

Дней с грозами за лето 22-23.

Температурный режим, достаточная влагообеспеченность и условия освещенности благоприятны для льноводства.

Устойчивый снежный покров на территории устанавливается в среднем с 1 по 11 декабря, иногда затягивается до третей декады января. Высота снежного покрова преимущественно 30-50 см, что вполне достаточно для защиты почв от глубокого промерзания и предохранения озимых от вымерзания. Максимальная глубина промерзания почв 100 см, наименьшая 74 см. Этот показатель зависит не только от температуры воздуха и высоты снежного покрова, но и от близости грунтовых вод и особенностей рельефа. Сход снежного покрова по средним многолетним данным происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность периода таяния снега 22 дня. Полное оттаивание почвы обычно наступает 25-30 апреля, средняя дата наступления спелости почвы 25 апреля.

Для определения оптимальных сроков сева важно знать сроки достаточного прогревания почв. На территории, на глубине 10 см почвы прогреваются до +5 оС в среднем с 20 до 25 апреля, а до температуры +10 оС – соответственно в первой, начале второй декаде мая и в начале июня.

На основании СНиП 23-01-99 климат характеризуется следующими данными.

Таблица 2. Климатическая характеристика по метеостанции Смоленск

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| I. Климатические параметры холодного периода года |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | -34 |
| 0,92 | - 31 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | - 28 |
| 0,92 | - 26 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 14 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 41 |
| Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС | 6,1 |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 0оС | 141 сут. - 5,8о |
| ≤ 8оС | 215 сут. - 2,4о |
| ≤ 10оС | 234 сут. - 1,5о |
| Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 234 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| II. Климатические параметры теплого периода года |  |
| Барометрическое давление, гПа | 985 |
| Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 20,8 |
| 0,98 | 24,3 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 22,3 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 35 |
| Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 10,2 |
| Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 77 |
| Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 62 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 457 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |

Таким образом, исходя из анализа вышеприведенных данных,  можно сделать вывод, что в балансе тепла и влаги  нет соразмерности. Территория ежегодно влаги получает больше, чем тепла, необходимого на ее испарение. Величина увлажнения превышает показатель испаряемости, обуславливая промывной режим почв и усиливая процессы образования подзола. В связи с этим, гумификация и образование перегноя в почвах ослаблены. Весной и осенью почвы испытывают нисходящую фильтрацию атмосферной влаги, что способствует выщелачиванию воднорастворимых элементов.

#### Поверхностные и подземные воды

Крупнейшими реками в пределах территории являются Ужа и Устром.

Р. Ужа – левый приток Днепра имеет хорошо выраженную заболоченную пойму шириной 300-400 м, занятую сенокосами низкого качества.

Р. Устром – левый приток  Днепра имеет ширину 9-13 м, при глубине 0,3 – 1,2 м и скорости течения 0,2 м/сек. Река имеет пойму шириной 100-200 м, пересеченную сетью осушительных каналов и канав и частично занятую естественными сенокосами. Поверхность поймы повсеместно заболочена, изобилует кочками, которые местами  достигают высоты 50-60 см.

Остальные реки в пределах территории небольшие, шириной 5 – 10 м, при глубине 0,2-1,0 м и скорости течения 0,2-0,3 м/сек. Речные долины слабовыраженные, поймы широкие, местами заболоченные и поросшие кустарниками и редколесьем.

Главным источником питания рек служат талые снеговые воды. Дождевые и грунтовые воды имеют почти равное значение в питании рек. Период ледостава на реках  — конец ноября — начало декабря (толщина льда до 40 см), вскрытие происходит в конце марта — начале апреля.  Средняя продолжительность ледостава 140 дней.

Таблица 3. Характеристика наиболее крупных рек

| № п/п | Название реки | Общая протяженность, км | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ужа | 69 | 200 |
| 2 | Устром | 60 | 200 |
| 3 | Волость | 54 | 200 |
| 4 | Детковка | 18 | 100 |
| 5 | Крутенька | 10 | 100 |
| 6 | Мошна | 16 | 100 |
| 7 | Упокой | 6 | 50 |

Максимальные уровни на реках наблюдаются в конце первой декады апреля, в период наиболее интенсивного таяния снега. Высота подъема уровня воды 0,5-3 м над меженным. Весенний подъем уровня продолжается 6-8 дней. Меженный период (июль – сентябрь) прерывается короткими дождевыми паводками.

Для проезда через реки  имеются железобетонные мосты и переезды, оборудованные железобетонными трубами.

На территории поселения имеются искусственные водоемы, представленные небольшими прудами различного назначения.

Таблица 4. Характеристика  наиболее крупных искусственных водоемов

| Местополо-жение ГТС | Объем воды, тыс.куб.м. | Площадь зеркала, га. | Напор воды,м. | Тип | Состояние | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд на р. Починковская, у д. Ново - Яковлевичи | 130 | 5,09 | 4,5 | Регулируемый | Неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт, заполнен | Для орошения, используется для культурно-бытовых целей., не эксплуатируется, срок эксплуатации – 35 лет |
| Пруд на р. Починковская, у д. Ново – Яковлевичи (средний) | 20 | 1,40 | 2,0 | Регулируемый | Аварийном, требуется капитальный ремонт, заполнен | Для культурно-бытовых целей, не эксплуатируется |
| Пруд на р. Удовая (верхний) | 33 | 2,15 | 2,0 | Не регулируемый | Аварийное, требуется ремонт или реконструкция, заполнен | Построен хозспособом, используется для культурно-бытовых целей, не эксплуатируется |
| Пруд на р. Мошна у д. Иваники | 225 | 14,87 | 3,5 | Регулируемый | Неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт, заполнен | Для рыборазведения и культурно-бытовых целей, плотина совмещена с внутрихозяйствен-ной а/д, не эксплуатируется, срок эксплуатации – 28 лет |

Менее значительные водоемы имеются в районах деревень  Долголядье, Крашнево и Яковлево.

Водоснабжение поселения базируется на эксплуатации верхнемелового и заволжского водоносных горизонтов яснополянского водоносного комплекса.  Глинковское поселение среднеобеспечено ресурсами подземных вод. Модуль подземного стока на большей части территории  1,6-2 л/сек. на 1 кв. км. Модуль эксплуатационных запасов девонских отложений 1,6 – 2,3 л/сек. на 1 кв. км, каменноугольных отложений  1-1,5 л/сек. на 1 кв. км. Условия защищенности водоносных горизонтов (каменноугольных и девонских) неблагоприятные (мощность глинистых отложений, перекрывающих водоносные горизонты не превышает 10 м).

Производительность водозаборов для сельскохозяйственного водоснабжения не превышает 1000 куб. м в сут. Создание крупных с/х пунктов в пределах территории, с требуемой производительностью 10-30 тыс. куб. м в сут. не возможно, а с производительностью 1-5 тыс. куб. м в сут. весьма ограничено, в связи с тем, что на территории запасы подземных вод распределены между потребителями.

Потребности воды для нужд орошения могут быть удовлетворены за счет подземных вод лишь частично в связи с неоднородной водообильности основного водоносного горизонта  (дебиты скважин менее 10 л/сек.).

#### Почвы

На основании агропочвенного районирования Глинковское сельское поселение входит в состав южной части лесной зоны, в подзону дерново–подзолистых почв. В пределах территории выделяются следующие типы почв: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, болотные низинные переходные и верховые, аллювиальные дерновые и аллювиальные болотные.

Дерново-подзолистые, нормально увлажненные почвы на водно-ледниковых отложениях  формируется на возвышенных частях водоразделов, а также на ровных хорошо дренированных участках. Почвенный разрез представлен несколькими основными горизонтами. Перегнойный горизонт (А1) – серого или светло-серого цвета, слабо-выраженной мелкокомковатой структуры, песчаный и супесчаный по механическому составу, средней мощностью не более 27 см  (с колебаниями от 27 до 33 см). Подзолистый или переходный (элювиальный)  горизонт (А2, А2В1) различной мощности (от 14 до 22 см), белесовато-буроватого с желтым оттенком цвета, супесчаный, реже песчаный по механическому составу, обычно бесструктурный. Иллювиальный горизонт (В1) средней мощностью 23 см (с колебаниями от 19 до 31 см), желто-бурый, песчаный, рыхлый, иногда уплотнен. Нижележащий горизонт (В2) обычно желтый с буроватым оттенком, песчаный, реже супесчаный, иногда уплотнен. Горизонт почвообразующих пород (С) песчаный, рыхлый, светло-желтый, глубже 100 см бесструктурный.

По степени подзолистости дерново-подзолистые почвы делятся на слабоподзолистые, среднеподзолистые и сильноподзолистые. Наибольшее распространение получили среднеподзолистые почвы. Морфологические различия данных типов связаны, прежде всего, с различной степенью развития подзолистого горизонта. Дерново-сильноподзолистые почвы формируются в условиях более затрудненного стока, поэтому почвенный профиль их испытывает интенсивную промывку, что приводит к усилению подзолообразования. У дерново-сильноподзолистых почв мощность подзолистого горизонта (А2)  ≥ 20 см, у слабоподзолистых имеются лишь признаки подзолистого горизонта, либо он встречается пятнами. По механическому составу преобладают супесчаные разновидности. Дерново-подзолистые целинные почвы характеризуются худшим соотношением мощности верхнего гумусового и подзолистого горизонтов. Чаще гумусовый горизонт более мощный, более светлый, обычно бесструктурный, более легкий по механическому составу.

Верхние горизонты имеют преимущественно песчаный и супесчаный состав. Ниже, обычно, идет песок. Одно из главных отличий описываемых почв – преобладание по всему профилю фракций среднего и мелкого песка (до 70-80% и более). Содержание пылеватых частиц и ила незначительное. Некоторые накопления ила в иллювиальном горизонте свидетельствуют об усилении подзолообразовательного процесса и, соответственно, степени оподзоливания. Содержание физической глины, характеризующей механический состав почвенных горизонтов, не превышает 5-19%, что характеризует их по механическому составу как песчаные и супесчаные разновидности. На участках подстилания почв водно-ледниковыми песками количество физической глины снижается до 4-6%. При таком соотношении фракций и не высоком содержании  илистых частиц почвы обладают крайне неблагоприятными водными, физическими и химическими свойствами (промывной водный режим, плохая водоудерживающая способность, повышенная способность к вымыванию питательных веществ вглубь почвенного профиля и т.д.).

Реакция в гумусовом горизонте пахотных почв изменяется в широких пределах – от сильнокислой до близкой к нейтральной. У пахотных почв она близка к слабо- и среднекислой, у целинных преимущественно кислая и сильнокислая. Вниз по профилю кислотность снижается. Дерново-подзолитстые песчаные и супесчаные почвы на водно-ледниковых отложениях с низким содержанием гумуса. Содержание его в пахотных землях редко достигает 1,5%. Легкий механический состав данного типа почв способствует быстрому «сгоранию» органических веществ и обеднению гумуса. Этот тип является наиболее бедным. Легкий механический состав данного типа обусловливает  невысокую поглотительную способность. С глубиной величины суммы поглощенных оснований, как правило, уменьшаются, а степень насыщенности основаниями увеличивается. Содержание основных элементов питания (фосфора и калия) у этих почв сильно меняется. Следует отметить, что содержание подвижных форм фосфора значительно выше, чем обменного калия.

Поверхность сильноподзолистых почв на суглинках при дожде сильно набухает и заплывает, при высыхании образуется твердая корка,  и влага усиленно испаряется, а это угнетающе действует на растения. В годы повышенных осадков на дерново-сильноподзолистых почвах (так же как и на  дерново-подзолисто-глеевых) даже на небольших понижениях хлеба вымокают.

Сильноподзолистые почвы требуют обязательного известкования и внесения  органических удобрений. Плохими почвами являются песчаные и, прежде всего, завалуненные.

Для повышения плодородия почв требуется применение комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий, наиболее важными из которых являются:

- внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений;

- правильная обработка почв;

- создание мощного окультуренного слоя;

- известкование;

- очистка от камней.

#### Растительность

Территория Глинковского сельского поселения относится к лесному району хвойно-широколиственных лесов Европейской части РФ. Леса, как правило,  смешанные из березы, ели, ольхи, реже с примесью осины, рябины и дуба.

Леса обычно состоят из нескольких ярусов.

Верхний ярус сухих лесов, произрастающих на хорошо дренированных участках, представлен березой, осиной, елью. Во втором ярусе обычно распространены подросты этих же пород и кустарники – малина, можжевельник и др. Подлесок преимущественно редкий, высотой до 3 м.

Травянистый покров в лесах относительно густой, состоит из злаков и разнотравья. Из злаков преобладают  колосок душистый, ежа сборная, полевица белая, овсяница красная. Разнотравье представлено луговыми и  лесными растениями: тысячелистником, васильком луговым, зверобоем, нивяником обыкновенным, вероникой дубравной, земляникой лесной.

Леса на переувлажненных почвах занимают понижения на водоразделах и в нижних частях склонов возвышенностей. В эту группу лесов входят осинники и сероольшанники. Подлесок состоит из крушины ломкой и ивы черной. В травяном покрове господствуют таволга, щучка, осоки, хвощ лесной, будра плющевидная.

Видовой состав лесов находится в тесной связи с характером почвообразующих пород. Так, еловые и елово-мелколиственные леса приурочены к дерново-подзолистым почвам на лессовидных суглинках и маломощных лессовидных отложениях, подстилаемых мореной или водно-ледниковыми песками. На участках, подстилаемых моренными отложениями, развиты широколиственные  и хвойно-широколиственные ассоциации с преобладанием дуба и клена.

Основные характеристики лесных ресурсов, информация о среднем и общем запасах древесины и о запасах спелых и перестойных лесов, величина фонда восстановления, а также распределение площади лесного фонда по целевому назначению приведены в таблице.

Таблица 5. Основные характеристики лесных ресурсов

| № п/п | Показатели | Площадь, тыс. га |  |  |  |  | Запас, тыс. куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | % | Лесная | Покрытая лесом | В т.ч. спелых | Общий | В т.ч. спелых |
| 1 | Лесной фонд | 6681 |  | 6681 | 6603 | 244,5 | 914,92 | 55,1 |
|  | защитные леса | 213 |  | 213 | 213 | - | 20,7 | - |
|  | эксплуатационные леса | 6466 |  | 6466 | 6388 | 244,5 | 894,2 | 55,1 |
|  | резервные леса | 2 |  | 2 | 2 |  | 0,02 | - |
| 2 | Прочие | - |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Площадь лесных земель с преобладанием: | 6603 |  | 6603 | 6603 | - | - | - |
|  | хвойных пород | 736 |  | 736 | 736 | 32,0 | 135,9 | 4,9 |
|  | твердолиственных пород | - |  | - | - | - |  |  |
|  | мягколиственных пород | 5867 |  | 5867 | 5867 | 212,5 | 719,02 | 50,2 |
| 4 | Фонд лесовосстановления | 78 |  | 78 | 78 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 6681 |  | 6681 | 6681 | 244,5 | 914,92 | 55,1 |

На территории повсеместно распространены кустарники, представленные подростом осины, березы, рябины, ольхи, ивы, крушины. Травяной покров в районах развития кустарников образован злаково-разнотравными группировками. Вдоль ручьев и канав распространены ольховые кустарники с разнотравьем из таволги, гравилата, сабельника, различных видов осок. В поймах рек не редки заросли ивняка и ольхи, с травяным покровом из щучки, осок и таволги. На склонах оврагов и балок часто встречаются заросли осины, ольхи, дуба и небольших берез.

Естественная луговая растительность довольно разнообразна и зависит от почвенного покрова, рельефа и почвообразующих пород.

#### Экологическое состояние территории и охрана окружающей среды

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

В Глинковском сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по территориальной единице –не позволяет произвести  более глубокий анализ  состояния воздушного бассейна.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории  Глинковского сельского поселения является автотранспорт (около 93% от всех выбросов в атмосферу). Наибольшее количество выбросов наблюдается на дороге Глинка – Бердники.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод являются соединения железа (в большой степени – природный фактор), органические вещества, нефтепродукты.

На территории поселения естественный растительный и почвенный покров сильно изменены антропогенным воздействием. Для земель территории характерны такие негативные процессы, как снижение плодородия почв, переуплотненность, закустаренность кормовых угодий, загрязненность различными веществами. За последние десятилетия значительная часть пашни вышла из оборота и заросла кустарником и мелколесьем.

Развитие линейной эрозии увеличивает расчлененность рельефа, уменьшает компактность пашни, ухудшает условия машинной обработки земель.

На территории поселения имеется ряд несанкционированных свалок, в том числе на дороге Глинка — Ново-Яковлевичи (в 500 м от ПМК), на дороге Глинка—Дубосище в 1 км от д. Петропавловка. По-прежнему, на сегодняшний день сохраняются проблемы по переработке твердых бытовых отходов, организации системы сбора, вывоза, утилизации ТБО.

На территории поселения на основании архивных материалов  выявлены места захоронения животных (скотомогильники) падших от сибирской язвы.

Таблица 6. Выявленные скотомогильники животных, падших от сибирской язвы

| Зона захоронений | Район захоронения | Год захоронений |
| --- | --- | --- |
| Новская | д. Бартеново | 1896 |
|  | д. Иваники | 1913 |
|  | д, Новая Буда | 1896 |
|  | д, Марьино | 1896 |
|  | д. Ново-Яковлевичи | 1896 |
|  | Быв. д. Панское | 1896 |
|  | д. Совкино | 1896 |
|  | д. Новая | 1894 |

Следует отметить, что территории скотомогильников не огорожены, отсутствует обваловка, нет перекрытий. Для скотомогильников  не разработаны проекты организации санитарно-защитных зон, так как в большинстве объектов не определены их балансодержатели.

### НАСЕЛЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

#### Население и трудовые ресурсы

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет.  Это – следствие растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоoхpaнeния, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Неутешительная демографическая ситуация наблюдается и на  территориях Глинковского сельского поселения.

В настоящее время здесь  продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, и за счет миграции сельской молодежи в города.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому, в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности на территории  Смоленской области при строительстве новых предприятий и создании новых рабочих мест.

Структура трудовых ресурсов Глинковского сельского поселения складывается следующим образом.

Из общей численности населения лица  трудоспособного возраста –1699 человек, в том числе работающих –1019, пенсионеров – 920, молодежи до 30 лет – 405, школьников – 322, детей дошкольного возраста –136.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации можно сказать, что  в Глинковском сельском поселении существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

- официально зарегистрированные безработные;

- жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- молодежь после учебы в средних и высших учебных заведениях, остающаяся работать в других местах;

- военнослужащие.

Демографическая ситуация в целом, неблагоприятная, но не настолько критичная. Сохраняется тенденция естественной убыли населения. Половая и возрастная структура населения свидетельствует об усилении в среднесрочной и долгосрочной перспективе дефицита молодого населения, молодых специалистов.

#### Система расселения и особенности населенных пунктов

Для Смоленской области основными чертами современной системы расселения являются:

- относительно невысокий уровень урбанизированности;

- низкая по российским меркам плотность населения;

- сочетание в пространственной структуре расселения генетически унаследованных компонентов;

- централизованность и полииерархичность системы расселения;

- выраженные различия в системах сельского расселения отдельных частей территории.

Таблица 7. Структура сельского расселения Глинковского сельского поселения

| Категория населенных пунктов по численности, чел. | Количество сельских населенных пунктов | Примечание (перечень населенных пунктов, относящихся к соответствующей категории по состоянию на 01.01.2008 г.) |
| --- | --- | --- |
| Свыше 1000 | 1 | С. Глинка |
| 100-500 | 2 | Д. Ново-Яковлевичи, д. Петропавловка |
| 50-100 | 4 | Д. Матренино, д. Новая, д. Новобрыкино, д. Яковлево |
| Менее 50 (нет населения) | 19 (6) | д. Бартеново, д. Горавицы, д. Долголядье, д. Иваники, д. Казанка, д. Клоково, д. Княжье Село, д. Крашнево, д. Лейкино, д. Лугиново, д. Ляды, д. Марьино, д. Монино, д. Николаевское, д. Новая Буда, д. Панское, д. Праслово, д. Совкино, д. Старое Брыкино |

В Глинковском сельском поселении насчитывается  26 населенных пункта, из них в 6 населенных пунктах население отсутствует. В целом систему расселения можно охарактеризовать как мелкоселенную.

Рис. 2. Распределение населенных пунктов по численности населения

Средняя людность сельского населенного пункта в 2008 г. составляла ок. 50 чел. При этом количество населенных пунктов с численностью населения менее 50 чел. в настоящее время достигло  19, что  составляет более 73% от общего количества. В тоже время в этих населенных пунктах проживают лишь ок. 6% населения.

В межпереписной период сократилась доля сельского населения, проживающего в населенных пунктах с большой численностью населения, и в тоже время,  возросла доля населенных пунктов с численностью населения менее 50 чел.

Все эти тенденции свидетельствуют о сокращении людности населенных пунктов и концентрации населения в бывших центральных усадьбах, а ныне центрах сельских поселений – центрах предоставления социальных услуг.

Распределение населения по территории достаточно равномерное, однако, наблюдается естественная концентрация населения в районе административного центра и вдоль основных транспортных магистралей, а также вдоль главной оси расселения —  железнодорожной магистрали Смоленск — Сухиничи.

Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Проведенный анализ демографии, структуры расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

### ЭКОНОМИКА

Основу экономики Глинковского сельского поселения составляет сельское хозяйство и отрасли переработки сельхозпродукции. Кроме того, на территории поселения осуществляют свою деятельность несколько небольших промышленных предприятий других отраслей.

Занятость населения наглядно иллюстрирует  Рис. 2.

Рис. 2 . Занятость населения в различных сферах хозяйственной деятельности.

Основу специализации сельскохозяйственных производственных комплексов (СПК) формируют молочно-мясное животноводство, зерноводство и выращивание картофеля. При этом основными производителями, в наибольшей степени специализирующимся на картофеле, являются подсобные хозяйства населения (98% всего производства картофеля). Кроме того, в хозяйствах населения производится до 90% овощей закрытого и открытого грунта. Фермерские хозяйства пока занимают минимальную долю в общем объеме производства сельхозпродукции. Тем не менее, динамика производства по фермерским хозяйствам за 2005-2007 гг. показала прирост производства картофеля и  овощей.

Ведущим предприятием является производственно-сельскохозяйственный кооператив «Луч» со специализацией на производстве мясомолочной продукции.

Исходя из норм среднедушевого потребления продукции растениеводства и животноводства, поселение полностью обеспечивает себя сырьем для производства продуктов питания и имеет возможность поставлять излишки этой продукции в другие районы. Вместе с тем, необходимо констатировать, что несмотря все меры по стимулированию переработки сельхозпродукции, уровень объемов переработки сельскохозяйственной продукции недостаточный.

Таблица 8.  Показатели работы ведущих предприятий

| № п/п | Наимено-вание предприя-тия | Юридический адрес | Наимено-вание продукции (товаров, работ, услуг) | Вид деятель-ности | Объем производства, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Стоимость произведенной продукции (работ, услуг), тыс. руб. |  |  |  |  |  | Численность работающих, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт |  |  |  | прогноз 2010 г. | прогноз 2020 г. | факт |  |  |  | прогноз 2010 г. | прогноз 2020 г. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СПК Восток | д. Яковлево Глинковского района Смоленской области | с/х продукция | Разведение КРС | 1213 | 1226 | 1058 | 1189 | 1300 |  | 2875 | 2719 | 2453 | 2406 |  |  | 25 | 24 | 22 | 17 |
| 2. | ##### СПК Луч | д. Ново-Яковлевичи Глинковского района Смоленской области | с/х продукция | Разведение КРС | 2471 | 2538 | 3232 | 2964 |  |  | 2669 | 3535 | 3303 | 2406 |  |  | 31 | 20 | 17 | 10 |
| 3. | ТсОО Россия | д. Петропавловка Глинковского района Смоленской области | с/х продукция | Выращивание зерновых культур | 152 | 29 | 7 | - | - |  | 143 | 24 | - | - |  |  | 3 | 3 | 1 | - |

Таблица 9. Использование земель ведущими хозяйствами Глинковского сельского поселения

| Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь, га | В том числе использовались земли |  |  |  |  | Сельхозугодья |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные угодья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственников земельных долей | Находящиеся в государственной и муниципальной собственности | Из них предоставлено на праве |  | Общая площадь всего, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | из них |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ороша емые | Осуша емые | Пашня |  |  | Залежь |  |  |  |
|  |  |  |  | Пользования | Аренды |  |  |  |  | Всего | Из них |  | Всего | Из них |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ороша-емые | Осушаемые |  | Ороша емые | Осуша-емые |  |
| ТсОО "Россия" | 4 924 | 2 420 | 2 504 | 2504 |  | 4 924 | 2 420 |  |  | 2 095 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| Коллективно-долевая собст. | 2 420 | 2 420 |  |  |  | 2 420 | 2 420 |  |  | 2 095 |  |  | 1 |  |  |  |
| Бессрочное пользование | 2 504 |  | 2 504 | 2504 |  | 2 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 31 357 | 11 105 | 20 252 | 20252 |  | 31 357 | 11 105 |  | 602 | 8 990 |  |  | 169 |  |  |  |
| Коллективно-долевая собст. | 11 105 | 11 105 |  |  |  | 11 105 | 11 105 |  | 602 | 8 990 |  |  | 169 |  |  |  |
| Бессрочное пользование | 20 252 |  | 20 252 | 20252 |  | 20 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колхоз "Луч" | 3 773 | 2 515 | 1 258 | 1258 |  | 3 773 | 2 515 |  | 420 | 1744 |  |  |  |  |  | 1 |
| Коллективно-долевая собст. | 2 515 | 2 515 |  |  |  | 2 515 | 2515 |  | 420 | 1 744 |  |  |  |  |  |  |
| Бессрочное пользование | 1 258 |  | 1 258 | 1 258 |  | 1 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПК "Восток" | 2 744 | 1 716 | 1 028 | 1 028 |  | 2 744 | 1 716 |  | 998 | 1 286 |  | 710 | 3 |  |  | 2 |
| Коллективно-долевая собств. | 1 716 | 1 716 |  |  |  | 1 716 | 1 716 |  | 998 | 1 286 |  | 710 | 3 |  |  |  |
| Бессрочное пользование | 1 028 |  | 1 028 | 1 028 |  | 1 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бессрочное пользование | 2 286 |  |  | 2 286 |  | 2 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда | 384 |  |  |  | 130 | 130 | 120 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

Исторической специализацией территории является животноводство, особенно мясомолочное. В советский период 1970-80 гг. животноводство составляло  более 60% товарной продукции сельского хозяйства. Современное состояние в животноводстве характеризуется длительным процессом снижения поголовья скота. Общее сокращение складывается из падения поголовья в каждой группе по видам домашнего скота: крупного рогатого скота (и в целом, и по поголовью коров в частности), свиней, овец и коз. Данная тенденция соответствуют общеобластному падению поголовья домашнего скота.

Благоприятные природные условия, плодородные почвы, выгодное расположение относительно основных транспортных путей Смоленской области и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для реконструкции и развития агропромышленного  направления поселения. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на развитии отрасли.

На территории Глинковского поселения нет крупных промышленных предприятий. Производство промышленной продукции представлено мелкими предприятиями подсобных производств. Так, имеется производство асфальтобетонной смеси – ГУП Глинковское ДРСУ, заготовка и вывоз деловой древесины, производство пиломатериалов  и мелкие частные предприятия.

### ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В настоящее время транспортная система Глинковского сельского поселения, как совокупность путей сообщения, представлена двумя видами транспорта – автомобильным и железнодорожным.

Существующая транспортная сеть Глинковского поселения обусловлена историческими предпосылками развития Смоленской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Село Глинка всегда находилось «в тени» Смоленска.

#### Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть

Сложившейся мелкоселенной системе расселения соответствует развитая сеть автомобильных дорог, связывающая практически все сельские поселения с административным центром поселения и Глинковского района — с. Глинка. Транспортная система территории широко представлена тупиковыми автомобильными дорогами, соединяющие отдельные населенные пункты с дорогами общего пользования.

Таблица 9. Перечень автомобильных дорог полностью или частично проходящих по территории Глинковского сельского поселения

| № п./п. | Наименование автомобильных дорог | Номер категории (покрытие) | Протяженность, км | Площадь земельного участка, га | В т.ч. по населенным пунктам, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глинка—Белый Холм—Немыкари | IV | 40,5 | 50,9 | 3,02 |
| 2 | Глинка—Ромоданово—Новая | IV(А) | 27,7 | 45,04 | 4,12 |
| 3 | Глинка — Ново-Яковлевичи —Новобрыкино | IV (до Ново-Яковлевичи асфальт) | 11,3 | 19,67 | 0,72 |
| 4 | Глинка—Иваники—Княжье Село | IV(А) | 6,5 | 10,12 | 0,18 |
| 5 | Совкино—Крашнево | IV | 3,8 | 5,44 | - |
| 6 | Глинка—Дубосище—Бартенево | IV(до Бартенево асфальт) | 2,8 | 3,99 | 0,23 |
| 7 | Глинка—Бердники | IV (А) | 8,3 | 16,54 | 0,52 |
| 8 | Яковлево—Левыкино | IV | 2,5 | 3,89 | - |
| 9 | Матренино—Клоково | IV (А) | 1,9 | 2,12 | 0,19 |

Таблица 10. Интенсивность движения на основных автомобильных дорогах, полностью или частично проходящих по территории Глинковского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность по территории, км | Покрытие | Название населенных пунктов | Интенсивность движения автомоб./сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Починок—Ельня—Спас-Деменск | 20,9 | Асфальтобетон | Болтутино, Бердники, Нов. Тишово | 1309 |
| 2 | Глинка—Бердники | 8,1 | Асфальтобетон | Глинка, Новая Буда | 920 |
| 3 | Глинка—Яковлево- Ромоданово с подъездом к д. Слободка | 27,7 | 24,1 км асфальтобетон; 3,6 км — гравий | Глинка, Матренино, Яковлево, Долголядье, Басманово, Ромоданово, Слободка | 179 |
| 4 | Глинка—Белый Холм—Немыкари | 40,5 | 5,2 км асфальтобетон;35,3 км, гравий | Глинка, Дубосище, Конщино, Белый Холм | 179 |

Основными трассами являются дороги Починок—Ельня—Спас-Деменск, Глинка—Белый Холм— Немыкари, которые пересекают территорию поселения в широтном направлении. На всех направлениях от основных дорог есть ответвления к населенным пунктам, соответствующие системе расселения.

В целом техническое состояние дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения удовлетворительное.

#### Железнодорожный транспорт

Через территорию Глинковского сельского поселения проходит железная дорога Смоленск — Сухиничи (протяжённость в пределах поселения 14 км) со станциями на территории с. Глинка и остановочным пунктом на территории д. Бартеново.

Объем внутренних железнодорожных перевозок грузов и пассажиров не сопоставим по значимости с транзитными межрайонными и межрегиональными перевозками.

По железной дороге осуществляется регулярное пассажирское сообщение с областным центром— Смоленском.

### ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

#### Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение индивидуального жилого фонда поселения осуществляется с использованием печного и газового отопления, двухэтажные дома в с. Глинка отапливаются централизовано. Социально-культурные объекты отапливаются котельными, которые в качестве топлива используют газ и электричество. На территории действуют 13 котельных.

#### Газоснабжение

На территории Глинковского сельского поселения в с. Глинка на ул. Новая расположен газораспределительный пункт (ГРП), введенный в эксплуатацию в 1996 г. В настоящее время газом обеспечены  с деревня Новая и село Глинка.

#### Электроснабжение

Для электроснабжения потребителей электроэнергии всех уровней на территории построена сеть высоковольтных линий и подстанций. Все потребители подключены к низковольтным электрическим сетям.

Технические характеристики загрузки Глинковского РЭС приведены в таблице 11.

Таблица 11. Уровни загрузки трансформаторов Глинского РЭС по состоянию на конец 2008 г.

| Наименование подстанции | Оперативное наименование трансформатора |  | Номинальная мощность, МВА | I доп., А | Допустимая нагрузка, А | Фактическая нагрузка, А | Дата замера | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинка 110/35/10 | Т1 | ВН | 10 | 50,2 | 50,2 | 3,3 | 17.12.2008 г. | 6,57 |
|  |  | СН |  | 150 | 150 | 0,1 | 17.12.2008 г. | 0,04 |
|  |  | НН |  | 525 | 525 | 6,9 | 17.12.2008 г. | 1,31 |
|  | Т2 | ВН | 6,3 | 31,6 | 31,6 | 2,1 | 17.12.2008 г. | 6,65 |
|  |  | СН |  | 94,5 | 94,5 | 0,0 | 17.12.2008 г. | 0,04 |
|  |  | НН |  | 331 | 331 | 16,6 | 17.12.2008 г. | 5,02 |

#### Связь и информация

Глинковское сельское поселение полностью обеспечено телефонной связью.  Имеется ряд предприятий связи по обслуживанию клиентов (почта, телеграф).

Вся территория имеет возможность приема программ телевизионного и радиовещания.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории предоставляются услуги операторами сотовой связи. На базе мачтовых антенн сотовой связи  может быть организован прием спутниковых каналов Интернет с дальнейшим доведением их до населения по эфиру и кабельным линиям и организацией во всех населенных пунктах выделенных пунктов Интернет.

Обеспеченность стационарными телефонами невелика. В основном ими обеспечено с. Глинка.

Таксофоны установлены во всех населенных пунктах.

#### Водоснабжение и водоотведение

Основными объектами водоснабжения рассматриваются сельские населенные пункты, животноводческие фермы, а также предприятия по обслуживанию хозяйств и первичной переработки сельхозпродукции.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными артезианскими скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами. Глубина скважин от 20 до 200 м, дебит — 0,06 - 34 л/сек.

Таблица 12. Водопотребление Глинковского сельского поселения (по данным МУП «Коммунальщик»)

| Показатели | Единицы измерения | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление всего: | тыс.куб. м/сут. | 151,0 |
| В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/сут. | 72,8 |
| Производительность водозаборных сооружений | куб. м/час | 3,8 |
| В том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 3,8 |
| Среднесуточное потребление на человека (в том числе на хозяйственно-питьевые нужды) | л/сут. на чел. | 160 (80) |

Таблица 13. Перечень водозаборных скважин

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Муниципальные, в т.ч. |  |  | На балансе хозяйств |  |  |  |  | Бесхозяйные, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действующие, ед. | Резервные | недействующие | Всего, ед. | В т.ч. |  |  |  | Всего, ед. | В т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | действующие | недействующие | Подлежащие консервации | Подлежащие тампонажу |  | действующие | недействующие | Подлежащие консервации | Подлежащие тампонажу |
|  | Глинковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Глинка | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Д.Новобрыкино | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Д.Иваники | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Д.Петропавловка | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Д.Марьино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Д.Совкино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Д.Долголядье | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Д.Ново-Яковлевичи | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Д.Матренино | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Д.Яковлево | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Д.Нов. Буда | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | Д.Клоково | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | Д.Княжье Село | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Д.Стар. Брыкино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | Д.Лейкино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | Д.Казанка | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | Д.Горавицы | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | Д.Монино | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Д.Праслово | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Глинковскому с/п: | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - |

Общее число водонапорных башен – 16, в т.ч. действующих – 16. Протяженность  действующих водонапорных сетей  – 47 км.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования.

В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

Потребности в воде питьевого качества промышленных предприятий обеспечиваются из подземных источников.

Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой также за счет подземных вод.

В  населенных пунктах сохраняются проблемы водоснабжения, в частности требуются реконструкции водонапорных башен.

Канализационных сетей в поселении нет.

В сельских населенных пунктах жилая застройка оборудована выносными уборными с выгребными ямами.

Выводы

- Водоснабжение базируется, в основном, на подземных источниках.

- Сельские населенные пункты, зоны отдыха, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

- Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

- В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 чел. предусматриваются  децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источников водоснабжения шахтных колодцев.

- Предусматривается создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

- Проведение комплекса мероприятий в целях исключения риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

- В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

- Предусматривается удаление навоза от животноводческих ферм в жижесборники, с дальнейшим вывозом на поля.

С целью сокращения сброса в водоемы области неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- Строительство очистных сооружений.

- Строительство хозяйственной фекальной канализации в с. Глинка.

- Строительство сооружений биологической очистки в с. Глинка.

- Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

- Производственные и промливневые стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

### СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Сфера образования на территории  Глинковского сельского поселения представлена общеобразовательной школой (322 учащихся, 37 учителей), детским садом (112 детей и 37 работников), домом детского творчества и детской юношеской спортивной школой.

Учреждения здравоохранения представлены: центральной районной больницей в c. Глинка на 60 койко-мест, поликлиникой, а также сетью фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и лечебно-профилактических учреждений.

Одной из важных проблем развития здравоохранения является качество работы больничных учреждений, в особенности, состояние центральной районной больницы в с. Глинка, а также ее филиалов, расположенных в сельских населенных пунктах Глинковского сельского поселения. Характеристика состояния ЦРБ приведена в таблице 16.

Учреждения культуры имеют разветвленную сеть, удовлетворяющую потребностям населения в культурном досуге. Однако, из-за недостаточного финансирования наиболее острой проблемой здесь является эксплуатационное состояние зданий, отведенных под дома культуры (ДК), а так же сильный износ оборудования. Одним из важных факторов, обусловливающих необходимость ремонта помещений ДК, является их совмещение с библиотечным обслуживанием. По предоставленной информации, каждый из функционирующих сельских домов культуры (СДК) совмещен с библиотекой и, как можно сделать выводы из таблицы, приведенной выше, их количество в настоящий момент совпадает. Наблюдается острый дефицит профессиональных кадров для работы, как в ДК, так и в библиотеках, связанный с низким уровнем заработной платы.

На территории поселения работают 3 дома культуры и 5 библиотек. В с. Глинка действует краеведческий музей, построенный в 1989 г. и представляющий собой одноэтажное здание общей площадью 112 кв. м. и степенью износа 54%. Музей находится в муниципальной собственности, балансодержатель МУК «Глинковский музей».

Таблица 14. Объекты социальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение (улица, № дома) | Этаж-ность | Площадь застройки, кв.м. | Площадь общая, кв.м. | Мощность фактическая, чел. | Мощность проектная | Год ввода | Год реконст-рукции | Степень износа, % | Собст-венник | Балансо-держатель | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Глинковская с/ш | с. Глинка, ул. Ленина, д.5-а | 2 |  | 3540 | 286 | 520 | 1960 |  | 48 | Администрация МО «Глинковский район» | Глинковская с/ш |  |
| 2. | Д/сад «Солнышко» | с. Глинка, ул. Глинки, д.17 | 1 |  | 1490 | 96 | 158 | 1976-88 |  | 60,80,50 | Администрация МО «Глинковский район» | Д/ с «Солнышко» |  |
| 3. | Дом детского творчества | с. Глинка, пер. Шардина, д.3-а | 1 |  | 247 | - | - | 1989 |  | 48 | Администрация МО «Глинковский район» | Дом детского творчест-ва |  |
| 4. | Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) | с. Глинка, ул. Пролетарская, д.2 | 1 |  | 183 | - | - | 1960 |  | 100 | Администрация МО «Глинковский район» | ДЮСШ |  |
| 5. | МОУДО Детская музыкальная школа | с. Глинка, ул. Горького, д.14 | 1 | 300 | 300 | 100 | 100 | 1984 | - | 74 | Администрация МО «Глинковский район» | Админист-рация МО «Глинковский район» |  |
| 6. | МУК «Глинковский Музей» | с. Глинка, ул. Красная, д.3 | 1 | 112 | 112 | - | - | 1989 |  | 54 | Муниципальная собственность | МУК «Глинковский Музей» |  |
| 7. | Брыкинский СДК | д. Новобрыкино | 1 | 224 | 224 | 150 | 150 | 1986 |  | 73 | Муниципальная собственность | МУК «Глинковский Центр» |  |
| 8. | Яковлянский СДК | д. Яковлево | 1 | 300 | 300 | 152 | 152 | 1971 |  | 85 | Муниципальная собственность | МУК «Глинковский Центр» |  |
| 9. | Петропавловский СДК | д. Петропавловка | 1 | 250 | 250 | 140 | 140 | 1968 |  | 100 | Муниципальная собственность | МУК «Глинковский Центр» |  |
| 10 | Глинковская библиотека | с. Глинка, ул. Ленина, д.7 | 1 | 500 | 500 | 20 | 20 | 1978 |  | 100 | Муниципальная собственность | МУК «Глинковская Библиотека» |  |
| 11. | Брыкинская библиотека | д. Новобрыкино | 1 | 42 | 42 | 10 | 10 | 1960 |  | 100 | Муниципальная собственность | МУК «Глинковская Библиотека» |  |
| 12. | Глинковская ЦРБ: Пристройка к поликлинике (лечебный корпус) ; Новая поликлиника; Здание амбулатории | с. Глинка, д.2 | 2 3 2 | 1720 745 410 | 1639 693 383 | 50 130 | 60 130 | 1991 1987 1972 |  | 31 60 53 | Муниципальная собственность | Глинковская ЦРБ |  |
| 13. | Брыкинский ФАП | д. Новобрыкино | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Яковлянский ФАП | д. Яковлево | 1 |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ново-Яковлевический ФАП | д. Ново-Яковлевичи | 1 |  | 70,0 |  |  | 1988 |  |  | Муниципальная собственность | Здание арендуется в |  |

Таблица 15. Комплекс Глинковской центральной районной больницы

| № п./п. | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение (улица, № дома) | Этажность | Площадь застройки, кв.м | Площадь, общая кв.м | Мощность проектная, мест | Мощность фактическая, чел | Кол-во смен | Год ввода | Год реконструкции | Степень износа, % | Собственник | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание кухни | Ленина, д.2 | 1 | 125 | 118 |  |  |  | 1952 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 2 | Здание амбулатории | Ленина, д.2 | 2 | 410 | 383 |  |  |  | 1972 | 0 | 53 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 3 | Прачечная и гаражи | Ленина, д.2 | 1 | 310 | 286 |  |  |  | 1976 | 0 | 87 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 4 | Здание морга | Ленина, д.2 | 1 | 42 | 36 |  |  |  | 1976 | 0 | 87 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 5 | Котельная | Ленина, д.2 | 1 | 179 | 150 |  |  |  | 1972 | 2000 | 89 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 6 | Пристройка к гаражам | Ленина, д.2 | 1 | 310 | 286 |  |  |  | 1978 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 7 | Пристройка к поликлинике (лечебный корпус) | Ленина, д.2 | 2 | 1720 | 1639 | 50 | 50 | 2 | 1991 | 0 | 31 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 8 | Новая поликлиника | Ленина, д.2 | 3 | 745 | 693 | 130 | 130 | 1 | 1987 | 0 | 60 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 9 | Склад | Ленина, д.2 | 1 | 480 | 480 |  |  | 1 | 1974 | 0 | 92 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 10 | Пищеблок | Ленина, д.2 | 1 | 412 | 382 | 30 | 30 |  | 1996 | 0 | 67 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 11 | Сарай для сена | Красная | 1 | 39 | 30 |  |  |  | 1982 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 12 | Свинарник | Красная | 1 | 35 | 32 | 10 | 10 |  | 1982 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 13 | Конюшня | Красная | 1 | 35 | 30 | 2 | 2 |  | 1981 | 0 | 100 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |
| 14 | Овощехранилище | Ленина, д.2 | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 1976 | 0 | 87 | МО Глинковский район | Глинковская ЦРБ |

Несмотря на плачевное состояние больницы, администрация района придает большое значение  ее техническому оснащению. Так, благодаря приоритетной национальной программе «Здоровье», в этом году больница получит современную диагностическую лабораторию стоимостью более 2,5 млн. руб., аппарат УЗИ стоимостью более 1,5 млн. руб., 2 санитарных автомобиля, оснащенных современной аппаратурой.

#### Обеспеченность населения учреждениями торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Учреждения торговли в Глинковском сельском поселении насчитывают 22 магазина общей торговой площадью 1103,68 кв.м, из них 17 магазинов расположены в с. Глинка. Обеспеченность населения района торговой площадью находится в пределах нормы.

Следует отметить, что объекты торговли  размещены на территории поселения неравномерно. В административном центре Глинка отмечается скопление объектов торговли, в тоже время в периферийных частях территории отмечается их недостаток. Так же необходимо отметить и техническое состояние объектов торговли — большинство зданий, в которых базируются объекты торговли, не отвечает современным требованиям. Из общего количества магазинов только четверть размещается в типовых капитальных помещениях.

Предприятий общественного питания представлены двумя объектами, расположенными  в с. Глинка. Данные объекты общественного питания имеют капитальные типовые здания. Общая обеденная площадь предприятий 147,2 кв.м.

Предприятия бытового обслуживания находятся в административном центре — с. Глинка и представлены парикмахерской и мастерской по ремонту обуви.

В Глинковском сельском поселении имеется сеть кладбищ гражданского захоронения:

Таблица 16. Кладбища Глинковского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт (деревня) | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая | 1 км северо-восточнее | 1,0 |
| 2 | Долголядье | 0,7 км северо-западнее | 0,4 |
| 3 | Яковлево | 2 км западнее | 0,6 |
| 4 | Ново-Яковлевичи | 0,7 км западнее | - |
| 5 | Бартеново | Западная окраина | 0,3 |
| 6 | Марьино | - | 0,3 |
| 7 | Совкино | 0,6 км восточнее | 0,4 |
| 8 | Панское | 0,3 км северо-западнее | 0,3 |
| 9 | Новая Буда | 0,5 км восточнее | 0,4 |
| 10 | Петропавловка | Южная окраина | 1,2 |
| 11 | Петропавловка | 0,9 км юго-западнее | 0,3 |
| 12 | Иваники | 0,5 км севернее | 0,3 |
| 13 | Старое Брыкино | Юго-восточная окраина | 0,5 |
| 14 | Кузино | 0,7 км южнее | 0,4 |
| 15 | Горавицы | - | 0,5 |
| 16 | Монино | 1,2 км северо-восточнее | 0,3 |

Таблица 17. Предприятия торговли Глинковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Организационно-правовая форма | Специализация | Адрес предприятия | Торговая площадь, кв.м | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин № 1 (Починковское РАЙПО) | Частная | Продукты | с. Глинка, ул. Ленина, д.15 | 63,6 | 1 |
| 2. | Магазин № 15 (Починковское РАЙПО) | Частная | Продукты | с. Глинка, ул. Ленина, д.27 | 67,3 | 2 |
| 3. | Магазин (Починковское РАЙПО) | Частная | Промтовары | с. Глинка, ул. Ленина, д.15 | 62,7 | 1 |
| 4. | Магазин «Юлия» | Частная | ТПС | с. Глинка, ул. Рабочая, д.3 | 45,0 | 1 |
| 5. | Магазин Яковлево | Частная | ТПС | д. Яковлево | 40,2 | 1 |
| 6. | Магазин Ново-Яковлевичи | Частная | ТПС | д. Ново-Яковлевичи | 61,0 | 1 |
| 7. | Магазин (Починковское РАЙПО) | частная | Мебель | с. Глинка, ул. Ленина, д.12 | 96,0 | 1 |
| 8. | Магазин ООО «СВАН» «Сакура» | Частная | ТПС | с. Глинка, ул. Ленина, д.6 | 91,2 | 1 |
| 9. | Магазин ООО «ДаДи» | Частная | ТПС | С. Глинка, ул. 60 лет Образования СССР, д.48-а | 48,1 | 2 |
| 10. | Магазин ООО «Браво» | Частная | ТПС продукты | с. Глинка, ул. Ленина, д.23-а | 90,54 | 8 |
| 11. | Магазин ИП | Частная | Хозтовары | с. Глинка, ул. Ленина, д.2 | 38,36 | 1 |
| 12. | Магазин ИП | Частная | ТПС | с. Глинка, ул. Рабочая, д.5 | 43,95 | 1 |
| 13. | Магазин ООО «Мираж» | Частная | ТПС | с. Глинка, ул. Ленина, д. 19-а | 88,28 | 4 |
| 14 | Магазин ООО «Мираж» | Частная | Парфюмерия | с. Глинка, ул. Ленина, д. 19-а | 28,8 | 1 |
| 15. | Магазин КФХ «Климово» | КФХ | ТПС | д. Новобрыкино | 21,3 | 1 |
| 16. | Магазин ОАО «Смоленскоблгаз» | Частная | ТПС | с. Глинка, ул. Ленина, д. 9-а | 45,0 | 1 |
| 17. | Магазин ООО «Марс» | Частная | ТПС | с. Глинка, ул. Базылева, д.1-б | 35,9 | 2 |
| 18. | Магазин ООО «Лаваш» | Частная | Продукты | с. Глинка, ул. Ленина, д. 23 | 71,0 | 6 |
| 19. | Магазин ИП | Частная | Промтовары | с. Глинка, ул. Ленина, д. 2 | 22,4 | 1 |
| 20. | Магазин ИП | Частная | Промтовары | с. Глинка, ул. Ленина, д. 38 | 18,6 | 1 |
| 21. | Магазин ИП | Частная | Свежее мясо | с. Глинка, ул. Ленина | 16,2 | 1 |
| 22. | Магазин ИП | Частная | Продукты | с. Глинка, ул. Ленина | 8,25 | 1 |
| ВСЕГО: | 22 магазина |  |  |  |  | 40 |

Таблица 18. Предприятия бытового обслуживания населения

| №п/п | Наименование предприятия | Вид оказываемых услуг | Организационно-правовая форма | Адрес предприятия | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парикмахерская | Парикмахерские услуги | Частная | с. Глинка, ул. Ленина, д.2 | 1 |
| 2. | Мастерская по ремонту обуви | Ремонт обуви | Частная | с. Глинка, ул. Ленина, д.2 | 1 |

Таблица 19. Предприятия общественного питания

| № п/п | Наименование предприятия | Организационно-правовая форма | Количество посадочных мест | Адрес предприятия | Площадь обеденного зала, кв.м. | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закусочная РАЙПО «Лунный свет» | Потребительская кооперация | 140 | с. Глинка, ул. Ленина, д.31 | 65,1 | 7 |
| 2. | Магазин-закусочная «Мираж» |  | 60 | с. Глинка, ул. Ленина, д.19-а | 82,1 | 4 |

### ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Общая площадь жилого фонда в Глинковском сельском поселении  составляет 81213,83 кв. м. Большая часть жилого фонда (97%) представлена одноэтажными индивидуальными домами. За последние годы объем жилого фонда в значительной степени сократился, что связано с сокращением численности населения поселения и образованием бесхозных жилых строений в сельской местности.

Собственниками большей части жилья являются местные жители. Доля муниципального жилья не значительная. Обеспеченность жильём населения Глинковского сельского поселения составляет 26,6 кв. м на человека.

Доля ветхого жилого фонда в Глинковском сельском поселении  составляет 1670 кв. м. (ок. 2% от общей площади жилого фонда).

Обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция жилого фонда и расселение граждан из ветхого и аварийного жилья не осуществляется должным образом из-за отсутствия необходимого финансирования.

Данные по современному состоянию жилого фонда  представлены в таблицах.

Таблица 20. Существующая жилищная обеспеченность населения

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | В целом по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | кв. м общей площади/% | 81213,83 |
|  | в том числе (в среднем): |  |  |
|  | - 1 этажных | «-« | 78921,23/97% |
|  | - 2 этажных | «-« | 2292,6/3,0% |
|  | - 3-4 этажных | «-« | - |
|  | - 5 и более этажных | «-« | - |
| 2 | Количество квартир | ед./% | 1476 |
|  | - 1 комнатных | «-« | 367/25% |
|  | - 2 комнатных | «-« | 322/22% |
|  | - 3 комнатных | «-« | 736/50% |
|  | - 4 комнатных | «-« | 51/3% |
| 3 | Средняя площадь квартир |  |  |
|  | - 1 комнатных | «-« | 35,8 |
|  | - 2 комнатных | «-« | 47,7 |
|  | - 3 комнатных | «-« | 64,2 |
|  | - 4 комнатных | «-« | 98,2 |
| 4 | Характеристика жилого фонда по материалу стен | кв.м общей площади/% |  |
|  | в том числе - каменные (кирпичных, блочных) | «-« | 6303/7,8% |
|  | - деревянных | «-« | 33209,83/40,9% |
|  | - смешанных | «-« | 41701/51,3% |
| 5 | Характеристика жилого фонда по износу | «-« |  |
|  | в том числе с износом: - от 0 до 30% | «-« | 2461,9 |
|  | - от 31 до 65% | «-« | 41664 |
|  | - от 65% до 70% | «-« | 32120 |
|  | - свыше 70% | «-« | 4967,93 |
| 6 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием: | % от общего количества жилого фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 46792 |
|  | - канализацией | «-« | 2700 |
|  | - газом | «-« | 81213,83 |
|  | - теплоснабжением | «-« | 60897 |
|  | - горячим водоснабжением | «-« | - |
| 7 | Обеспеченность жилым фондом: | м2 общ. площ./чел. | 26,6 |
| 8 | Количество комнат, приходящихся на 1 человека | комнат | 0,5 |

Рис. 4. Процент износа жилого фонда

Таблица 21. Современное состояние жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений – всего, кв.м. | в том числе: |  | Число проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | в многоквартирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд, всего: | 81213,83 | 45758,4 | 35059,3 | 3057 |
| в том числе в собственности: частной | 70092,9 | 42834,4 | 27012,4 | 2657 |
| из нее: граждан | 56658,9 | 31934,4 | 24724,5 | 1994 |
| юридических лиц | 13434 | 10900 | 2287,9 | 663 |
| государственной | 2154 | 1400 | 754,8 | 5 |
| муниципальной | 8966,13 | 1524 | 7292,1 | 388 |

Таблица 22. Ветхий и аварийный жилищный фонд

| ###### Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 1670 | 386 |
| в том числе в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | - | - |
| в многоквартирных жилых домах | 1670 | 386 |
| число многоквартирных жилых домов, ед. | 9 | 6 |
| число проживающих, чел. | 39 | - |

Рис. 5. Распределение жилого фонда по видам собственности.

Таблица 23. Показатели благоустройства жилого фонда

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Кол-во квартир | Общая площ. жилья, кв.м. | Этажность | Благоустройство жилого фонда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | центральное отопление |  | кол-во газифицированных квартир, шт. |  |
|  |  |  |  |  |  | кол-во квартир, шт. | общ.площ., кв.м. | природный | балонный |
| 1. | с. Глинка | 2078 | 851 | 46392 | 1 | 15 | 851 | 342 | 509 |
| 2. | д. Новобрыкино | 94 | 47 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 3. | д. Казанка | 3 | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | д. Николаевское | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | д. Праслово | 19 | 8 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6. | д. Старое Брыкино | 15 | 9 | 482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7. | д. Новая | 94 | 40 | 2182 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 8. | д. Бартеново | 25 | 13 | 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9. | д. Долголядье | 9 | 5 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10. | д. Иваники | 17 | 9 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | д. Клоково | 25 | 17 | 870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12. | д. Крашнево | 19 | 9 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13. | д. Ляды | 2 | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | д. Марьино | 14 | 10 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15. | д. Матренино | 77 | 34 | 1867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16. | д. Новая Буда | 23 | 13 | 728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17. | д. Ново-Яковлевичи | 183 | 77 | 4242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 18. | д. Петропавловка | 280 | 107 | 5992 | 1 | 0 | 0 | 39 | 68 |
| 19. | д. Совкино | 17 | 16 | 842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20. | д. Яковлево | 95 | 41 | 2296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |

# ЧАСТЬ III.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Глинковского сельского поселения основными видами опасности природного характера являются: весенние паводки, лесные и торфяные пожары, сильные ветры, дожди и снегопады, заморозки в период активной вегетации растений.

Весенним паводку территория Глинковского поселения подвергается ежегодно, однако чрезвычайных ситуаций в течение последних 10 лет не отмечалось.

Источниками природных чрезвычайных ситуаций также являются опасные метеорологические явления и процессы:

- сильные дожди (количество осадков более 50 мм за 12 часов и менее) – 1 раз в год;

- сильные снегопады (количество осадков более 20 мм за 12 часов и менее) – 1 раз в год;

- сильные ветры ( скорость ветра при порывах более 25 м/сек —1 раз в год);

- заморозки (понижение температуры воздуха ниже 0°С) — 1 раз в 2 года.

Воздействие данных явлений приводит к значительному повреждению с/х культур, разрушению крыш домов, воздушных линий связи и электропередач, нарушению движения железнодорожного и автомобильного транспорта, нарушается работа объектов жизнеобеспечения и экономики.

В с. Глинка дислоцируется пожарная часть, которая оснащена двумя автомобилями; действует один расчет и четыре караула. В пределах поселения находятся 26 водонапорных башен и оборудованы 20 гидрантов.

# ЧАСТЬ IV.	ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В  ходе комплексного анализа современного состояния территории Глинковского сельского поселения рассмотрены проблемы и возможные варианты социально-экономического развития территории. Ниже приводится интегральная оценка социально-экономического состояния региона, послужившая основой для разработки пространственной концепции развития.

Состояние и тенденции Глинковского сельского поселения во многом отражают общие тенденции сельскохозяйственных регионов Смоленской области. Последние 25 лет данную территорию в целом отличают замедленные темпы экономического развития и ускоренная депопуляция. Не осуществлялось размещение новых народнохозяйственных объектов. Представленные отрасли промышленности, связанные, прежде всего, с сельским хозяйством и деревообработкой, сокращались объемы производства вместе со снижением сырьевой и потребительской базы.

Предлагаемая схема направлена на нахождение баланса интересов администрации, бизнеса и общества с целью обеспечения устойчивой экономической активности на территории. Проведение данного типа анализа (SWOT-анализа) позволяет выявить сильные и слабые стороны, обозначить потенциальные возможности и угрозы развитию. Результаты анализа служат основой для разработки мер государственного управления по реализации поставленных целей и задач.

Анализу и оценке подлежат следующие аспекты социально-экономического развития Глинковского сельского поселения:

- демографическая ситуация;

- пространственная структура территории;

- экономика;

-  социальная и инженерная инфраструктура.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ СТОРОН, УГРОЗ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 24. Итоговый SWOT-анализ развития Глинковского сельского поселения

| Демографическая ситуация |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| Не выявлены | - «Старое» население, продолжающийся отток молодежи; - стабильно высокий уровень смертности; - высокий уровень заболеваемости; - длительный период с естественной убылью населения |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| - Привлечение трудовых мигрантов; - оптимизация сети населенных пунктов; - поддержка молодых семей; - повышение в общественном сознании приоритета здорового образа жизни, ценностей семейного благополучия и значимости детей; - повышение адресности и дифференцированности социальной помощи | - Депопуляция; - деградация и запустение сельской местности |
| Пространственная структура территории |  |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - Центральное положение поселения в Смоленской области и относительная близость к административному, промышленному и культурному центру Смоленску | - Система расселения с преобладанием линейных систем концентрации населенных пунктов, как следствие «размазанность» населения по территории и ухудшение доступности базовых социальных услуг |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| - усиления роли поселения в межрайонных интеграционных связях; - рациональное сокращение сети населенных пунктов; - формирование транспортного узла в с. Глинка и как следствие развитие логистической функции территории | - Нехватка ресурсов на развитие транспортной инфраструктуры; |
| Экономика |  |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - Благоприятные агроклиматические условия для развития зернового хозяйства, выращивания льна, мясо-молочного животноводства; - наличие сырьевых ресурсов для развития производства строительных материалов; - наличие нескольких поселений (с. Глинка, д. Петропавловка, д. Ново-Яковлевичи), обладающих достаточным трудоресурсным потенциалом; - присутствие агропромышленных предприятий, обладающих перспективой выживания как мест приложения труда | - Продолжительное состояние депрессии; - деградация сельской местности; - отсутствие внутренних финансовых ресурсов |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| - Активизация усилий по поиску внешних инвесторов в АПК поселения; - формирование точек роста на основе имеющихся ключевых предприятий; - модернизация и техническое переоснащение животноводческих комплексов; - развитие экологически чистого сельского хозяйства; - эксплуатация торфяных ресурсов территории | - Неустойчивая работа сельскохозяйственных предприятий, сокращение рабочих мест; - конкуренция как за рынки сбыта, так и за ресурсы (инвестиционные, людские); - ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сельскохозяйственной продукции; - природные катаклизмы и, как следствие, неурожай отдельных сельскохозяйственных культур |
| Социальная и инженерная инфраструктура |  |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - Наличие и территориальное размещение сети образовательных учреждений соответствует стандартам; - наличие программы газификации | - Наличие малокомплектных школ; - нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях; - диспропорции в возможности получения социальных услуг; - ограниченные возможности получения первичной медицинской помощи; - износ основных фондов ЖКХ; - малая степень газификации; - дефицит врачей и среднего медицинского персонала. |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| - Модернизация инфраструктуры в рамках региональных проектов; - повышение уровня газификации; - достижение соответствия сети учреждений культуры и объемов оказываемых услуг запросам населения; - строительство спортивных сооружений | - Недофинансирование объектов социальной инфраструктуры; - ограничения на потребление и рост тарифов на газ и электроэнергию |

### ОБОСНОВАНИЕ ТОЧЕК РОСТА

Соотнесение выявленных сильных сторон и возможностей позволяет определить основные точки роста муниципального образования, которые и должны определять приоритетность и направления дальнейших действий в рамках разрабатываемой стратегии.

Инвестиционно-привлекательный фонд земель и имеющейся муниципальной собственности при интересе к инвестированию средств в муниципальное образование позволят увеличить доходы городского бюджета при условии определения правил участия в конкурсе и  предоставления прав собственности.

Наличие природных и трудовых ресурсов, обеспеченность продукцией сельского хозяйства в Глинковском сельском поселении создают реальные предпосылки для создания промышленности по переработке имеющегося сырья.

Наиболее вероятными направлениями совершенствования и более эффективного использования территории и ресурсов Глинковского сельского поселения в перспективе могут стать:

- эффективное использование муниципальной собственности и земли;

- освоение территорий под жилищное строительство;

- развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

- развитие не ресурсоемких производств, оказывающих минимальное влияние на экологическую ситуацию;

- развитие складов и оптовой торговли продуктами питания, в т.ч. местного производства.

В настоящее время как для Глинковского сельского поселения, так и в целом  для района в целом характерен процесс концентрации населения в средних и крупных населенных пунктах (с численностью населения свыше 100 чел.). В среднесрочной перспективе даже средние населенные пункты не смогут избежать снижения численности населения, однако, более высокое качество среды жизни в этих населенных пунктах будет способствовать внутренним миграциям. В результате перспективы развития данной группы населенных пунктов более благоприятные.

Чтобы выделить населенные пункты, обладающие большими перспективами развития, которые, как следствие, должны стать (или сохранить статус) центрами социальной инфраструктуры, была проведена типология. В качестве критерия для оценки демографического потенциала был выбран показатель средней людности домохозяйств в 2007 г. (рассчитан как отношение количества жителей к числу хозяйств). Как известно, населенные пункты большей людности изначально обладают более высокими стартовыми позициями, в них проще организовать производство, разместить объекты сферы обслуживания или сохранить элементы социальной инфраструктуры (численность работников и потребителей выше), поэтому в качестве второго параметра была выбрана современная численность населения.

К наиболее перспективным, с точки зрения экономического развития и социальной ситуации, относятся населенные пункты с численностью населения свыше 100 чел.: с. Глинка, д. Петропавловка, д. Ново-Яковлевичи. Эти населенные пункты становятся базовыми для всей социальной инфраструктуры.

Вторым уровнем иерархии и второй группой по потенциалу являются сельские населенные пункты с численностью населения свыше 50 чел. – д. Новая, д. Яковлево, д. Новобрыкино, д. Матренино.

С учетом современной демографической ситуации и перспектив развития демографического потенциала региона, принимая во внимание «интересы» и перспективы локальных систем расселения и отдельных населенных мест, в рамках схемы предлагается применить дифференцированный подход:

- для дисперсных кустовых систем низового расселения – стимулирование развития центральных сельских населенных пунктов (в основном центров муниципалитетов первого уровня);

- для линейных систем расселения – стимулирование формирования систем локальных субцентров с распределением центральных функций между несколькими звеньями линейных систем расселения с параллельным развитием.

Общими для всей территории принципами развития расселения становятся:

- повышение транспортной связанности поселения на высоких иерархических уровнях;

- консолидация локальных форм расселения;

- выделение центров  обслуживания и стимулирование консолидации региональной системы расселения на их основе.

Сохранение центрообразующих функций на нижнем иерархическом уровне может быть обусловлено лишь выполнением административных функций, либо при наличии или проектируемом формировании размещения в соответствующих населенных пунктах градообразующей базы.

Развитие систем межселенного обслуживания населения строится полииерархично, с учетом экономической и технологической эффективности размещения услуг.

### АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения с преобладанием усадебной застройки.

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала поселения предполагает рассмотрение части территорий для перевода их из различных категорий (сельскохозяйственного назначения, но неэффективно использующихся в настоящее время) в категорию земель населенных пунктов.

В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения, лежит идея развития  части поселения вдоль железнодорожной линии Смоленск – Сухиничи.

Основные центры – с. Глинка, д. Петропавловка, д. Ново-Яковлевичи – станут центрами социальной обеспеченности населения и основными точками роста территории. Как видно из прилагаемых схем, населенные пункты, расположенные в так называемых «узлах», пересечениях транспортных артерий, становятся центральными по значению. «Узловые» планировочные центры располагают наибольшим экономическим, демографическим и социально-культурным потенциалом, в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию больших территорий и развиваются в настоящий момент более активно. Они исполняют роль системообразующих населенных пунктов, центров системы расселения.

Административный и транспортный центр поселения – с. Глинка, который одновременно является и центром социального обслуживания населения.

В основу планировочной структуры положены следующие положения:

- планировочная структура является частью планировочной структуры прилегающих к нему территорий;

- предлагаемая централизованная планировочная структура позволяет сконцентрировать достаточное население в «точках роста», что позволит улучшить условия проживания – инженерную и социальную инфраструктуру;

- планировочная структура дает возможность совершенствовать транспортную инфраструктуру, увеличить связанность населенных пунктов путем дорожного обеспечения, улучшить качество дорожного покрытия, развить на перспективу системы региональных связей (трассы, дублирующие или существующие автономно от внутрирайонных связей);

- планировочная структура дает возможность упорядочить системы централизованного межселенного обслуживания, наиболее комфортного для системы расселения поселения;

- данная структура позволяет создать особо охраняемые зоны памятников истории и культуры и в дальнейшем использовать их в качестве благоустроенной рекреации;

- структура позволяет проводить мероприятия по охране окружающей среды, как с точки зрения создания благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- дает возможность разместить новое строительство на оптимальных для градостроительного развития территориях;

- позволяет разместить прогнозируемые производительные силы промышленного и агропромышленного комплекса.

Главные положения проектного планировочного каркаса территории:

- дальнейшее развитие и активизация существующих транспортных планировочных осей и формирования развития в ориентации на новую транспортную ось;

- создание системы иерархичных планировочных центров и подцентров территории;

- формирование объединенной урбанизированной территории в центральной зоне вокруг узловых населенных пунктов;

- четкое планировочное зонирование территории.

Основной инструмент территориального планирования – функциональное зонирование территории. Подразделение территории на функциональные зоны основывается на выявлении различий территории по наличию и характеру ресурсов для развития разнообразных видов деятельности, включая природные, экономические, социальные, историко-культурные факторы для выбора ареалов и зон перспективного развития. Оно имеет своей целью обоснование наиболее предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с установлением планировочных ограничений (градостроительных регламентов) ведения хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и рекреационной роли территории, как части Смоленской области.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и  экологического приоритета принимаемых решений:

- сохранение объектов историко-культурного наследия;

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий;

- развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения.

Функциональное зонирование позволяет:

- проведение ряда необходимых изменений в зонировании территории;

- увеличение в балансе территории сельского поселения  площади многофункциональных зон - общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН, заповедных зон; санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах Генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов РФ).