| СОГЛАСОВАНО: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Починковском, Глинковском,Монастырщенском, Хиславическом районах ___________________ Ильина Л.В. « » ___________ 2016 г. МП | УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области _________________Рябенкова Г.Н. « » _____________ 2016 г. МП |
| --- | --- |

Программа

производственного контроля качества  питьевой воды

Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа Производственного контроля качества питьевой воды в Бердниковском сельском поселении на 2017 – 2020 годы ( далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Постановление Администрации Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области № от июня 2016 года о разработке производственного контроля качества питьевой воды на территории Бердниковского сельского поселения. |
| Заказчик Программы | Администрация Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения Бердниковского сельского поселения чистой питьевой воды для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 – 2020 годы Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы мероприятий: 1. мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2) мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет Брусничного МО всего 190,0тыс. р. из них: 2017 год – 20 тыс. руб. 2018 год – 20 тыс. руб. 2019год – 22 тыс. руб. 2020 год - 22 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой с 2013 по 2017 г.г. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация Бердниковского сельского поселения. |

1. Ответственный   за осуществление производственного контроля

является:  Глава муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Рябенкова Галина Николаевна

2. Нормативные  документы:

а) Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы:

б) Сан ПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

Санитарная орана источников».

в) Сан ПиН 2.1.4.1074-01                                                                                                                                       .        «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения»

г) Федеральный закон № 181 «Об основах охраны труда»

д) Сан ПиН 2.1.4.1110-02

« Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого

назначения».

3. Медицинские осмотры

Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а так же

профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие

сотрудники:

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкытенков Владимир Михайлович | Рабочий по обслуживанию ВНБ |
| 2. | Липенкин Валерий Петрович | Рабочий по обслуживанию ВНБ |
| 3. | Борисова Нина Владимировна | Рабочий по обслуживанию ВНБ |

4. Мероприятия программы по улучшению качества воды:

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки. | постоянно |
| 2. | Обеспечить прохождение медицинского осмотра работников, который занимается обслуживанием водопроводных сетей и водозаборных сооружений в соответствии со ст.11, ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения, пю7.1.7.4. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней». | ежегодно |
| 3. | Проведение анализа результатов контроля качества водопроводной воды с определением порядка передачи информации | 1 раз в год |
| 4. | Соблюдать графики отбора проб воды с проведением их лабораторных исследований | 1 раз в год. |
| 5. | Контроль за своевременной уборкой территории санитарно-защитной зоны | постоянно |
| 6. | Своевременное устранение порывов и аварий на водопроводных сетях. Промывка и дезинфекция сетей после аварий. Сообщение в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области в Глинковском районе | постоянно |
| 7. | Заключение договора с Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области в Глинковском районе на проведение лабораторных анализов. | ежегодно |
| 8. | Разработать проекты зоны санитарной охраны на источники нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с требованиями п.1.6,1.11 Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 2 квартал 2017 года. |
| 9. | Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | май 2017года. |
| 10. | Обеспечить герметичность оголовок скважин в соответствии с требованиями п. 3.4.2, Сан ПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» | 1 квартал 2017 года. |
| 11. | Получить санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 3 квартал 2017 года. |

5. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей

среды представляют:

| № п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор ! _свободный______ ! связанный | ______3_______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлолоформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсоколгический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточный AL Fe | 2 3 | санитарно- таксоколгический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- таксокологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- таксоколгический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- таксокологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

6. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02  « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |
| 4. | Колифаги | отсутствие |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий | отсутствие |
| 6. | Цисты лямблий | отсутствие |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |
| 5. | Нефтепродукты | Мг/л. | 0,1 |
| 6. | ПАВ | Мг/л. | 0,5 |
| 7. | Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |

4) Неорганические вещества:

5) Радиологические показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая альфарадиактивность | Бк/л | 0,1 |
| 2. | Общая беттарадиактивность | Бл/л | 1,0 |

7. Перечень методик определения контролируемых показателей:

| № п/п | Показатель | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Цветность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Мутность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | Обобщенные показатели |  |  |
| 1. | Водородный показатель | рН -метрия |  |
| 2. | Сухой остаток | гравиметрия | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
| 4. | Нефтепродукты | весовой |  |
| 5. | Окисляемость | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
| 6. | СПАВ |  |  |
| 7 | Фенольный индекс |  |  |
|  | Неорганические и органические вещества |  |  |
| 1. | Железо | фотометрия | ГОСТ 4011-72 |
| 2. | Марганец | фотометрия | ГОСТ 4974-72 |
| 3. | Медь | фотометрия | ГОСТ 4388-72 |
| 4. | Молибден | фотометрия | ГОСТ18308-72 |
| 5. | Мышьяк | фотометрия | ГОСТ 4152-89 |
| 6. | Нитраты | фотометрия | ГОСТ 18826-73 |
| 7. | Свинец | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
| 8. | Сульфаты | весовой | ГОСТ 4389-72 |
| 9. | Фтор | фотометрия | ГОСТ 4386-89 |
| 10. | Хлориды | титриметрический | ГОСТ 4245-72 |
| 11. | Хром | фотометрия | РД 52.24.446-95 |
| 12. | Цинк | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
|  | Микробиологические |  |  |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Мембранная фильтрация | ГОСТ 18963-73 |
| 2. | Общие колиформные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |
| 4. | Колифаги |  | ГОСТ 18963-73 |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 18963-73 |
| 6. | Цисты лямблий |  | ГОСТ 18963-73 |

8. План пунктов отбора проб воды

| Исходная вода ( в местах водозабора) | Выход из скважины |
| --- | --- |
| Перед поступлением в сеть | После накопительного резервуара чистой воды. |

9. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора

для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых

в исследуемых пробах воды:

| № п/п | Показатель | Источник | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микробиолоологические | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 2. | Органолептические | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3. | Обобщенные | 1 раз в год | 1 раз в год |

10. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора.

Исходная вода

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 1 раз в год |
| 2. | Органолептические | 1 раз в год |
| 3. | Обобщенные | 1 раз в год |
| 4. | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |

Перед поступлением в сеть

| № п/п | Показатель | Переодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологические | 1 раз в год |
| 3. | Органолептические | 1 раз в год |
| 4. | Обобщенные | 1 раз в год |
| 5. | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| 6. | Остаточный аллюминий | - |
| 7. | Остаточный хлор | - |

П Р О Г Р А М М А

производственного контроля качества воды из общественных колодцев д.Березкино, д. Бердники, д. Беззаботы, д. Озеренск муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе производственного контроля качества воды из общественных колодцев муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

Колодцы д. Березкино – количество 2.

- Место расположения- на улице, около дома Тюрина Валерия Павловича, на ровном месте.

- Год ввода в эксплуатацию- 2004.

- Год последнего ремонта и дезинфекции- продезинфицирован в 2012 году.

- Тип колодца- бетонный.

- Объем воды в колодце- 1,5 куб.м.

- Количество населения обслуживает колодец- 3 человека.

- Зона санитарной охраны- выделена,  огорожена.

- Защищенность колодца от внешнего загрязнения- домик с крышкой.

- Способ забора воды-ворот, имеется общественное ведро.

- Место расположения- на улице, за зданием сельской Администрации, на ровном месте.

- Год ввода в эксплуатацию- 2012.

- Год последнего ремонта и дезинфекции- продезинфицирован в 2012 году.

- Тип колодца- бетонный.

- Объем воды в колодце- 1  куб.м.

- Количество населения обслуживает колодец- 2 человека.

- Зона санитарной охраны- выделена, но не огорожена.

- Защищенность колодца от внешнего загрязнения- домик с крышкой.

- Способ забора воды-ворот, имеется общественное ведро.

Колодцы д.Бердники - количество1.

- Место расположения-   недалеко от дома Гренковой Натальи Дмитровны, на ровном месте.

- Год ввода в эксплуатацию- 2009.

- Год последнего ремонта и дезинфекции- продезинфицирован в 2009 году.

- Тип колодца- бетонный.

- Объем воды в колодце- 2 куб.м.

- Количество населения обслуживает колодец- 10 человек.

- Зона санитарной охраны- выделена, но не огорожена.

- Защищенность колодца от внешнего загрязнения- домик с крышкой.

- Способ забора воды-ворот, имеется общественное ведро.

Колодцы д.Беззаботы - количество1.

- Место расположения- на против магазина рядом с домом Быстовой Елены Михайловны, на ровном месте.

- Год ввода в эксплуатацию- 4

- Год последнего ремонта и дезинфекции- 2008 год.

- Тип колодца- бетонный.

- Объем воды в колодце- 2 куб.м.

- Количество населения обслуживает колодец- 2 человек.

- Зона санитарной охраны- выделена, но не огорожена.

- Защищенность колодца от внешнего загрязнения- домик с крышкой.

- Способ забора воды- ворот, имеется общественное ведро.

Колодцы д.Озеренск - количество1.

- Место расположения- на улице, около дома Ковалевой Ольги Михайловны, на ровном месте.

- Год ввода в эксплуатацию- 2012.

- Год последнего ремонта 2014г. и дезинфекции- 2012 год, продезинфицирован в 2012 году.

- Тип колодца- бетонный.

- Объем воды в колодце- 1 куб.м.

- Количество населения обслуживает колодец- 9 человек.

- Зона санитарной охраны- выделена, но не огорожена.

- Защищенность колодца от внешнего загрязнения- домик с крышкой.

- Способ забора воды- ворот, имеется общественное ведро.

Глава муниципального образования

Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области 	     Г.Н.Рябенкова

П Р О Г Р А М М А

производственного контроля качества воды из общественных колодцев д.Березкино, д. Бердники, д. Беззаботы д. Озеренск муниципального образования Бердниковского сельского поселения   Глинковского  района Смоленской области

- 1. Ответственным за осуществление производственного контроля

является Глава муниципального образования Бердниковского сельского поселения- Рябенкова Галина Николаевна, телефон- 2-33-45.

- В муниципальном образовании имеются следующие нормативные

документы:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»(извлечение);

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Ответственным за обеспечение нормативной документации является Глава муниципального образования-

Рябенкова Галина Николаевна ____________________________

- Потенциальную опасность представляет возможность бактериального

и химического загрязнения источников водоснабжения.

- Мероприятия по улучшению качества питьевой воды из общественных

колодцев:

- санитарно-технический осмотр водозаборных сооружений, своевременное проведение ремонтов;

- проведение профилактической дезинфекции колодцев;

- проведение исследования воды из колодцев по микробиологическим, химическим и радиологическим показателям в соответствии с разработанным и согласованным с органами санэпиднадзора графиком отбора;

- иметь в наличии дезинфицирующие средства для обеззараживания воды в колодцах;

- вести журнал учета аварийных и ремонтных работ.

Ответственный: Глава муниципального образования Глинковского сельского поселения

_______________________ Г.Н.Рябенкова

- При возникновении аварийных ситуаций своевременно информировать ТО Роспотребнадзора по телефону- 4-18-00.

Ответственный: Глава муниципального образования Бердниковского сельского поселения

_______________________ Г.Н.Рябенкова