АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО     ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06. 2015 г.         №35

Об        утверждении           муниципальной

программы         «Энергосбережение         и

повышение  энергетической эффективности

в Администрации Доброминского сельского

поселения Глинковского района Смоленской

области на 2015 – 2020 гг.»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

Администрация    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в Администрации Доброминского сельского поселения  Глинковского района  Смоленской области на 2015-2020 г.г.» (далее – Программа).

2. Утвердить план реализации Программы (Приложение № 1)

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

4. Контроль за реализацией Программы оставляю за собой

Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения                         Г.В. Богданова

|  | Утверждаю Глава муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области _____________ Г.В. Богданова ______________ 2015 г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской    области   на 2015-2020  годы»

Паспорт  программы

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Аппарат Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Аппарат Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Аппарат Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| Цель муниципальной программы | -Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. -Реализация положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»: оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов: -экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; -экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной Программы | 2015-2020 г.г. в два этапа в том числе: 1 этап - 2015г-2017 г.; 2 этап - 2018 г.- 2020 г. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -за период реализации Программы планируется: снижение расходов за коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 20% по отношению к 2014 году с ежегодным снижением на 3,33 %; Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 20% по отношению к 2014 году: электроэнергии - на 604 кВт.час/1 чел. Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 30,0 тыс. рублей (в текущих ценах); Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях 2,6 Т.У.Т. |
| Объемы ассигнований муниципальной Программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем на весь период – 676,0 тыс. рублей в том числе: 1.Местный бюджет - 676,0 тыс. руб.; 2.Собственные средства – 0 тыс. руб.; 3. Иные источники – 0 тыс. руб. По годам: 2015 год – 108,9 тыс. руб. в том числе: 1.Местный бюджет – 108,9 тыс. руб.; 2.Собственные средства – 0 тыс. руб.; 3. Иные источники – 0 тыс. руб. 2016год – 110,2 тыс. руб. в том числе: 1.Местный бюджет - 110,2 тыс. руб.; 2.Собственные средства – 0 тыс. руб.; 3. Иные источники – 0 тыс. руб. 2017 год – 231,9 тыс. руб. в том числе: 1.Местный бюджет - 231,9 тыс. руб.; 2.Собственные средства – 0 тыс. руб.; 3. Иные источники – 0 тыс. руб. 2018 год – 75,8 тыс. руб. в том числе: 1.Местный бюджет - 75,8 тыс. руб.; 2.Собственные средства – 0 тыс. руб.; 3. Иные источники – 0 тыс. руб. 2019 год – 73,9 тыс. руб. в том числе: 1.Местный бюджет - 73,9 тыс. руб.; 2.Собственные средства – 0 тыс. руб.; 3. Иные источники – 0 тыс. руб. 2020 год – 75,3 тыс. руб. в том числе: 1.Местный бюджет - 75,3 тыс. руб.; 2.Собственные средства - 0 тыс. руб.; 3. Иные источники – 0 тыс. руб. |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-Фз), Порядком разработки и реализации программ в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования).

Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в 2013 году - Обществом с ограниченной ответственностью «Энерготранссервис», являющегося  членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования - Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов»

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее – организация).

- Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов Администрации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной их приоритетных задач развития организации.

Структура энергопотребления

Таблица № 1

| №№ п/п | Наименование энергетичес-кого ресурса | Единица измере-ния | Предшествующие годы | Отчетный (базовый) 2014 | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс.кВт. час | 45,0 | 33,4 | 65,8 | 67,9 | 52,9 | 57,3 | 36,3 |  |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 7,6 | 7,6 | 9,2 | 15,6 | 15,6 | 14,8 | 14,1 |  |

Суммарное потребление энергоресурсов  в топливном эквиваленте  по сравнению с 2010 годом снизилось  на 32,8 %.

Наблюдается в 2014 году снижение потребления электроэнергии по сравнению с 2010 годом, и рост  потребления топлива (уголь, дрова).

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг Администрации являются:

Электрической энергии  - АО «СмоленскАтомЭнергосбыт»;

Твердого топлива (уголь) – ООО «Смоленсклестоппром»;

Администрация имеет в муниципальной собственности  одно  здание.

Таблица № 2

| Параметр | Здание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкций, кв.м |  |
| В том числе, кв.м: |  |
| стен | 98 |
| окон | 22 |
| витражей | 0 |
| входных дверей и ворот | 8 |
| покрытий (совмещенных) | 0 |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) | 128 |
| перекрытий теплых чердаков | 0 |
| перекрытий под техподпольями | 0 |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | 0 |
| пола по грунту | 0 |
| Этажность здания | 1 |
| Кровля |  |
| тип кровли | шифер |
| площадь, кв.м. | 200 |
| в том числе требующей ремонта, кв.м | 200 |
| Количество подъездов, ед., в том числе: | 0 |
| требующих замены, ед. |  |
| с тамбурами, ед. |  |
| требующих утепления, ед. |  |
| Количество лифтов, ед. | 0 |
| Износ здания, строения, сооружения, % |  |
| фактический | 56 |
| физический | 56 |
| Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м С) |  |
| фактическая | 0,40 |
| расчетно-нормативная | 0,35 |

Средний  фактический и физический износ здания составляет 100%.

Общая площадь помещения Администрации составляет 128 кв. м, в том числе отапливаемая – 128  кв. м.

На освещение приходится  около 38 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляют около 13,8 тыс. кВт. час, ежегодно, на освещение тратится около  110 ,1 тыс.руб.

Для освещения помещения Администрации используется 15 ламп, из которых 2 шт. накаливания, 13 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения  не  оснащена автоматической системой управления.

Для наружного освещения используется 1 лампа накаливания.

Таблица № 3

| Освещение помещений здания |
| --- |
|  | Количество световых точек,ед | Из них: | Автоматизированная система управления тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения,ед./кол-во датчиков,ед. | с использованием ЭПРА, ед |  |
|  |  | тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| здание | 13 | люминисцентные | 13 | 0 | 0 | 0 |
| -\\- | 2 | накалива-ния | 2 | 0 | 0 | 0 |
| снаружи | 1 | накалива-ния | 1 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организациями осуществляется самостоятельно из местного бюджета.

Таблица № 4

| Вид энергоресурса | Ед. изм. |  | Суммарные годовые затраты, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2910 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 78,2 | 139,2 | 194,3 | 222,2 | 185,9 | 213,6 | 162,9 | 78,2 | 139,2 | 194,3 | 222,2 | 185,9 | 213,6 | 162,9 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в Администрации являются:

-слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива и энергии;

-незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

-высокий износ основных фондов, в том числе здания;

-использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

-иные.

Суммарный потенциал энергосбережения в Администрации по электрической энергии оценивается в 0,371 т.у.т.

- Цели и задачи Программы

2.1 Цели программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2 Задачи Программы

Для  достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

-реализация организационных мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

-повышение эффективности системы теплоснабжения;

-повышение эффективности системы электроснабжения.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа  рассчитана на период 2015 – 2020 г.г. Реализация Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе (2015-2017 г.г.) основными мероприятиями в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности должны быть:

1. Замена печного отопления на газовое  - 150,0 тыс. руб.;

2. Замена ламп накаливания – 1,0 тыс. руб.;

3. Обучение персонала вопросам энергосбережения  - 5,0 тыс. руб.;

4. Применение энергосберегающих режимов работы компьютеров и оргтехники – 5,0 тыс. руб.;

6. Установка светодиодных ламп освещения – 30,0,0 тыс. руб.;

7.Стимулирование энергосбережения у работников Администрации – 10,0 тыс. руб.;

8. Замена дверей и окон в здании Администрации – 250,0 тыс. руб.

Итого: 451,0 тыс. руб.

На втором этапе (2018-2020 г.г.) основными мероприятиями в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности должны быть:

1. Заключение энергосервисных договоров – 100,0 тыс. руб.;

2. Замен приборов учета электроэнергии  (4 ед.) - 50,0 тыс. руб.;

3. Установка светодиодных ламп освещения – 50,0 тыс. руб.;

4. Оснащение котла КЧМ -7 Гном автоматикой регулирования и снижения температуры в выходные дни  - 25,0 тыс. руб.;

Итого:  225,0 тыс. руб.

- Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 4 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с задачами Программы:

1.Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по зданию Администрации является  старший менеджер Администрации – Гаврикова Татьяна Евгеньевна.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм | Кол-во | Ответственный | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Корректировка Программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергет. эффективности |  | 1раз в год | Гаврикова Т.Е. – ст.менеджер | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 2. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергет. эффективности |  | 1раз в год | Глава МО | Всего | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | Экономия 1,0 тыс.квт.час в год; |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 3. | Применение энергосберегающих режимов работы компьютеров и орг. техники |  | постоянно | Глава МО | Всего | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 0,5 тыс.квт.час в год |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения для работников Администрации |  | 1раз в год | Глава МО | Всего | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 5 | Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса Администрации |  | 1раз в квар тал | Гаврикова Т.Е. – ст.менеджер | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 6 | Заключение энергосервисных договоров |  | 1 раз в год | Глава МО | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 20,0 |  |

2.Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В организации установлено  приборов учета:  электрической энергии  - 4, тепловой энергии -  0.

Мероприятия раздела  охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм | Кол-во | Ответственный | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | шт | 4 | Гаврикова Т.Е. – ст.менеджер | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 2. | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов |  |  | Гаврикова Т.Е. – ст.менеджер | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.Повышение эффективности  системы теплоснабжения.

В Администрации используется тепловая энергия от индивидуального  теплоснабжения.

Мероприятия раздела:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм | Кол-во | ответственный | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.Повышение эффективности системы теплоснабжения |
| 1. | Замена печного отопления на газовое | - |  | Глава МО | Всего | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена дверей и окон в здании Администрации |  |  | Глава МО | Всего | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | Всего | 0 | 400,0 | 0 | 400,0 |  |

4.Повышение эффективности системы электроснабжения.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в Администрации составляет 1,156 кВт. При этом среднегодовая заявленная внутреннего и наружного освещения составляет 1200 кВт.           Количество светильников с лампами накаливания - 3  шт., с энергосберегающими (люминисцентные) - 13 шт.

Суммарная протяженность электропроводки напряжением  220 В - 195 м. Состояние электропроводки характеризуется 50 % износом. Потери в сети составляют 3  %.

Трансформаторы не установлены.

Потенциал энергосбережения в Администрации по электрической энергии оценивается в 0,28 кВт. час в год. За 6 лет до 2020 года – 1,68 кВт. час.

Мероприятия раздела:

| № п/п | Наименование мероприятия | Едизм | Кол-во | ответственный | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.Повышение эффективности системы электроснабжения |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 3 | Глава МО | Всего | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт.час |  |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка светодиодных ламп освещения | шт | 5 | Главо МО | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный б-т | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источн. |  |  |  |  |  |
| Эффект в натуральном выражении, кВт.час |  |  |  |  |  |
| Эффект в стоимостном выражении, тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу | Всего | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 31,0 |  |
|  | федеральный б-т |  |  |  |  |  |
|  | Областной б-т |  |  |  |  |  |
|  | Местный б-т |  |  |  |  |  |
|  | Иные источн. | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 31,0 |  |

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы  прогнозируется достижение следующих основных результатов:

1.Обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергосбережения Администрации;

2.Завершение оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

3.Снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 20  % по отношению к 2014 г. с ежегодным снижением на 3,33 %;

4.Использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности

5.Стимулирование энергосберегающего поведения работников Администрации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия  энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит - 30,0 тыс. руб. (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит: тепловой и электрической энергии – 2,6 Т.У.Т. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 6  лет.

План-график достижения ожидаемых результатов реализации Программы:

| №№ п.п | Ожидаемый результат | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Снижение расходов на энергетические ресурсы по отношению к 2014 году, тыс. руб. | 157,5 | 152,2 | 146,7 | 141,3 | 135,9 | 130,3 |
| 2 | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2014 году: |  |  |  |  |  |  |
|  | -Электрической энергии, кВт. час./чел. | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
|  | -Тепловой энергии Гкал/м2 | 0,106 | 0,103 | 0,099 | 0,095 | 0,092 | 0,088 |
| 3 | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Суммарная экономия тепловой и электрической энергии в сопоставимых единицах, Т.У.Т. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 |

7. Объем и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 676,0 тыс. руб. в том числе:

| Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего | 108,9 | 110,2 | 231,9 | 75,8 | 73,9 | 75,3 | 676,0 |
| Местный | 108,9 | 110,2 | 231,9 | 75,8 | 73,9 | 75,3 | 676,0 |

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования будут ежегодно уточняться.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Экономия Э.Э |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В натуральном выражении | кВт.час. | 36300 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
| 1.2 | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 0 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
| 2 | Экономия тепловой энергии (ТЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В натуральном выражении | Гкал | 14,1 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2.2 | В стоимостном выражении | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования реализации |
|  | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета | кВчас./чел | 3025 | 2924 | 2824 | 2723 | 2622 | 2522 | 2421 |
|  | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВчас./чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объемов потребляемой электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме, потребляемой ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Число энергосервисных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для нужд организаций | % | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |