АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОБРОМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 24.04.2017 г. № 24 Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Доброминском сельском поселении Глинковского района Смоленской области на 2016 – 2020 годы» |  |
| --- | --- |

В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»,  Администрация  Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

Администрация    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в Доброминском сельском поселении  Глинковского района  Смоленской области на 2016-2020 годы» (далее – программа).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Постановление Администрации Доброминского сельского поселения от 25.06.2015 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Доброминском сельском поселении Глинковского района Смоленской области на 2015 – 2020 годы» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области                                           Л.В. Ларионова

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Доброминского сельского поселения от 24.04.2017 г. № 24 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Доброминском сельском поселении Глинковского района

Смоленской области на 2016-2020  годы»

Паспорт  программы

| Полное наименование организации | Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Приказ Министерства экономического развития РФ от 24.10.2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; Приказ Министерства Энергетики РФ № 398 от 30 .06.2014 г. «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области ИНН 6702002472 КПП 670201001 Организационно-правовая форма – казенное учреждение Юридический адрес: 216310, Смоленская обл., Глинковский район, д. Добромино Фактический адрес: 216310, Смоленская обл., Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д.3 Глава муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Ларионова Лариса Викторовна |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области ИНН 6702002472 КПП 670201001 Организационно-правовая форма – казенное учреждение Юридический адрес: 216310, Смоленская обл., Глинковский район, д. Добромино Фактический адрес: 216310, Смоленская обл., Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д.3 Глава муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Ларионова Лариса Викторовна |
| Цели программы | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо, и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации муниципальной Программы | Программные мероприятия – до 2020 года вклбючительно. |
| Целевые показатели программы | - Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт.ч) - Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал) - Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3) - Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3) - Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т) - Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % - Удельный объем автотранспорта, стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, % - Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт.ч/м2) - Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал/м2) - Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел) - Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел) - Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел) |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 160,0 тыс. рублей в том числе: - местный бюджет - 160,0 тыс. руб.; - собственные средства – 0 тыс. руб.; - иные источники – 0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации Программы | Экономия электрической энергии – 3800 кВт.ч. Экономия твердого топлива – 12,0 м3 Экономия моторного топлива – 0,3 т. |

- Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной их приоритетных задач развития учреждения.

Структура энергопотребления

Таблица № 1

| №№ п/п | Наименование энергетичес-кого ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  | Отчетный (базовый) 2015 | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе | кВт.ч | 52945 | 57347 | 36262 | 31354 |  |
|  | освещение | кВт.ч | 1389 | 1341 | 1839 | 1735 |  |
|  | уличное освещение | кВт.ч | 26804 | 33429 | 12014 | 6362 |  |
|  | водоснабжение | кВт.ч | 24752 | 22577 | 22409 | 23257 |  |
| 2 | Твердое топливо, в том числе | т.у.т. | 7,566 | 8,335 | 7,761 | 7,839 |  |
|  | дрова | т.у.т. | 4,659 | 5,428 | 3,627 | 4,387 |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2,907 | 2,907 | 4,134 | 3,452 |  |
| 3 | Природный газ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Моторное топливо, в том числе | л | 3043 | 2962 | 1994 | 2414 |  |
|  | бензин | л | 3043 | 2962 | 1994 | 2414 |  |

Суммарное потребление электрической энергии составило в 2015 году 31354 кВт.ч. и снизилось по сравнению с 2012 годом снизилось  на 40,8 %. Это обусловлено снижением потребления электрической энергии на уличное освещение из-за отключения в течение 8 месяцев.

На уличное освещение в 2015 году приходится  около 20 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Годовое потребление электроэнергии на нужды уличного освещения составляет около 6362 кВт.ч, ежегодно на уличное освещение тратится около  110 тыс. руб.

На территории муниципального образования установлены 35 светильников уличного освещения, из них 24 шт. типа ЖКУ-250 с лампами Днат-250 и 11 шт. светодиодных ВГ-СЛ-128-4500. Освещаемая площадь составляет 3500 м2.

Потребление твердого топлива в 2015 году по сравнению с 2012 годом увеличилось незначительно (рост составил 3,6 %).

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг Администрации являются:

электрической энергии – АО «СмоленскАтомЭнергосбыт»;

твердого топлива – ООО «Смоленсклестоппром» (уголь), предприниматели (дрова).

Администрация имеет в муниципальной собственности  одно  здание.

Таблица № 2

| Параметр | Здание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкций, кв.м |  |
| В том числе, кв.м: |  |
| стен | 98 |
| окон | 22 |
| витражей | 0 |
| входных дверей и ворот | 8 |
| покрытий (совмещенных) | 0 |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) | 128 |
| перекрытий теплых чердаков | 0 |
| перекрытий под техподпольями | 0 |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | 0 |
| пола по грунту | 0 |
| Этажность здания | 1 |
| Кровля |  |
| тип кровли | шифер |
| площадь, кв.м. | 200 |
| в том числе требующей ремонта, кв.м | 200 |
| Износ здания, строения, сооружения, % |  |
| фактический | 58 |
| физический | 58 |
| Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м С) |  |
| фактическая | 0,40 |
| расчетно-нормативная | 0,35 |

Общая площадь помещения Администрации составляет 128 кв. м, в том числе отапливаемая – 128  кв. м.

Используется тепловая энергия от индивидуального печного отопления.

В 2016 году планируется газификация здания Администрации.

Для освещения помещения Администрации используется 15 ламп, из которых 2 лампы накаливания мощностью 60 Вт, 13 энергосберегающих ламп мощностью 36 Вт. Внутренняя система освещения  не оснащена автоматической системой управления.

Для наружного освещения используется 1 лампа накаливания мощностью 60 Вт.

В организации установлено 4 прибора учета электрической энергии.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в Администрации составляет 1,156 кВт. При этом среднегодовая заявленная внутреннего и наружного освещения составляет 1200 кВт.

Суммарная протяженность электропроводки напряжением  220 В - 195 м. Состояние электропроводки характеризуется 50 % износом. Потери в сети составляют 3  %.

Трансформаторы не установлены.

Потенциал энергосбережения в Администрации по электрической энергии оценивается за период реализации Программы – 640 кВт. час.

Таблица № 3

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество световых точек,ед | Из них: |  |  |  | Автоматизированная система управления тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения,ед./кол-во датчиков,ед. | с использованием ЭПРА, ед |  |
|  |  | тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| здание | 13 | люминисцентные | 13 | 0 | 0 | 0 |
| -\\- | 2 | накалива-ния | 2 | 0 | 0 | 0 |
| снаружи | 1 | накалива-ния | 1 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 |

Оплата энергетических ресурсов, потребляемых организацией осуществляется самостоятельно из местного бюджета.

Таблица № 4

| Вид энерго-ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |  |  |  | Суммарные годовые затраты, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Электрическая энергия | тыс. руб. | 185,9 | 213,6 | 162,9 | 104,5 | 185,9 | 213,6 | 162,9 | 104,5 |
| Тепловая энергия | тыс. руб. | 33,4 | 44,2 | 38,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Численность сотрудников Администрации составляет 8 человек.

Системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

На территории муниципального образования находятся 3 многоквартирных дома общей площадью 1899 кв.м.

На балансе Администрации имеется автомобиль ВАЗ 21214 (легковой). Общий пробег автомобиля за 2015 год составил 20,2 тыс. км.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в Администрации являются:

-слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-высокий износ основных фондов, в том числе здания;

-использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из нескольких разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с задачами Программы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Повышение эффективности  системы теплоснабжения.

- Повышение эффективности системы электроснабжения.

- Повышение эффективности использования моторного топлива.

Ответственными за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по зданию Администрации являются Глава муниципального образования Ларионова Лариса Викторовна и старший менеджер Администрации  Гаврикова Татьяна Евгеньевна.

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведен в Приложении № 1.

- Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

- Объем и источники финансирования

В 2016 – 2020 годах общий объем финансирования Программы составит 333,6 тыс. руб.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования будут ежегодно уточняться.

2. Расчет целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований

2.1. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт.ч | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении | м3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.ч/м2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - | - | - | - | - |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/м2 | - | - | - | - | - |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/м2 | - | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/м2 | - | - | - | - | - |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | - | - | - | - | - |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт.ч/м2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - | - | - | - | - |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/м2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - | - |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления | м3/м2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/м2 | - | - | - | - | - |
| 26 | Удельный расход моторного топлива на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | л/км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 27 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т./м2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./ Гкал | - | - | - | - | - |
| 29 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | - | - | - | - | - |
| 30 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт.ч/м3 | - | - | - | - | - |
| 31 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной ТЭ | % | - | - | - | - | - |
| 32 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт.ч/м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 34 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт.ч/м3 | - | - | - | - | - |
| 35 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт.ч/м2 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 36 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - | - |
| 39 | Количество ТС с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - | - |
| 40 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - | - |
| 41 | Количество ТС с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - | - |
| 42 | Удельный расход моторного топлива к общему пробегу ТС | л/км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

2.2. Значения индикаторов, необходимых для расчета целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение 2015 (базового) года | Плановые значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объемы потребления внутреннего освещения | кВт.ч | 1735 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| 2 | Объемы потребления уличного освещения | кВт.ч | 6362 | 6362 | 6362 | 6362 | 6362 | 6362 |
| 3 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объемы потребления твердого печного топлива | м3 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 6 | Объемы потребления воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Объемы потребления моторного топлива | л | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении, тыс.руб. |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении, тыс.руб. |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении, тыс.руб. |
|  |  | Источник | Объем, тыс.руб. | Кол-во | Ед. изм. |  | Источник | Объем, тыс.руб. | Кол-во | Ед. изм. |  | Источник | Объем, тыс.руб. | Кол-во | Ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка програм-мы, в том числе зна-чений показателей энергосбережения и повышения энергети-ческой эффективности | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| 2 | Обучение работников основам энергосбере-жения и повышения энергетической эффективности | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 2,0 | - | - | - |
| 3 | Применение энерго-сберегающих режимов работы компьютеров и оргтехники | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 2,0 | - | - | - | Местный бюджет | 2,0 | - | - | - |
| 4 | Разработка механизмов стимулирования энер-госбережения для работ-ников Администрации | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 4,0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| 5 | Составление, оформ-ление и анализ топ-ливно-энергетического баланса Администрации | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятиям раздела |  | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 6,0 | Х | Х | 0 | Х | 4,0 | Х | Х | 0 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка современных приборов учета элект-рической энергии, по-верка, замена вышедших из строя приборов учета | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 1,5 | - | - | - | Местный бюджет | 1,8 | - | - | - |
| Итого по мероприятиям раздела |  | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 1,5 | Х | Х | 0 | Х | 1,8 | Х | Х | 0 |
| Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена печного отопления на газовое | Местный бюджет | 121,4 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятиям раздела |  | Х | 121,4 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 |
| Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накали-вания мощностью 60 Вт на энергосберегающие лампы мощностью 12 Вт | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 1,0 | 300 | кВт.час | 1,3 | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| 2 | Замена энергосберега-ющих ламп мощностью 12 Вт на светодиодные лампы мощностью 4 Вт | Местный бюджет | 10,0 | 600 | кВт.час | 2,7 | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятиям раздела |  | Х | 10,0 | Х | Х | 2,7 | Х | 1,0 | Х | Х | 1,3 | Х | 0 | Х | Х | 0 |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 131,4 | Х | Х | 2,7 | Х | 8,5 | Х | Х | 1,3 | Х | 5,8 | Х | Х | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении, тыс.руб. |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении, тыс.руб. |
|  |  | Источник | Объем, тыс.руб. | Кол-во | Ед. изм. |  | Источник | Объем, тыс.руб. | Кол-во | Ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| 2 | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 2,0 | - | - | - |
| 3 | Применение энергосберегающих режимов работы компьютеров и оргтехники | Местный бюджет | 2,0 | - | - | - | Местный бюджет | 2,5 | - | - | - |
| 4 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения для работников Администрации | Местный бюджет | 4,0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| 5 | Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса Администрации | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятиям раздела |  | Х | 6,0 | Х | Х | 0 | Х | 4,5 | Х | Х | 0 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | Местный бюджет | 1,8 | - | - | - | Местный бюджет | 2,0 | - | - | - |
| Итого по мероприятиям раздела |  | Х | 1,8 | Х | Х | 0 | Х | 2,0 | Х | Х | 0 |
| Повышение эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена печного отопления на газовое | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятиям раздела |  | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 |
| Повышение эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергосберегающие лампы мощностью 12 Вт | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| 2 | Замена энергосберегающих ламп мощностью 12 Вт на светодиодные лампы мощностью 4 Вт | Местный бюджет | 0 | - | - | - | Местный бюджет | 0 | - | - | - |
| Итого по мероприятиям раздела |  | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | Х | 0 |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 7,8 | Х | Х | 0 | Х | 6,5 | Х | Х | 0 |