- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - «ГЛИНКОВСКИЙ муниципальный округ »

  - Смоленской области

Р а с п о р я ж е н и е

от  _3 февраля_2026 г. № _21_

Об утверждении порядка (плана)

действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в муниципальном

образовании  «Глинковский

муниципальный округ»

Смоленской области

Во исполнение  Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ
"О теплоснабжении", в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (Приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрация муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области от 15.05.2025г. № 88 «Об утверждении плана  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании  «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы  муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (Кузнецов А.М.)

Глава муниципального образования

«Глинковский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                             Е.В. Кожухов

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области от __3 февраля___ 2026г. № __21___

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области

1. Общие сведения

1.1.  Настоящий  «Порядок  (план)  действий  по  ликвидации  последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном  образовании  «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Порядок (план) Глинковского округа)  разработан  во  исполнение требований  пункта 1  части 3  статьи 20  Федерального  закона    от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального  закона  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении

и  о  повышении  энергетической  эффективности,  и  о  внесении  изменений         в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  22.02.2012        №  154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки       и утверждения»;

- приказа  Министерства  энергетики  Российской  Федерации                         от  26.03.2003  №  115  «Об  утверждении  Правил  технической  эксплуатации  тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024  № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному   периоду  и  Порядка  проведения  оценки  обеспечения  готовности к отопительному периоду»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.2.  Основным  документом,  регламентирующим  требования  порядку  разработки  и  утверждения,  составу  сведений,  которые  должны  содержаться    в  Плане  действий  является  Приказ  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  13.11.2024  №  2234  «Об  утверждении  Правил  обеспечения  готовности  к  отопительному  периоду  и  Порядка  проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.3.  В  соответствии  с  п.  8.3  Приказа  №  2234  администрация  муниципального  образования  обязана  подготовить  и  представить  комиссии  по  проведению  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному  периоду,  документы,  подтверждающие  выполнение  требований,  установленных  Приказом № 2234, в том числе и Порядок (план) Глинковского округа.

1.4.  В  соответствии  с  п.  8  Приказа  №  2234  Порядок (план) Глинковского округа  подлежит  ежегодной  актуализации,  утверждается  муниципальным   образованием  до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии  наиболее  вероятных  аварий  и  наиболее  опасных                      по последствиям аварий,  а также источники (места) их возникновения;

- количество  сил  и  средств,  используемых  для  локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы  и средства);

- порядок  и  процедуру  организации  взаимодействия  сил  и  средств,                 а  также  организаций,  функционирующих  в  системах  теплоснабжения,                 на  основании  заключенных  соглашений  об  управлении  системами  теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень  мероприятий,  направленные  на  обеспечение  безопасности  населения  (в  случае  если  в  результате  аварий  на  объекте  теплоснабжения  может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок  организации  материально-технического,  инженерного                      и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий  на объекте теплоснабжения.

1.5.  Порядок (план) Глинковского округа подлежит  ежегодной  актуализации  в  отношении  разделов  и  сведений,  касающихся  объектов  систем  теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств.

1.6.  Порядок (план) Глинковского округа  размещается  после  его  утверждения  на  официальном  сайте  муниципального  образования  в  информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.  Не  подлежат  опубликованию  сведения  о  сценариях  наиболее  вероятных  аварий  и  наиболее  опасных  по  последствиям  аварий,  а  также  источники  (места)  их  возникновения,  а  также  сведения  о  составе  и дислокации сил и средств.

1.7.  Объектами,  рассматриваемыми  в  Порядке (плане) Глинковского округа,  являются  -  системы    теплоснабжения  на  территории  Глинковского округа,  включая  источники  тепловой  энергии, тепловые  сети,  теплосетевые  объекты (насосные  станции,  центральные  тепловые  пункты),  системы  теплопотребления.

1.8. Порядок (план) Глинковского округа определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий  аварийных  ситуаций  и  является  обязательным  для  исполнения всеми  ответственными  лицами,  указанными  в  нем.  Должностные  лица должны  знать  и  руководствоваться  Планом  действий  в  пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.9. Порядок (план) Глинковского округа должен находиться:

а) в администрации Глинковского муниципального округа;

б)  в  организациях,  функционирующих  в  системах  теплоснабжения  Глинковского муниципального округа.

2.  Цели и задачи

2.1. Порядок (план) Глинковского округа разрабатывается  (актуализируется)  в  целях координации  и  взаимосвязанных  действий  руководителей  и  работников структурных  подразделений  администрации  Глинковского муниципального округа,  организаций,  организаций,  функционирующих  в  системах  теплоснабжения, ресурсоснабжающих  организаций  (электро-,  газоснабжения,  водоснабжения),  оперативных  служб,  при  решении  вопросов,  связанных  с  локализацией и  ликвидацией  аварийных  ситуаций на  системах  теплоснабжения.

2.2.  Порядок (план) Глинковского округа  должен  решать следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение  эффективности  функционирования  объектов  систем  теплоснабжения;

- мобилизация  усилий  всех  административных  и  инженерных  служб                               в  муниципальном  образовании  для  локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение  нормативного  температурного  режима  в  зданиях  и  сооружениях  при  возникновении аварийной ситуации;

- снижение  последствий  аварийных  ситуаций  в  системах  теплоснабжения  информирование  ответственных  лиц  о  возможных  аварийных  ситуациях  с  указанием  причин  их  возникновения  и  действиям по ликвидации последствий.

2.3.  Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах  теплоснабжения  с потребителями, определяются заключенными между ними  договорами  теплоснабжения,  в  рамках  действующего  законодательства  Российской  Федерации.  Ответственность  указанных  лиц  определяется  балансовой  принадлежностью  инженерных  сетей  и  фиксируется  в  акте  разграничения  балансовой  принадлежности  и  эксплуатационной  ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

2.4.  Организации,  функционирующие  в  системах  теплоснабжения  для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:  своевременное  и  качественное  техническое  обслуживание,  и  ремонт  теплопотребляющих  систем,  а  также  разработку  и  выполнение,  согласно  договору  теплоснабжения,  графиков  ограничения  и  отключения  теплопотребляющих  установок  при  временном  недостатке  тепловой  мощности или топлива на источниках теплоснабжения;  допуск  работников  специализированных  организаций,  с  которыми  заключены  договоры  на  техническое  обслуживание  и  ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2.5.  При  возникновении  незначительных  повреждений                                на  инженерных  сетях,  эксплуатирующая  организация  оповещает  телефонограммой  о  повреждениях  владельцев  коммуникаций,  смежных                  с  поврежденной,  и  администрацию  муниципального  образования,  которые

немедленно  направляют  своих  представителей  на  место  повреждения  или  сообщают  ответной  телефонограммой  об  отсутствии  их  коммуникаций                на месте дефекта.

2.6.  При  возникновении  неисправностей  и  аварий  на  тепловых сетях,  вызванных  технологическим  нарушением  на  инженерных сооружениях  и  коммуникациях,  срок  устранения,  которых  превышает    на  отопление  6  часов  и  горячее  водоснабжение более  8  часов,  руководство по  локализации  и  ликвидации  аварий  возлагается  на  администрацию и  оперативный  штаб  по  жилищно-коммунальному  хозяйству муниципального образования.

2.7.  Ликвидация  нештатных  ситуаций  на  объектах  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального  образования  осуществляется  во  взаимодействии  администрации  округа и  организаций  всех  форм  собственности  при  возникновении  и  ликвидации  аварийных  ситуаций,  технологических  нарушений  на  объектах  энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и социально-значимых объектах».

2.8.  Финансирование  расходов  на  проведение  непредвиденных  аварийно-ремонтных  работ  и  пополнение  аварийного  запаса  материальных  ресурсов  для  устранения  аварийных  ситуаций  на  объектах  жилищно-  коммунального  хозяйства  осуществляется  в  установленном  порядке в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете    муниципального  образования  и  организаций  жилищно- коммунального комплекса на текущий финансовый год.

2.9.  Работы  по  устранению  технологических  нарушений  на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории,  производятся  ресурсоснабжающими  организациями  и  их  подрядными  организациями  в  порядке,  установленном  в  муниципальном  образовании.

2.10.  Восстановление  асфальтового  покрытия,  газонов  и  зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых  территориях  после  выполнения  ремонтных  работ  на  инженерных  сетях  производятся  за  счет  владельцев  инженерных  сетей,    на  которых  возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные  коммуникации   для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять  контроль  за  содержанием  охранных  зон  инженерных  сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора,  тары, опавших листьев, сухой травы,  а также обеспечивать круглосуточный  доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не  допускать  в  пределах  охранных  зон  инженерных  сетей и  сооружений  возведения  несанкционированных  построек,  складирования  материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

-  обеспечивать,  по  требованию  владельца  инженерных  коммуникаций,  снос  несанкционированных  построек  и  посаженных  в  охранных  зонах  деревьев и кустарников;

- принимать  меры,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,              к  лицам,  допустившим  устройство  в  охранной  зоне  инженерных  коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки  транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом  из  охранной  зоны  инженерных  коммуникаций  построек  и  сооружений,                  а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из- за наличия несанкционированных сооружений.

2.11.  Собственники  земельных  участков,  организации,  ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные  коммуникации,  эксплуатирующие  организации,  сотрудники  органов  внутренних  дел,  жители  при  обнаружении  технологических  нарушений  (разрыв теплотрассы) обязаны:

- принять  меры  по  ограждению  опасной  зоны  и  предотвращению  доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия  аварийных служб;

- незамедлительно  информировать  обо  всех  происшествиях,  связанных                           с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального  округа и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

3.  Описание системы централизованного теплоснабжения

3.1. В  административных  границах  муниципального  образования  централизованным  теплоснабжением  обеспечены  общественные объекты (административные,  социальные). Централизованное теплоснабжение обеспечивается юридическими лицами,  владеющими  на  праве  собственности  или  на  другом  законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

3.2.  В  муниципальном  образовании  деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет одна организация.

3.3.  На территории Глинковского муниципального округа одна блочно -модульная котельная, которая обслуживает бюджетных потребителей и прочие организации. Объекты теплоснабжения, по договору аренды, эксплуатируются ООО «ТЭС».

Таблица  1.  Перечень  организаций,  функционирующих

в  системах  теплоснабжения  Глинковского муниципального округа

| № п. | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ТЭС» | г. Смоленск, ул. Лавочкина, д.104а, оф.2 |

Таблица  2.    Перечень    источников  тепловой

энергии на территории Глинковского муниципального округа

| № п. | Наименование | Адрес | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блочно-модульная котельная | Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.2 | газ |

Таблица  3.    Сведения  о  тепловых  сетях

источников  тепловой  энергии  на  территории

Глинковского муниципального округа

| № п. | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Протяженность, м | Средний диаметр трубопровода ,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блочно-модульная котельная | Администрация муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области | 205 | 133 |

3.3.   Лица,  ответственные  за  исполнение  Порядка (плана) Глинковского округа,  назначаются  местными распорядительными документами.

3.4. Все ответственные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.5. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на  дату  разработки  Порядка (плана) Глинковского округа и  подлежат  ежегодной  корректировке указанных  в  нем  сведений  (должностей,  Ф.И.О.,  контактных  данных ответственных  лиц)  при  актуализации  Порядка (плана) Глинковского округа,  с  учетом  произошедших изменений.

4.  Сведения о социально-значимых объектах,

имеющих централизованное теплоснабжение

4.1. В муниципальном образовании «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области все жилые дома (многоквартирные) подключены к системе индивидуального отопления. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла.

Таблица 4.

| Наименование потребителей | Этажность здания | Площадь, м2 |  | Объем, м3 |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление |  |  | ГВС |
| Блочно-модульная котельная с. Глинка, ул. Ленина, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГУЗ «Ельнинская ЦРБ» (Глинковское отделение), Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.2 | 2 | 1800 |  | 5400 |  |  | 0,298 |  | - |  |
| Прочие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (пекарня) | 1 |  | 82,6 |  | 247,8 | 0,01 |  | - |  |  |
| Общественная баня, Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.2 | 1 |  | 411,8 |  | 1820 | 0,43 |  | - |  |  |
| Федеральная служба судебных приставов | 1 |  | 160 |  | 400 | 0,016 |  | - |  |  |

5. Сценарии  наиболее  вероятных  и  наиболее  опасных  по

последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

5.1. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

1. Порыв на тепловых сетях:

1.1. Локальная авария:

Описание: Разрыв или повреждение трубопровода в ограниченном участке системы.

Последствия: Прекращение подачи тепла потребителям, подключенным к поврежденному участку.

Масштаб: Ограниченный, без нарушения работы всей системы теплоснабжения.

Уровень реагирования: Локальное отключение поврежденного участка, проведение ремонтных работ.

1.2. Системная авария:

Описание: Разрыв или повреждение магистрального трубопровода, приводящее к масштабному нарушению работы системы.

Последствия: Прекращение или ограничение подачи тепла значительной части потребителей.

Масштаб: Значительный, может охватывать целый город.

Уровень реагирования: мобилизация аварийно-ремонтных служб, локализация и устранение аварии, постепенное восстановление теплоснабжения.

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5. Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии

| Тип аварии | Причина | Последствия | Устранение аварий | Профилактика аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожар | Возгорание в котельном оборудовании или в результате утечки газа | Ущерб зданию котельной, оборудованию, возможно, людям | Тушение пожара: - Вызвать пожарную службу. - До прибытия пожарных пытаться тушить огонь подручными средствами (огнетушители, песок, вода). - Обеспечить доступ пожарным к месту пожара. Разбор завалов и поврежденных конструкций: - Работы по разбору завалов и поврежденных конструкций должны проводиться только после полного окончания пожара и остывания конструкций. - При разборе завалов необходимо соблюдать меры безопасности. Экспертиза причин пожара и восстановление котельной: - После разбора завалов и остывания конструкций должна быть проведена экспертиза причин пожара. - На основании заключения экспертизы должен быть разработан план восстановления котельной. | Обеспечить наличие систем безопасности и пожаротушения (продолжение): - Персонал котельной должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать правила поведения при пожаре. - Регулярно проводить проверки работоспособности систем безопасности и пожаротушения. - Проводить обучающие мероприятия по пожарной безопасности для персонала котельной. |
| Взрыв | Скопление паров газа, в замкнутом пространстве, неисправность оборудования, ошибка персонала | Разрушение здания котельной, повреждение окружающих объектов, гибель или травмы людей | Спасательные работы и эвакуация людей: - Вызвать спасательные службы и медицинскую помощь. - Провести эвакуацию людей из опасной зоны. - Оказать помощь пострадавшим. Разбор завалов и поиск пострадавших: - Работы по разбору завалов и поиску пострадавших должны проводиться только после того, как будет установлено, что нет опасности повторного взрыва. - При разборе завалов необходимо соблюдать меры безопасности. Расследование причин взрыва и принятие мер по предотвращению повторения: - После разбора завалов и окончания спасательных работ должна быть проведена экспертиза причин взрыва. - На основании заключения экспертизы должны быть разработаны меры по предотвращению повторения взрывов. | Обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности: - В котельной должны соблюдаться требования промышленной безопасности, установленные законодательством. - Регулярно проводить проверки соблюдения требований промышленной безопасности. - При выявлении нарушений требований промышленной безопасности принимать меры по их устранению. |
| Отказ оборудования | Износ оборудования, некачественное обслуживание, ошибка персонала | Перебои в подаче тепловой энергии, снижение температуры в отапливаемых зданиях | Ремонт или замена отказавшего оборудования: - Ремонт или замена отказавшего оборудования должны проводиться квалифицированными специалистами. - При ремонте должны использоваться оригинальные запчасти и материалы. Должен быть проведен анализ причин отказа оборудования. - Анализ должен включать в себя изучение технической документации, осмотр оборудования, опрос персонала. - На основе анализа должны быть выявлены причины отказа и разработаны меры по их устранению. Меры по предотвращению повторного отказа оборудования могут включать: - Регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования. - Использование качественных запчастей и материалов. - Обучение персонала правильной эксплуатации и обслуживанию оборудования. - Внедрение системы мониторинга состояния оборудования. Возобновление работы котельной: - После ремонта или замены отказавшего оборудования должна быть проведена проверка его работоспособности. - При успешном прохождении проверки котельная может быть введена в эксплуатацию. | Котельные установки: - Проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание котельных установок в соответствии с рекомендациями производителя. - Проводить ремонт и замену изношенных частей котельных установок. - Регулярно чистить горелки и другие элементы котельных установок. Система подачи газа: - Проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание системы подачи газа. - Проводить ремонт и замену изношенных частей системы подачи газа. Система дымоудаления: - Проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание системы дымоудаления. - Проводить ремонт и замену изношенных частей системы дымоудаления. - Регулярно чистить дымоходы и другие элементы системы дымоудаления. |
| Перебои в электроснабжении | Авария на электросетях, стихийное бедствие | Отключение котельной, прекращение подачи тепла | Восстановление электроснабжения: - О сообщении аварии на электросетях необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию. - Энергоснабжающая организация должна принять меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки. Запуск котельной и возобновление подачи тепла: - После восстановления электроснабжения должна быть проведена проверка работоспособности оборудования котельной. - При успешном прохождении проверки котельная может быть введена в эксплуатацию и возобновить подачу тепла. Разработка резервных схем электроснабжения: - Для минимизации рисков перебоев в электроснабжении необходимо разработать резервные схемы электроснабжения котельной. - Резервные схемы могут включать в себя использование дизельных генераторов или аккумуляторных батарей. |  |
| Ошибки персонала | Ненадлежащая подготовка, несоблюдение инструкций, халатность | Аварии, отказы оборудования, перебои в подаче тепловой энергии | Расследование инцидента и выявление виновных: - Должно быть проведено расследование инцидента с участием комиссии, в состав которой должны входить представители руководства предприятия, специалисты по охране труда и другие заинтересованные лица. - На основании расследования должны быть выявлены виновные лица и применены к ним дисциплинарные взыскания. Проведение обучающих мероприятий для персонала: - Для предотвращения повторения ошибок персонала необходимо провести обучающие мероприятия. - Обучающие мероприятия должны включать в себя изучение правил эксплуатации и обслуживания оборудования, инструкций по технике безопасности и других необходимых документов. Ужесточение мер контроля и ответственности: - Для повышения дисциплины и ответственности персонала необходимо ужесточить меры контроля и ответственности. - Это может включать в себя введение системы штрафов за нарушения правил эксплуатации и обслуживания оборудования, инструкций по технике безопасности и других необходимых документов. | Персонал котельной должен проходить регулярное обучение по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования, а также инструкциям по технике безопасности. В котельной должны быть разработаны и утверждены инструкции по эксплуатации оборудования и инструкции по технике безопасности. Персонал котельной должен знать и соблюдать требования этих инструкций. |

5.2  Значение  времени  готовности  к  проведению  работ по устранению аварийных ситуаций.

5.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ

по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется

на  показателях  укомплектованности  ремонтным  и  оперативно-ремонтным персоналом,  оснащенности  машинами,  специальными  механизмами и  оборудованием,  наличия  основных  материально-технических  ресурсов, а  также  укомплектованности  передвижными  автономными  источниками электропитания.

5.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения  аварийной  ситуации  не  должно  превышать  30  минут с  момента  получения  оповещения    об  происшествии  от  диспетчера  или граждан  (в  последнем  случае  –  с  обязательным  уведомлением  диспетчера о приеме заявки).

5.2.3.  В  зависимости  от  вида  и  масштаба  аварийной  ситуации  организацией  функционирующей  в  системах  теплоснабжения Глинковского округа  принимаются  неотложные меры  по  проведению  локализации  аварийной  ситуации,  ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных  на  недопущение  размораживания  систем  теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в административные и социальные объекты.

5.2.4.  Нормативное  время  готовности  к  работам  по  ликвидации  последствий  аварийной  ситуации  непосредственно  на  месте  происшествия не должно превышать 60 минут.

5.3.  Значение  времени  для  выполнения  работ  по  устранению  аварийных ситуаций.

5.3.1.  Планирование  ремонтно-восстановительных  работ  на  объектах

системы    теплоснабжения  в  случае  возникновения аварийной  ситуации  в  Глинковском муниципальном округе осуществляется  лицом,  ответственным          за  локализацию  и  ликвидацию происшествия,  совместно  администрацией  муниципального  округа и задействованными оперативными службами.

5.3.2.  Устранение  последствий  аварийных  ситуаций  на  объектах  централизованного  теплоснабжения,  повлекшее  временное  (в  пределах  нормативно  допустимого  времени)  прекращение  теплоснабжения  или

незначительные  отклонение  параметров  теплоснабжения  от  нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих  в  системах  теплоснабжения,  в  соответствии   с  установленным  внутри  организации  порядком.  Оповещение  других участников  теплоснабжения  (администрации,  оперативных  экстренных служб,  других  взаимосвязанных  организаций,  поставщиков  энергоресурсов и  потребителей  тепла)  о  происшествии  осуществляется  в  соответствии                      с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских  служб  организаций  или  иными  согласованными  распорядительными документами.

5.3.3.  В  случае,  если  возникновение аварийных  ситуаций на объектах теплоснабжения  может  повлиять  на  работоспособность иных  смежных  инженерных  сетей  и  объектов,  организации, функционирующие  в  системах  теплоснабжения,  оповещают  владельцев  коммуникаций,  смежных  с  поврежденной  о  происшествии  через  свои аварийно-диспетчерские службы.

5.3.4.  Время  на  устранение  повреждения  на  участке  тепловой  сети зависит  от  диаметра  трубопровода  и  расстояния  между  секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного  участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода в таблице 6.

Таблица 6. Среднее время на проведение работ по восстановлению

поврежденного  участка  тепловой  сети  в  зависимости  от  диаметра

трубопровода

| Диаметр труб,м | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- |
| 0,1-0,2 | 5 |

5.3.5.  Действия  персонала  при  ликвидации  аварийных  ситуаций                      не  должны  противоречить  требованиям  правил  технической  эксплуатации и  техники  безопасности  систем  теплоснабжения, производственных инструкций.

6.   Количество  сил  и  средств,  используемых  для  локализации

и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

6.1.  Сведения  о  количестве  сил  и  средств,  используемых  для  локализации  и  ликвидации  последствий  аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам.

6.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Глинковского муниципального округа требуется  привлечение  сил  и  средств,  достаточных  для  решения  поставленных задач в нормативные сроки.

6.1.2.  Для  решения  задач  по  локализации  и  ликвидации  последствий аварийных  ситуаций  на  объектах  теплоснабжения  привлекаются оперативные  подразделения  организаций  (учреждений)  связанных  с функционированием систем теплоснабжения округа.

Сведения  о  количестве  сил  и  средств,  необходимых  при  ликвидации последствий  аварийных  ситуаций,  по  оперативным  подразделениям организаций  (учреждений)  связанных  с  функционированием  систем теплоснабжения Глинковского муниципального округа, представлены в таблице 7.

Таблица 7. Сведения о количестве сил и средств, необходимых при

ликвидации  последствий  аварийных  ситуаций,  по  оперативным

подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Глинковского муниципального округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые силы, средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Единая дежурно -диспетчерская служба, с. Глинка, ул. Ленина, д.8 | Диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Пожарно-спасательная часть № 22-Глинка, с. Глинка, ул. Красная, д.13 | Дежурный караул (круглосуточно) | Оперативный дежурный, состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | оргтехника, средства связи на рабочем месте, противопожарная техника |
| Служба Скорой медицинской помощи | Дежурная служа (круглосуточно) | бригада скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте, специализированная машина скорой помощи |
| Глинковский РЭС, с. Глинка, ул. Энергетиков, д.1 | дежурная служба РЭС (круглосуточно) | оперативный дежурный, выездная аварийно-ремонтная бригада | оргтехника, средства связи на рабочем месте, специализированн ый автомобиль |

6.2. Сведения  о  количестве  сил  и  средств,  используемых  для  локализации  и  ликвидации  последствий  аварий на объекте  теплоснабжения  организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

6.2.1.   К  ремонтным  работам  посменно,  а  при  необходимости в  круглосуточном  режиме,  привлекаются  аварийно–ремонтные  бригады,  специальная техника и оборудование, используются материалы организаций,  функционирующих  в  системах  теплоснабжения  муниципального  округа  в  ведении  которых  находится  система  теплоснабжения  и  специальная  техника  и  оборудование привлеченных организаций.

6.2.1.  Количество  сил  и  средств,  необходимых  для  ликвидации  аварийной  ситуации  должно  определяться  ежегодно  и  утверждаться нормативным  документом  организаций,  которые  могут  быть  привлечены к указанным работам.

6.2.3.  Количество  сил  и  средств,  необходимых  для  выполнения  работ

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального  округа  для  организаций,  функционирующих  в  системах  теплоснабжения,  утверждаются  ежегодно главным инженером организации.

6.2.4. Количество сил и средств в организациях для выполнения работ                                        по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения  Глинковского округа  представлено в  таблице  8.

Таблица 8. Количество  сил  и  средств  в  организациях  для

выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые силы, средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| МУП «Коммунальщик» | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав аварийной бригады: мастер – 1 чел., водитель - 1 чел., слесарь сантехник - 1 чел., сварщик - 1 чел. | Генератор-1 ед., сварочный аппарат-1 ед., болгарка- 1ед.; средства связи на рабочем месте |
| ООО «ТЭС» | Оперативный дежурный на газовой котельной (круглосуточно) | оператор котельной -1 чел., слесарь- -1 чел. | средства связи на рабочем месте |

Таблица 9.  Примерный перечень материальных ресурсов, которые

необходимо  зарезервировать  (неснижаемый  запас)  для  локализации

и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

организациям,  связанных  с  функционированием  систем

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | труба электросварная прямошовная | п.м. | 3,00 |
| 2. | кран шаровой | шт. | 4 |
| 3. | кран латунный шаровой | шт. | 2 |
| 4. | задвижка | шт. | 4 |
| 5. | Электроды 3мм | Кг. | 5 |
| 6. | Резина техническая h=2мм | Кг. | 0,5 |
| 7. | утеплитель | Куб.м. | 0,25 |
| 8. | Ключ гаечный двусторонний | Шт. | 1 |
| 9. | Ключ гаечный торцевой | Шт. | 1 |
| 10. | Ключ гаечный трубный № 1,2,3 | Шт. | 3 |
| 11. | Светильник переносной (12В) во взрывозащищенном исполнении | Шт. | 1 |
| 12. | Напильник | Шт. | 1 |
| 13. | Пассатижи | Шт. | 1 |
| 14. | Щетка стальная | Шт. | 1 |

7. Порядок организации материально-технического, инженерного

и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий

на объектах теплоснабжения

Финансирование  расходов  на  проведение  непредвиденных  аварийно- восстановительных  работ  и  пополнение  аварийного  запаса  материальных  ресурсов  для  устранения  аварий  и  последствий  стихийных  бедствий                   на  объектах  жилищно-коммунального  хозяйства  осуществляется в  установленном  порядке  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  организаций  и  бюджете  муниципального  образования  на  очередной  финансовый год.

Работы  по  устранению  технологических  нарушений  на  инженерных  сетях,  связанные  с  нарушением  благоустройства  территории,  производятся  ресурсоснабжающими организациями.

Земляные  работы,  связанные  с  вскрытием  грунта  и  дорожных  покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства  работ  при  реконструкции  и  ремонте  подземных  инженерных  сетей                           и  сооружений,  строительстве  и  ремонте  дорожных  покрытий                               и благоустройстве территорий.

Восстановление  асфальтового  покрытия,  газонов  и  зеленых  насаждений на уличных проездах после  выполнения  аварийных  и  ремонтных  работ                                  на  инженерных  сетях  производятся  за  счет  владельцев  инженерных  сетей,                  на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные

коммуникации, обязаны:

- осуществлять  контроль  за  содержанием  охранных  зон  инженерных  сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора,  тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный  доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не  допускать  в  пределах  охранных  зон  инженерных  сетей                           и  сооружений  возведения  несанкционированных  построек,  складирования  материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать,  по  требованию  владельца  инженерных  коммуникаций,  снос  несанкционированных  построек  и  посаженных  в  охранных  зонах  деревьев и кустарников;

- принимать  меры,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,           к  лицам,  допустившим  устройство  в  охранной  зоне  инженерных  коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки  транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом       из  охранной  зоны  инженерных  коммуникаций  построек  и  сооружений,                          а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из- за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники  земельных  участков,  организации,  ответственные               за  содержание  территории,  на  которой  находятся  инженерные  коммуникации,  эксплуатирующая  организация,  при  обнаружении  технологических  нарушений  (вытекание  горячей  воды  или  выход  пара                    из  надземных  трубопроводов  тепловых  сетей,  вытекание  воды  на  поверхность  из  подземных  коммуникаций,  образование  провалов  и  т.п.)  обязаны:

- принять  меры  по  ограждению  опасной  зоны  и  предотвращению  доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия  аварийных служб;

- незамедлительно  информировать  о  всех  происшествиях,  связанных              с  повреждением  инженерных  коммуникаций,  администрацию  Глинковского округа.

8. Применение блока электронного моделирования аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек. Электронное  моделирование  аварийных  ситуаций  в  системах  теплоснабжения  Глинковского муниципального округа не  применяется.