СмоленскАЯ областЬ

ГлИНКОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от « 14 » апреля 2026г.  № _10_

| Об Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| --- | --- |

На основании пункта 7 части 1 статьи 8 и части 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник».

| Глава муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области Е.В. Кожухов | Председатель Глинковского окружного Совета депутатов Л. П. Зуева |
| --- | --- |

Приложение к решению №_10_ от 14.04.2026г.

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования

«Глинковский муниципальный округ» Смоленской области

I. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее по  тексту- Порядок) разработан в целях реализации статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и  устанавливает порядок организации и проведения администрацией «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области и должностными лицами осмотра зданий, сооружений в целях  оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Осмотр).

1.2. Настоящий Порядок распространяется на здания, сооружения вне зависимости от формы собственности зданий, сооружений, в том числе на здания, сооружения, являющиеся государственной собственностью Российской Федерации или Смоленской области и закрепленные на праве оперативного управления за государственными учреждениями Российской Федерации или Смоленской области или хозяйственного ведения за государственными  унитарными предприятиями Российской Федерации или Смоленской области.

1.3. Настоящий Порядок не применяется в случае, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, в том числе в отношении многоквартирных домов и жилых домов.

- 2. Органы и должностные лица, уполномоченные на проведение Осмотров

2.1. Уполномоченным органом на проведение Осмотров, является администрация «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области.

2.2. Если для проведения Осмотра требуются специальные познания, к его проведению Уполномоченным органом в установленном действующим законодательством порядке привлекаются специалисты, эксперты, представители экспертных либо специализированных организаций.

- 3. Организация и проведение Осмотра

3.1. Осмотр проводится в случае поступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявления).

3.2. Осмотр не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений в срок не более 7 календарных дней со дня его регистрации направляется Уполномоченным органом в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

В этом случае заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении Осмотра и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в срок не более 7 календарных дней со дня регистрации заявления.

Осмотр не проводится, если в заявлении содержится информация, на основании которой Уполномоченным органом ранее проводился Осмотр в связи с поступившими заявлениями, и при этом в Заявлении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в проведении осмотра в срок не более 7 календарных дней со дня регистрации заявления.

3.3. Предметом Осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

3.4. Основанием проведения осмотра является поступление следующих заявлений физических или юридических лиц (далее - заявления):

- о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

- о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

3.5. Решение о проведении Осмотра должно быть принято:

1) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

2) в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

3.6. Осмотр должен быть проведен в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия Решения о проведении Осмотра, за исключением проведения Осмотра на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, который должен быть проведен в срок не более 24 часов со дня принятия Решения о проведении Осмотра.

3.7. Решение о проведении Осмотра должно содержать следующие сведения:

1) наименование Уполномоченного органа;

2) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

3) фамилии, имена, отчества, должности Уполномоченных должностных лиц, ответственных за проведение Осмотра;

4) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

5) предмет Осмотра;

6) дату и время проведения Осмотра.

3.8. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляются Уполномоченным органом о проведении Осмотра не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения Осмотра посредством направления копии Решения о проведении Осмотра почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Уполномоченным органом о проведении Осмотра не менее чем за 4 часа до проведения Осмотра телефонограммой, факсограммой либо иным способом, обеспечивающим возможность фиксации факта получения указанными лицами соответствующего оповещения.

3.9. В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем созданы препятствия доступу Уполномоченных должностных лиц, специалистов, экспертов, представителей экспертных либо специализированных организаций для проведения Осмотра, Уполномоченными должностными лицами в день проведения Осмотра составляется акт, в котором фиксируются причины невозможности осуществления Осмотра. Акт подписывается Уполномоченными должностными лицами, а также специалистами, экспертами, представителями экспертных либо специализированных организаций (в случае их привлечения к проведению Осмотра).

Подписанный акт утверждается руководителем Уполномоченного органа в течение трех дней со дня его составления, а в случае если основанием для проведения Осмотра явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, - в день составления.

Акт удостоверяется печатью Уполномоченного органа.

Копия указанного акта направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех рабочих дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или, при выражении указанными лицами соответствующего волеизъявления путем указания в письменном заявлении на соответствующий способ получения, путем вручения под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представителю лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, а в случае основанием для проведения Осмотра явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления акта любым доступным способом, обеспечивающим возможность фиксации факта его получения указанными лицами.

В случае если основанием для проведения Осмотра явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, акт в день его утверждения вместе с заявлением направляется Уполномоченным органом в компетентные органы для проведения предусмотренных законодательством контрольных (надзорных) мероприятий.

3.10. При Осмотре проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

3.11. По результатам Осмотра составляется Акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Акт осмотра).

К Акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе Осмотра.

3.12. В случае выявления при проведении Осмотра нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в Акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

3.13. Акт осмотра подписывается Уполномоченными должностными лицами, осуществившими проведение Осмотра, а также специалистами, экспертами, представителями экспертных либо специализированных организаций (в случае их привлечения к проведению Осмотра).

Подписанный Акт осмотра утверждается руководителем Уполномоченного органа в течение пяти дней со дня проведения Осмотра, а в случае проведения Осмотра на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, - в день проведения Осмотра. Акт осмотра удостоверяется печатью Уполномоченного органа.

3.14. Копия Акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех рабочих дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или, при выражении указанными лицами соответствующего волеизъявления путем указания в письменном заявлении на соответствующий способ получения, путем вручения под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представителю лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, а в случае проведения Осмотра на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения Осмотра зданий, сооружений любым доступным способом, обеспечивающим возможность фиксации факта получения указанными лицами соответствующего оповещения.

3.15. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов Уполномоченный орган направляет копию Акта осмотра в течение трех рабочих дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

3.16. Сведения о проведенном Осмотре вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Уполномоченным органом по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.17. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Уполномоченного органа.

К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются Акты осмотра.

- 4. Обязанности Уполномоченных должностных лиц при проведении Осмотра

4.1. Уполномоченные должностные лица при проведении Осмотра обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Смоленской области, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении Осмотра;

2) проводить Осмотр на основании Решения о проведении Осмотра и при предъявлении служебных удостоверений;

3) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении Осмотра и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету Осмотра;

4) в установленном законодательством порядке предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям информацию и документы, относящиеся к предмету Осмотра;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

- 5. Права лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения,

- их уполномоченных представителей при Осмотре

5.1. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, их уполномоченные представители имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении Осмотра, давать объяснения по вопросам, относящимся к Осмотру;

2) в установленном законом порядке получать от Уполномоченных органов, Уполномоченных должностных лиц информацию, относящуюся к Осмотру, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;

3) знакомиться с результатами Осмотра и указывать в Акте осмотра о своем ознакомлении, согласии или несогласии с результатами Осмотра;

4) обжаловать действия (бездействие) Уполномоченных органов, Уполномоченных должностных лиц и результаты Осмотров в установленном действующим законодательством порядке.

- 6. Контроль за соблюдением Порядка

6.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется администрацией «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области.

6.2. Решения и действия (бездействие) Уполномоченных органов и Уполномоченных должностных лиц, принятые и совершенные в рамках, предусмотренных настоящим Порядком полномочий, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений в рамках, предусмотренных настоящим Порядком полномочий Уполномоченные должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

|  | Приложение №1 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |

- Акт 
осмотра здания, сооружения

_______________________________________________________________________________

(дата, время, место  составления)

Настоящий акт составлен _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О, должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий, сооружений)

по результатам проведения осмотра здания, сооружения на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области с участием:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О, должности, место работы)

На основании ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается дата и номер распоряжения о назначении осмотра, а также дата и номер заявления о проведении осмотра, Ф.И.О. лица, подавшего заявление о проведении осмотра)

проведён осмотр ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его адрес, кадастровый номер (при наличии), адрес земельного участка, в границе которого расположено здание, сооружение, (кадастровый номер земельного участка (при наличии)

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):

назначение: ___________________________________________________ ;

общая площадь: _______________________________________________ ;

этажность: ____________________________________________________ ;

группа капитальности: __________________________________________ ;

год постройки: _________________________________________________ ;

год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции:___________________________________________________________.

в присутствии: ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения или его уполномоченного представителя)

При осмотре установлено: ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра; в случае выявленных нарушений – указываются нормативные документы, требования которых нарушены, нарушения требования технических регламентов, проектной документации, вид нарушения, кем допущено нарушения, ответственность, предусмотренная за данное нарушение)

Приложения к акту: ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:

_______________________________________________________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О., должность, место работы) ________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О., должность, место работы) ________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О., должность, место работы) ________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О., должность, место работы)

С актом ознакомлен: _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченный представитель:

__________________                    _________________

(Ф.И.О.)                                                (подпись)

Копию акта получил:

__________________                   _________________

(Ф.И.О.)                                               (подпись)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отметка о направлении посредством почтовой связи)

|  | Приложение №2 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |

___________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от «___» __________ 20___ года

№ ___________

(порядковый номер акта)

РЕКОМЕНДУЕМ:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендации получил (а) ________________________________________ ____________________

(подпись, Ф.И.О.)                                                     (дата)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

_______________________________________________________________________________________

(подпись)                               (Ф.И.О.,                              должность,                                                место работы)

_______________________________________________________________________________________

(подпись)                               (Ф.И.О.,                             должность,                                                 место работы)

________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                               (Ф.И.О.,                             должность,                                                 место работы)

________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                               (Ф.И.О.,                             должность,                                                 место работы)

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (отметка о направлении посредством почтовой связи)

|  | Приложение №3 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |

Журнал учёта осмотров зданий, сооружений

| № п/п | Основание проведения осмотра здания, сооружений (дата, номер, наименование правового акта) | Наименование объекта осмотра | Адрес объекта осмотра |  | Номер и дата Акта осмотра | Уполномоченные должностные лица, подготовившие рекомендации (должности Ф.И.О) | Отметка о выдаче рекомендаций (выдавались/не выдавались, дата выдачи, причина не выдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |

|  | Приложение №4 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «__» ________ 20__ г. № ____ о проведении осмотра здания, сооружения

1. Провести осмотр в отношении____________________________________________________

________________________________________________________________________________ (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, в собственности или ином праве которого находится здание, сооружение)

2. Место нахождения здания, сооружения:__________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(указывается адрес здания, сооружения его кадастровый номер (при наличии), а также адрес земельного участка, в границе которого расположено здание, сооружение и его кадастровый номер (при наличии)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение осмотра:

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение осмотра)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению осмотра экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящий осмотр проводится на основании: ________________________________ _______________________________________________________________________________________

(указывается дата и номер заявления о проведении осмотра, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, направившего заявление о проведении осмотра)

6. Срок проведения осмотра: __________________________________________________

К проведению осмотра приступить с “___”_____________ 20__ г.

Осмотр окончить не позднее “____ ” ____________20__ г.

7. Правовые основания проведения осмотра: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется осмотр; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом осмотра)

8. В процессе осмотра провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения осмотра: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о проведении осмотра) (подпись, заверенная печатью)

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))