**Новое правило противопожарного режима для ряда социальных объектов установят с 1 марта 2024 года**

Правительство [обяжет](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=443532&dst=100006&field=134&date=07.06.2023) с 1 марта 2024 года монтировать и поддерживать в исправном состоянии [устройства защиты от дугового пробоя](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=442946&dst=102063&field=134&date=07.06.2023) в электроустановках детских садов, школ, больниц, хостелов и так далее.

Оборудовать устройствами здания, которые ввели в эксплуатацию до этой даты, потребуют при их реконструкции или капремонте.

[Запретят устанавливать](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=443532&dst=100007&field=134&date=07.06.2023) устройства в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, которые поддерживают жизнь пациентов.